Приложение № 1

Котировочная заявка.

«_____»___________200__г.

исх. № ________________                                                    вх. № ________________

___________________________

___________________________

кому (название заказчику)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):_____________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_______________________

ИНН____________________________________

Р/счет____________________________________

Кор. Счет_______________________________

БИК____________________________________

ОКПО____________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся поставить указанные ниже наименования продукции в указанных объемах по указанным ценам в соответствии с условиями поставки и характеристиками продукции, указанными в Вашем извещении от «_______»____________________200__ г. №_____

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество, шт. | Стоимость единицы | Общая стоимость* | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Примечание по заполнению таблицы

в случае расхождения между стоимостью единицы продукции какого-либо наименования и общей стоимостью, преимущество будет иметь цена единицы продукции и общая стоимость будет исправлена.

Вы можете дать цену на любую товарную позицию (любые несколько товарных позиций).

Не допускается подача предложения на частичную поставку продукции (относительно требуемого количества) по какому-либо наименованию.

Подпись ________________________/_____________________/

Должность ___________________________________________

Запрос котировок.

Извещение о размещении заказа путем запроса котировок на выполнение ремонтных работ из материалов поставщика, в муниципальном дошкольном образовательном учреждении №59 г. Владикавказа.

№  41-06. от «8» августа 2006г.

Уполномоченный орган АМС г. Владикавказа «Управление по закупкам и торгам» проводит запрос котировок на выполнение санитарно технических работ в муниципальном дошкольном образовательном учреждении №59 г. Владикавказа.

1.  Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение №59 г. Владикавказа, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 14а.

2. Источник финансирования: муниципальный бюджет.

3. Форма котировочной заявки: Приложение № 1 к настоящему запросу котировок.

4. Наименование и характеристики выполняемых работ:

| № п/п | Наименование (описание выполняемых работ) | Единица измерения | Количество | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтные работы: Демонтаж радиаторов Установка радиаторов: чугунных Радиаторы Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 80мм (регистры) Приварка отводов к стальным трубопроводам диаметром 80мм (2шт на регистр) Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20мм Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 15мм Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20мм Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20-40мм Смена спускных кранов радиаторов Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфт диаметром до: 20мм Снятие смесителя без душевой сетки Установка смесителей Смесители Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным Унитаз с бачком Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин Установка моек и умывальников Умывальники и раковины Смена сифонов Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 50мм Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до: 100мм. Разборка бетонных конструкций объемом более 1м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25м3, группа грунтов 3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 150мм Трубы асбестоцементные ВТ-9, диаметром условного прохода 150мм Устройство оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50мм площадью ремонта до 25м2 Обратная засыпка грунта вручную Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с помазкой битумными составами с заменой 1 слоя Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с помазкой битумными составами с заменой 2 слоев. | 100 шт. 100 квт радиаторов и конвекторов шт 100 м трубопроводов 1 отвод 100м трубопроводов 100 м трубопроводов 100 м трубопроводов 100м трубопроводов 100 сгонов 100шт 100 шт. 100шт арматуры 10шт шт. 100 приборов 100 комплектов шт 100 приборов 10 комплектов шт 100 приборов 100м трубопровода с фасонными частями 100 м трубопровода с фасонными частями 1м3 1000 м3 грунта 1000 м3 грунта 100 км трубопровода м 1000 м2 основания 100 м2 100 м3 грунта 100 м2 покрытий. 100 м2 покрытий | 0,08 0,097 8 0,64 16 0,1 0,52 0,08 0,7 0,1 0,04 0,32 0,16 0,16 16 0,06 0,6 6 0,16 1,6 16 0,22 0,28 0,32 0,3 0,008 0,03 0,008 8 0,008 0,08 0,11 1,5 0,5 |  |

5. Место выполнения работ: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Гугкаева, 14а, муниципальное дошкольное образовательное учреждение №59

6. Срок выполнения работ: в течение тридцати дней, после подписания контракта.

7. Максимальная цена контракта  232 166руб. Цена указана с учетом приобре тения материалов, выплаты основной заработной платы производственным рабочим, НДС, других обязательных платежей.

8. Представление котировочной заявки:

Вашу заявку просим направлять по адресу: 362040, РСО - Алания, г. Влади-         кавказ, пл. Штыба, 2, здание Администрации местного самоуправления, этаж 3, кабинет № 309, с 1400 до1800, тел.75-00-59, 55-00-27. Начало подачи котировочной заявки 9 августа, срок окончания 15 августа 2006г.(15 августа котировочные заявки принимаются до 15.00,время московское), контактное лицо Дзарахохова Аза Владимировна, т.75-00-59 . Ваша заявка представляться в письменной форме

9.  Срок и условия оплаты выполненных работ:

9.1. Оплата производится в российских рублях.

9.2. Оплата осуществляется не позднее двадцати дней с момента выполнения работ, безналичным расчетом.

10. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

Котировочная заявка рассматривается на соответствие требованиям, ус    тановленным в извещении о проведении запроса котировок.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена

11.Срок подписания контракта победителем: в течение 10 дней, после подписания       протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12.Не допускается условие частичного  выполнения работ.

13.Критерий оценки: наименьшая цена товара.

Приложение:

Форма котировочной заявки – 1л. в 1экз

руководитель

Управления по закупкам и торгам                                                 Гиоев К.С.