Приложение

к решению Собрания представителей

г. Владикавказ V созыва от 11июня 2013г. № 43/37

(в редакции решения Собрания представителей

г.Владикавказ VI созыва

от 28 октября 2016 г. №26/172;

от 30 июня 2023 г. № 47/46)

ПОРЯДОК

осуществления осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций

об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования г.Владикавказ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок осуществления осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее-Порядок) разработан на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Устава муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау).

2. Настоящий Порядок определяет цели, задачи, принципы проведения осмотров зданий и (или) сооружений, находящихся в эксплуатации на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), независимо от форм собственности на них, процедуру выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений (далее – осмотр зданий и сооружений и выдача рекомендаций» лицам, ответственным за эксплуатацию зданий, сооружений.

3. Целью проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций является оценка технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности зданий и сооружений, требованиям проектной документации.

4. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

надлежащее техническое состояние зданий, сооружений – поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

осмотр – совокупность проводимых уполномоченным органом мероприятий в отношении зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию на территории муниципального образования г.Владикавказ, независимо от форм собственности для оценки их соответствия требованиям законодательства;

сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

5. Основными задачами проведения осмотров зданий и сооружений и выдачи рекомендаций являются:

профилактика нарушений при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на территории муниципального образования г.Владикавказ;

обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе технических регламентов при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на территории муниципального образования г.Владикавказ;

обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации зданий и сооружений;

защита муниципальных и общественных интересов, а также прав физических и юридических лиц при эксплуатации зданий и сооружений, находящихся на территории муниципального образования г.Владикавказ.

6. Порядок применяется при проведении осмотров всех зданий и сооружений, независимо от формы собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ, за исключением случаев, когда при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов (далее – осмотр).

7. Основанием для проведения осмотров являются заявления физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

8. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций основывается на следующих принципах:

соблюдении требований законодательства Российской Федерации, РСО–Алания к эксплуатации зданий, сооружений и нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ;

открытости и доступности для физических, юридических лиц информации о проведении осмотров зданий и сооружений и выдаче рекомендаций;

объективности и всесторонности проведения осмотров зданий и сооружений, а также достоверности их результатов;

возможности обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных на проведение осмотров зданий и сооружений и выдачу рекомендаций.

9. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций включают в себя:

проверку поступивших заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений;

обследование зданий, сооружений в соответствии с поступившим заявлением на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части проверки состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации;

ознакомление с журналом эксплуатации здания, ведение которого предусмотрено частью 5 статьи 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сооружения (в случае наличия), в который вносятся сведения о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений;

проверка выполнения рекомендаций, выданных по результатам предыдущего осмотра, в случае проведения повторного осмотра здания, сооружения.

10. Максимальный срок проведения осмотра зданий, сооружений и выдачи лицам соответствующих рекомендаций не должен превышать тридцати дней с даты поступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

- Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСМОТРА ЗДАНИЙ И СООРУЖДЕНИЙ

11. Проведение осмотров зданий и сооружений и выдача рекомендаций осуществляется уполномоченным органом администрации местного самоуправления г.Владикавказ (далее Уполномоченный орган). Состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Задачи, полномочия и порядок действия Комиссии определяются настоящим Порядком.

12. Задачами Комиссии при осмотре зданий, сооружений являются:

проверка соответствия эксплуатации здания, сооружения его разрешенному использованию (назначению), указанному в разрешении на ввод здания, сооружения в эксплуатацию, если для эксплуатации здания, сооружения требуется выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, другими нормативно – правовыми актами;

проверка условий эксплуатации и содержания здания, сооружения на предмет соответствия требованиям технических регламентов, проектной документации, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Северная Осетия–Алания и муниципальных правовых актов;

проверка выполнения мероприятий по техническому обслуживанию здания, сооружения, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения;

13. К полномочиям Комиссии относятся:

организация и проведение осмотров зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию на территории муниципального образования г.Владикавказ;

подготовка и выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных в ходе осмотра нарушений;

организация и проведение мониторинга выполнения рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

выявление фактов использования собственником жилых помещений не по назначению, систематического нарушения прав и интересов соседей либо бесхозяйственного обращения с жильем, допускающего его разрушение;

подготовка и направление предупреждения собственнику жилого помещения за подписью председателя Комиссии о необходимости устранить выявленные в ходе осмотра нарушения, а если они влекут разрушение помещения, также назначить собственнику жилого помещения соразмерный срок для ремонта помещения;

подготовка досудебных материалов для обращения АМС г.Владикавказа в суд о продаже с публичных торгов жилого помещения в порядке, предусмотренном статьей 287.7 Гражданского кодекса Российской Федерации;

осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. (в редакции решения Собрания представителей от 30 июня 2023 №47/46)

14. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:

производит визуальный осмотр здания, сооружения на предмет его состояния и надлежащего технического обслуживания;

собирает сведения об осматриваемом здании, сооружении (время строительства, сроки и условия эксплуатации, др.);

собирает сведения об общих характеристиках объемно-планировочного, конструктивного решения осматриваемого здания, сооружения, о состоянии строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и инженерном оборудовании;

выявляет объем имеющейся проектной, технической и эксплуатационной документации осматриваемого здания, сооружения;

изучает материалы ранее проводившихся осмотров здания, сооружения, в том числе в соответствии с журналом эксплуатации здания, сооружения (при его наличии);

проверяет соответствие эксплуатации здания, сооружения его разрешенному использованию (назначению), условия эксплуатации;

оценивает своевременность и достаточность проведенных мероприятий по консервации здания, сооружения (при необходимости) и наличие соответствующей документации по проведенной консервации;

оценивает (визуально) состояние осматриваемого здания, сооружения, пригодность его к дальнейшей эксплуатации;

оценивает своевременность, необходимость и достаточность проведенных мероприятий по техническому обслуживанию здания, сооружения, эксплуатационному контролю, текущему ремонту здания, сооружения;

оценивает возможность и необходимость проведения капитального ремонта или реконструкции здания, сооружения.

15. Уполномоченный орган имеет право:

запрашивать у юридических или физических лиц необходимые материалы и информацию;

привлекать для участия в своей работе специалистов (специализированные организации) по соответствующему направлению деятельности.

16. Осмотры проводятся с участием лиц, ответственных за эксплуатацию здания, сооружения и собственников зданий, сооружений или лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании либо их уполномоченных представителей.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) – юридические лица (индивидуальные предприниматели), физические лица либо их уполномоченные представители уведомляются о проведении осмотра не позднее, чем за три рабочих дня до даты начала проведения осмотра посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно – должностным лицом) уведомления с указанием на возможность принятия участия в проводимом Комиссией осмотре.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию принадлежащих им объектов самостоятельно.

17. По результатам осмотра зданий и сооружений составляется акт осмотра по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

В качестве приложений к акту осмотра прикладываются:

результаты фотофиксации нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий;

заключения специалистов, привлеченных к проведению осмотров в качестве экспертов (в случае необходимости);

иные документы, материалы, содержащие информацию, подтверждающую или опровергающую наличие нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий.

18. Акт осмотра составляется после завершения осмотра, но не позднее десяти рабочих дней со дня проведения осмотра в трех экземплярах, один из которых с приложенными к нему документами направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения под роспись, второй – направляется (вручается) заявителю, третий – остается в администрации местного самоуправления.

19. В случае обнаружения нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям, присутствовавшим при проведении осмотра, выдаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку, с указанием сроков устранения выявленных нарушений и срока проведения повторного осмотра здания, сооружения. Сроки устранения выявленных нарушений указываются в зависимости от выявленных нарушений с учетом мнения собственников зданий, сооружений (лиц, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченных представителей, а также лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений.

Рекомендации с указанием сроков устранения выявленных нарушений подготавливаются после подписания акта осмотра здания, сооружения и выдаются собственникам зданий, сооружений (лицам, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченным представителям в срок не позднее десяти рабочих дней со дня подписания акта осмотра членами Комиссии.

Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченные представители уведомляют лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, сооружений о поступивших рекомендациях самостоятельно.

20. Комиссией ведется учет проведенных осмотров в Журнале учета осмотров зданий и сооружений, который ведется по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

- Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ПРОВОДЯЩИХ ОСМОТР ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

21. При осуществлении осмотра зданий, сооружений должностные лица имеют право:

осматривать здания, сооружения и знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом осмотра;

запрашивать и получать сведения и материалы об использовании и состоянии зданий и сооружений, необходимые для осуществления их осмотра и подготовки рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений;

обращаться в правоохранительные, контрольные, надзорные и иные органы за оказанием содействия в предотвращении и (или) пресечении действий, препятствующих осуществлению осмотра зданий, сооружений, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

привлекать к осмотру зданий и сооружений экспертов и экспертные организации;

обжаловать действия (бездействие) физических и юридических лиц, повлекшие за собой нарушение прав, а также препятствующие исполнению ими должностных обязанностей;

направлять физическим и юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

22. Должностные лица обязаны:

принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекшие возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений, в том числе проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;

оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе повлекших возникновение аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновение угрозы разрушения зданий, сооружений;

соблюдать законодательство при осуществлении мероприятий по осмотру зданий, сооружений;

соблюдать сроки уведомления физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) о проведении осмотров, сроки проведения осмотров;

не препятствовать юридическому лицу, физическому лицу (индивидуальному предпринимателю), их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра, и предоставлять таким лицам информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра;

составлять по результатам осмотров акты осмотра и выдавать рекомендации об устранении выявленных нарушений с обязательным ознакомлением с ними физических, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или их уполномоченных представителей;

доказывать обоснованность своих действий и решений при их обжаловании физическими и юридическими лицами;

осуществлять мониторинг исполнения рекомендаций об устранении выявленных нарушений;

осуществлять запись о проведенных осмотрах в Журнале учета осмотров.

23. Должностные лица несут персональную ответственность:

за совершение неправомерных действий (бездействия), связанных с выполнением должностных обязанностей;

за разглашение сведений, полученных в процессе осмотра, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

Результаты осмотра, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

24. Собственники зданий, сооружений (лица, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании) либо их уполномоченные представители, а также лица, ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений имеют право:

присутствовать при проведении мероприятий по осмотру зданий, сооружений и давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;

знакомиться с результатами осмотра и получать относящуюся к предмету осмотра информацию и документы;

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц и результаты осмотров.

25. Физические и юридические лица, в отношении которых проводятся осмотры, обязаны:

обеспечить должностному лицу доступ в осматриваемые здания и сооружения и представить документацию, необходимую для проведения осмотра;

исполнять рекомендации об устранении выявленных нарушений, выданные должностным лицом, в срок, установленный такими рекомендациями.

26. Воспрепятствование деятельности должностных лиц при исполнении ими обязанностей по осуществлению осмотра зданий и сооружений влечет за собой привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

27. В случае неисполнения выданных рекомендаций собственниками объектов в предусмотренный актом срок, должностные лица Уполномоченного органа направляют материалы дела в уполномоченный орган государственного надзора (контроля) для принятия мер реагирования к нарушителям;

28. При необходимости приостановления или прекращения эксплуатации зданий, сооружений должностные лица Уполномоченного органа направляют материалы дела в администрацию местного самоуправления г. Владикавказ для обращения в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

к «Порядку осуществления осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования г.Владикавказ»

_____________________________________

(наименование уполномоченного органа,

осуществляющего осмотр)

АКТ N ___

осмотра здания, сооружения

"__"_________ 20__ г.

Место проведения осмотра (адрес): _________________________________________

___________________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц уполномоченного органа, проводивших

осмотр)

___________________________________________________________________________

на основании обращения _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

от __________ ____ года N ____________ провел(и) осмотр здания, сооружения,

расположенного по адресу: ________________________________________________,

принадлежащего ____________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

__________________________________________________________________________,

наименование юридического лица)

в присутствии: ____________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, действующего от имени лица,

___________________________________________________________________________

ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, с указанием должности

или документа,

___________________________________________________________________________

подтверждающего его полномочия)

Проверкой установлено: ____________________________________________________

(описание выявленных нарушений,

___________________________________________________________________________

в случае, если нарушений не установлено, указывается: "нарушений не

выявлено")

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен(а) ___________ _____________

(подпись)

Копию акта получил(а) ___________ _____________

(подпись)

Подписи должностных лиц уполномоченного органа, проводивших осмотр:

___________________________________ _____________

(должность, Ф.И.О.)           (подпись)

___________________________________ _____________

(должность, Ф.И.О.)           (подпись)

Приложение 2

к «Порядку осуществления осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования г.Владикавказ»

_____________________________________

(наименование уполномоченного органа,

осуществляющего осмотр)

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения от ___________ N ____

РЕКОМЕНДУЕМ:

| N п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендации получил(а) ___________ _____________

(подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту(ам) N _______

___________________________________ _____________

(должность, Ф.И.О.)           (подпись)

По пункту(ам) N ______

___________________________________ _____________

(должность, Ф.И.О.)           (подпись)

По пункту(ам) N ______

___________________________________ _____________

(должность, Ф.И.О.)           (подпись)

Приложение 3

к «Порядку осуществления осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории муниципального образования г.Владикавказ»

ЖУРНАЛ

учета осмотров зданий, сооружений,

находящихся в эксплуатации на территории

муниципального образования г.Владикавказ

| № п/п | Основание для проведения осмотра зданий, сооружений | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата Акта осмотра | Лица, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций (выдавались/ не выдавались), срок устранения выявленных нарушений | Лица, подготовившие рекомендации | Отметка о выполнении рекомендаций (выполнены/ не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |