Утверждаю

Заместитель Начальника УпС АМС г. Владикавказа Бдтаев В.Б.

СОШ №22

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/22-06

(локальная смета)

Сметная стоимость 501267,1 руб. ФОТ 62369руб. Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на З квартал 2006г

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |

Раздел 1. Новый Раздел

| 1 | ТЕРр65-09-02 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 20 мм | 100м трубопроводов | 3,25 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 2,52 | 3581,05 | 14933,56 | 3087,66 | 207,48 8,19 | 11638,42 | 85,9 279,175 | 0,4 1,36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕРР65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм | 100м трубопроводов | 0,5 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 2,52 | 3895,05 | 2503,86 | 524,41 | 31,92 1,26 | 1947,53 | 94,83 47,415 | 0,4 0,2 |
| 3 | ТЕРр65-09-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм | 100м трубопроводов | 0,4 | 6008,90 | 1273,01 | 63,84 2,52 | 4672,05 | 2403,56 | 509,20 | 25,54 1,01 | 1868,82 | 115,1 46,04 | 0,4 0,16 |
| 4 | ТЕРр65-09-05 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм | 100м трубопроводов | 0,6 | 6841,57 | 1342,68 | 63,84 2,52 | 5435,05 | 4104,94 | 805,61 | 38,30 1,51 | 3261,03 | 121,4 72,84 | 0,4 0,25 |
| 5 | ТЕРр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм | 100м трубопроводов | 2 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 3,60 | 6682,36 | 16698,92 | 2983,98 | 350,22 7,20 | 13364,72 | 134,9 269,8 | 0, 1, |
| 6 | ТЕРр65-09-07 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 76 мм | 100м трубопроводов | 0,6 | 10125,21 | 1753,01 | 272,27 4,32 | 8099,93 | 6075,13 | 1051,81 | 163,36 2,59 | 4859,96 | 158,5 95,1 | 0,7 0,43 |
| 7 | ТЕРр65 -09-08 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 80 мм | 100м трубопроводов | 0,4 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 4,32 | 9212,93 | 4567,40 | 773,32 | 108,91 1,73 | 3685,17 | 174,8 69,92 | 0,7 0,28 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. | 14. | 1 ¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕРр65-09-09 | Смена внутренних трубо- | 100м | 1,2 | 14995,77 | 2437,62 | 343,26 | 12214,89 | 17994,92 | 2925,14 | 411,91 | 14657,87 | 220.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8,05 |  |  |  | 9,66 |  | 264,48 | 1 |
|  |  | проводов из стальных | трубо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труб диаметром: 100 мм | проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 15-04- | Масляная окраска метал- | 100 м2 | 1,5 | 944,69 | 413,21 | 2,44 | 529,04 | 1417,04 | 619,82 | 3,66 | 793,56 | 40,59 |  |
|  | 030-03 | лических поверхностей: | окраши- |  |  |  | 0,12 |  |  |  | 0,18 |  | 60,885 |  |
|  |  | стальных балок, труб | ваемой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром более 50 мм и | поверх- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т.п., количество окрасок 2 | ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР 16-05- | Установка вентилей, за- | 1 шт | 192 | 47,03 | 15,33 | 3,82 | 27,88 | 9029,76 | 2943,36 | 733,44 | 5352,96 | 1,47 |  |
|  | 001-01 | движек, затворов, клапа- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,24 |  |
|  |  | нов обратных, кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проходных на трубопро- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водах из стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром: до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И | СЦМ-300- | Вентили проходные муф- | шт | 192 | 19,71 |  |  | 19,71 | 3784,32 |  |  | 3784,32 |  |  |
|  | 1341 | товые 15кч18п для воды, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | давлением 1.6 МПа (16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кгс/см2), диаметром 1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР 16-07- | Врезки в действующие | 1 врезка | 2 | 739,55 | 82,51 | 12,23 (\ •> 1 | 644,81 | 1479,10 | 165,02 | 24,46 Л Ю | 1289,62 | 7,46 ЙОТ |  |
|  | 003-08 | внутренние сети трубо- |  |  |  |  | ",-' ' |  |  |  | и, о/ |  | . '•- |  |
|  |  | проводов отопления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения диамет- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ром: 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 16-07- | Гидравлическое испыта- | 100м | 9 | 114,38 | 66,98 | 43,10 | 4,30 | 1029,42 | 602,82 | 387,90 | 38,70 | 5,01 |  |
|  | 005-1 | ние трубопроводов сис- | трубо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,09 |  |
|  |  | тем отопления, водопро- | провода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вода и горячего водо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | снабжения диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр65-05-08 | Смена арматуры задви- | 100 шт. | 0,04 | 34102,96 | 3212,44 | 118,50 | 30772,02 | 1364,12 | 128,50 | 4,74 | 1230,88 | 308 12 32 |  |
|  |  | жек диаметром: 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр65-05-09 | Смена арматуры задви- | 100шт. | 0,02 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 | 56941,91 | 1233,09 | 88,03 | 6,22 | 1138,84 | 422 |  |
|  |  | жек диаметром: 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,44 |  |
| 16 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж радиаторов | 100шт. | 0,7 | 1041,26 | 993,30 | 47,96 |  | 728,88 | 695,31 | 33,57 |  | 110 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 26,90 |  |  |  | 18,83 |  | 77 |  |
|  |  | весом до 80 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР 18-03- | Установка радиаторов | 100 квт | 0,88 | 1449,56 | 781,22 | 320,22 | 348,12 | 1275,61 | 687,47 | 281,79 | 306,35 | 75,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33,16 |  |  |  | 29,18 |  | 66,6 16 |  |
|  | 001-1 | чугунных | радиато- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ров и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конвек- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | торов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-300- | Кронштейны для крепле- | 100шт | 1,4 | 1033,28 |  |  | 1033,28 | 1446,59 |  |  | 1446,59 |  |  |
|  | 0483 | ния радиаторов и ребри- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стых труб на облегчен- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ных конструкциях стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | при длине кронштейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 135 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 СЦМ-300- Радиаторы отопительные квт 88 370,01 370,01 0556 чугунные марка МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | 32560,88 |  |  | 32560,88 |  |  |
| Лтого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | 124631,10 | 18591,46 | 2813,42 81,96 | 103226,22 | 1712,28 | 14,6 |
| Накладные расходы | 14328,60 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11120,27 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-8, 14-15 | 71879,50 | 12877,66 | 1348,60 33,15 | 57653,24 | 1165,53 | 5,6 |
| Накладные расходы 103%*0,7 ФОТ (от 12 910,81) | 9308,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60%*0,9 ФОТ (от 12 910,81) | 6971,84 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 88160,03 |  |  |  | 1165,53 | 5,6 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9 | 1417,04 | 619,82 | 3,66 0,18 | 793,56 | 60,88 | 0,0 |
| Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 620,00) | 455,70 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%«0,9 ФОТ (от 620,00) | 306,90 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2179,64 |  |  |  | 60,88 | 0,0 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10-13, 16-17 | 17327,09 | 5093,98 | 1461,16 48,63 | 10771,95 | 485,87 | 8,8 |
| Накладные расходы 128%*0,7 ОЗП (от 5 093,98) | 4564,21 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83%*0,9 ФОТ (от 5 142,61) | 3841,53 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 25732,83 |  |  |  | 485,87 | 8,8 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 18-19 | 34007,47 |  |  | 34007,47 |  |  |
| Итого | 150079,97 |  |  |  | 1712,28 | 14,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 103226,22 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2813,42 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18673,42 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14328,60 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11120,27 |  |  |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2006г 150 079,97 * 3,34 | 501267,10 |  |  |  |  |  |

| 1. ¦ 2. ¦ 3. | 4. 5. | 6. | 7. 8. 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  | 501267,10 |  |  |  | 1712,28 | 14,1 |

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

| Итого прямые затраты по смете в ценах 200 1 г. | 124631,10 | 18591,46 | 2813,42 81,96 | 103226,22 | 1712,28 | 1 IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 14328,60 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11120,27 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (ремонтно-строительные) | 88160,03 |  |  |  | 1165,53 | 5,< |
| Отделочные работы | 2179,64 |  |  |  | 60,88 | 0,( |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 25732,83 |  |  |  | 485,87 | 8, |
| Материалы | 34007,47 |  |  |  |  |  |
| Итого | 150079,97 |  |  |  | 1712,28 | 14, |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 103226,22 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2813,42 |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 18673,42 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 14328,60 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 11120,27 |  |  |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2006г 150 079,97 * 3,34 | 501267,10 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 501267,10 |  |  |  | 1712,28 | 14, |

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

| Ресурсы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трудозатраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | Затраты труда рабочих ср | чел. час | 1712, 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел. час | 14,61 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.час | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.час | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.час | 2,776 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.час | 184,8 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.час | 51,12 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 21141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) Ют | маш.час | 0,123 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 31121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.час | 3,838 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 330206 | Дрели электрические | маш.час | 0,184 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.час | 7,833 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 42900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высоко 10 (100)МПа(кгс/см2) | маш.час | 13,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |