Согласовано:                                                                                                        Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«----------« Гадиев Э. Б.

Ул. Ватутина р-н к/т « Дружба»

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  №433

(локальная смета)

на  Наружные сети .Освещение фонтана

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 368300,00 руб.

- Средства  на оплату труда 6003 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-057-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,65 | 2224,56 | 2224,56 |  | 1446 | 1446 |  | 248 161,2 |  |
| 2 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,65 | 1040,60 | 1040,60 |  | 676 | 676 |  | 121 78,65 |  |
| 3 | ТЕРм8-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее из просеянной земли | 100 м кабеля | 3,4 | 1302,62 | 73,33 | 1229,29 77,49 | 4429 | 249 | 4180 263 | 6,63 22,542 | 9,98 33,932 |
| 4 | ТЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 3,4 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 2789 | 515 | 1857 167 | 13,7 46,58 | 4 13,6 |
| 5 | ССЦ-01/2006 г.п501-0707-002 | Кабель АВВГ 4*16 мм2 | 1000м | 0,3468 | 17670,70 |  |  | 6128 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную кабеля песком | 100 м3 грунта | 0,135 | 1040,60 | 1040,60 |  | 140 | 140 |  | 121 16,335 |  |
| 7 | СЦМ-408-0127 | Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%) | м3 | 13,5 | 62,22 |  |  | 840 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,06 | 3686,67 | 3686,67 |  | 221 | 221 |  | 411 24,66 |  |
| 9 | ТЕР33-01-016-1 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до 2 т | 1 т опор | 0,88 | 1682,25 | 327,31 | 1354,94 139,49 | 1480 | 288 | 1192 123 | 29,12 25,6256 | 7,23 6,3624 |
| 10 | СЦМ-101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 | 9895,04 |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Счет фактура | Опора металлическая 8000:5,35:1,18 | шт | 8 | 1267,20 |  |  | 10138 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР1-02-061-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,06 | 1040,60 | 1040,60 |  | 62 | 62 |  | 121 7,26 |  |
| 13 | ТЕРм8-02-149-1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,37 | 3868,79 | 189,13 | 2464,80 249,29 | 1431 | 70 | 912 92 | 17,1 6,327 | 3,53 1,3061 |
| 14 | СЦМ-101-0794 | Проволока оцинкованная | т | 0,02 | 8800,42 |  |  | 176 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм8-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами ртутными | шт. | 16 | 138,89 | 22,11 | 58,64 5,90 | 2222 | 354 | 938 94 | 1,83 29,28 | 0,4 6,4 |
| 16 | ССЦ-01/2006 п.503-9042-040 | Светильник ЖКУ 18-70 | шт | 16 | 568,00 |  |  | 9088 |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ-01/2006 г. п.546-0301 | Лампа ДНАТ 70вт | шт | 16 | 88,10 |  |  | 1410 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРм8-02-144-3 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до 16 | 100 шт. | 0,8 | 168,11 | 168,11 |  | 134 | 134 |  | 15,2 12,16 |  |
| 19 | ТЕРм8-02-167-1 | Муфты соединительные | шт. | 10 | 84,65 | 76,42 | 2,46 0,16 | 847 | 764 | 25 2 | 6,91 69,1 | 0,02 0,2 |
| 20 | ССЦ 01/2006 г.п.534-9402-001 | Муфта | шт | 10 | 13,40 |  |  | 134 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 11 | 203,35 | 17,07 | 1,70 0,03 | 2237 | 188 | 19 | 1,56 17,16 | 0,004 0,044 |
| 22 | Счет-фактура | Автоматы ИЭК 38:5,35:1,18 | шт | 11 | 6,02 |  |  | 66 |  |  |  |  |
| 23 | Счет- фактура | Сигнальная лента 6:5,35 | м | 272 | 1,12 |  |  | 305 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР34-02-001-1 | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий | 1 канало-километр трубопровода | 0,044 | 21075,30 | 1701,00 |  | 927 | 75 |  | 175 7,7 |  |
| 25 | ТЕРм8-02-148-1 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 0,44 | 728,12 | 137,14 | 515,39 46,08 | 320 | 60 | 227 20 | 12,4 5,456 | 3,78 1,6632 |
| 26 | ССЦ-01/2006 г.п501-0707-002 | Кабель АВВГ 4*16 мм2 | 1000м | 0,051 | 17670,70 |  |  | 901 |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ-01/2006 г.п. 501-0724 | Кабель АВВГ 2*2,5 мм2 | 1000 м | 0,08 | 2387,00 |  |  | 191 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 48758 | 5242 | 9350 761 | 530,04 | 63,51 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 15023 | 2833 | 1192 123 | 313,73 | 6,36 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 15023 | 2833 | 1192 123 | 313,73 | 6,36 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 10998 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1192 |  | 1192 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2956 | 2833 | 123 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2468 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 545,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2036 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 411,00) |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1392 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 2 545,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1145 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 411,00) |  |  |  |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 18882 |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 33735 | 2409 | 8158 638 | 216,30 | 57,15 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 33735 | 2409 | 8158 638 | 216,30 | 57,15 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 23168 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 8158 |  | 8158 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3047 | 2409 | 638 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2720 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 2 784,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2645 |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 75,00) |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 2 859,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1858 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 38313 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 48758 | 5242 | 9350 761 | 530,04 | 63,51 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 5187 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 3250 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 57196 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 58340 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009 г. (58340 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 312119 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 56181 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 368300 |  |  |  |  |