Заказчик:	МУ «Управление по строительству» АМС г.Владикавказ

(наименование организации)

«Утвержден»    \      \  ___________________ 200__г.

Сводный сметный расчет в сумме   3 498.96 тыс.руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № 142-08

Внутриплощадочные инженерные сети к поз.25 в МКР-19

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2-й квартал 2008г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов и затрат | Сметная стоимость,тыс.руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 126-08 | Внутриплощадочные сети водопровода | 67.70 |  |  |  | 67.70 |
| 2 | 127-08 | Внутриплощадочные сети канализации | 62.14 |  |  |  | 62.14 |
| 3 | 128-08 | насосная | 18.43 |  |  |  | 18.43 |
| 4 | 129-08 | Наружный газопровод | 154.317 | 0.13 |  |  | 154.447 |
| 5 | 130-08 | ЛЭП 0.4кв | 29.829 | 264.061 | 3.821 |  | 297.711 |
| 6 | 131-08 | Наружное освещение | 9.211 | 29.526 |  |  | 38.737 |
|  |  | Итого по Главе 1 | 341.627 | 293.717 | 3.821 |  | 639.165 |
| Глава 2. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГСН-81-05-01-2001 п.4,1,1 | Временные здания и сооружения – 1.1% | 3.757 | 3.231 | 0.042 |  | 7.030(1) |
|  |  | Итого по Главе 2 | 3.757 | 3.231 | 0.042 |  | 7.030 |
|  |  | Итого по Главам 1-2 | 345.384 | 296.948 | 3.863 |  | 646.195(6) |
| Глава 3. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГСН-81-05-2001 п11,4 | Производство работ в зимнее время – 0.68% | 2.35 | 2.02 | 0.03 |  | 4.4 |
| 9 | Письмо ГС от 10.01.91г. №1336-ВК\1-Д | Премия за ввод в действие- 1.72% |  |  |  | 11.11 | 11.11 |
| 10 | Налоговый кодекс РФ ст.225,256 | Страхование рисков и имущества – 3% |  |  |  | 19.39 | 19.39 |
|  |  | Итого по главе 3 | 2.35 | 2.02 | 0.03 | 30.5 | 34.9 |
|  |  | Итого по Главам 1-3 | 347.73 | 298.97 | 3.89 | 30.5 | 681.09 |
| Глава 4. Содержание дирекции |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Приказ Росстроя № 36 от15.02.2005г. | Содержание дирекции( технического надзора) строящегося предприятия -1.1% |  |  |  | 7.49 | 7.49 |
|  |  | Итого по Главе 4 |  |  |  | 7.49 | 7.49 |
|  |  | Итого по Главам 1-4 | 347.73 | 298.97 | 3.89 | 37.99 | 688.58 |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 13. | МДС81-35.2004 п.3.5.9.1 Расчет.метод.рек.по опр.затрат связанных с проведением торгов в РФ от 12.02.99г. | Непредвиденные затраты – 2% Затраты связанные с проведением подрядных торгов | 6.95 | 5.98 | 0.078 | 0.76 5.1 | 13.77 |
|  |  | Итого по сводному сметному расчету | 354.68 | 304.95 | 3.96 | 43.85 | 702.35 |
|  |  | Итого в текущих ценах с учетом К=4.2\2.55\4.3 | 1489.66 | 1280.79 | 10.09 | 184.68 | 2965.22 |
| Налоги и обязательные платежи |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Закон РФ | НДС-18% |  |  |  |  | 533.74 |
|  |  | Всего по сводному сметному расчету |  |  |  |  | 3498.96 |
|  |  | в том числе НДС-18% |  |  |  |  | 533.74 |

Главный специалист по строительству

МУ «УпС» АМС г.Владикавказ	Мамиев О.Х

Главный инженер, нач.ПТО

МУ «УпС» АМС г.Владикавказ                                                                             Дзарданов В.Ю.