Утверждаю:

Начальник УДСБ и О АМС г. Владикавказа

Гадиев Э.Б.

«__________»_________________2009 г.

Устройство дворовой площадки по ул. Ватутина СОШ №50

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

(локальная смета)

на Ограждение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 509 230,00 руб.

- Средства  на оплату труда 7270 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

С пересчетом в цены 2 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-058-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 3 | 100 м3 грунта | 0,094 | 3686,67 | 3686,67 |  | 347 | 347 |  | 411 38,634 |  |
| 2 | ТЕР6-01-001-1 | Устройство бетонной подготовки-бетонирование столбов | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,094 | 66929,34 | 1462,38 | 992,30 161,20 | 6291 | 137 | 93 15 | 163,03 15,3248 | 10,51 0,9879 |
| 3 | ТЕР6-01-015-6 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,26 | 1078,28 | 512,41 | 488,41 27,18 | 280 | 133 | 127 7 | 46,33 12,0458 | 4,38 1,1388 |
| 4 | СЦМ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т-профтруба | т | 0,26 | 12046,62 |  |  | 3132 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР9-03-029-1 | Монтаж ограждения-каркас | 1 т конструкций | 3,71 | 1205,89 | 349,92 | 758,48 87,74 | 4474 | 1298 | 2814 326 | 32,37 120,0927 | 5,83 21,6293 |
| 6 | СЦМ-201-0963 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали | т | 3,71 | 9667,55 |  |  | 35867 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр68-25-1 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок сетки | 1 м2 сетки | 270 | 27,50 | 7,23 |  | 7425 | 1952 |  | 0,73 197,1 |  |
| 8 | СЦМ-101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0327 | 9895,04 |  |  | 324 |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,003 | 37700,12 |  |  | 113 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР9-04-006-5 прим. | Монтаж декоративной рейки к м/каркасу ограждения | 100 м2 | 0,72 | 4761,28 | 1401,79 | 1793,70 182,17 | 3428 | 1009 | 1291 131 | 134,4 96,768 | 11,89 8,5608 |
| 11 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 0,014 | 37700,12 |  |  | 528 |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-203-0533 | Рейки деревянные | м3 | 0,72 | 2395,04 |  |  | 1724 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 | 944,69 | 413,21 | 2,44 0,12 | 1984 | 868 | 5 | 40,59 85,239 | 0,04 0,084 |
| 14 | ТЕР15-04-025-1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,44 | 1466,34 | 610,36 | 6,14 0,12 | 2112 | 879 | 9 | 58,52 84,2688 | 0,09 0,1296 |
| 15 | ТЕР15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная -бордюры | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 0,24 | 681 | 168 | 4 | 42,9 16,302 | 0,17 0,0646 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 68710 | 6791 | 4343 479 | 665,78 | 32,60 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 50694 | 2532 | 238 22 | 251,81 | 2,40 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 50694 | 2532 | 238 22 | 251,81 | 2,40 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 47923 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 238 |  | 238 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2554 | 2532 | 22 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2595 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 347,00) |  |  |  |  |  |  |  | 278 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 2 207,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2317 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1399 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 347,00) |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 292,00) |  |  |  |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 1 915,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1053 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 54688 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 10267 | 2307 | 4105 457 | 216,86 | 30,19 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 10267 | 2307 | 4105 457 | 216,86 | 30,19 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 3854 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 4105 |  | 4105 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2764 | 2307 | 457 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 2 764,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2488 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 2 764,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2349 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 15104 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 7749 | 1952 |  | 197,10 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 7749 | 1952 |  | 197,10 |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 5797 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1952 | 1952 |  |  |  |
| Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 1 952,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2030 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 1 952,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1171 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 10950 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 68710 | 6791 | 4343 479 | 665,78 | 32,60 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 7113 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4920 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 80742 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1615 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 82357 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 2 кв.2009 г (82357,00 х 5,24) |  |  |  |  |  |  |  | 431551 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 77679 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 509230 |  |  |  |  |