|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | ______________ |
|  | «___» ___________ 2010 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  разработку проектной и рабочей документации

строительства участка канализационного коллектора № 1

от ул. Путейцев пос. Заводской до ул. Мостовая по ул. К. Либкнехта

в с. Михайловское Пригородного района РСО –Алания

| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание для проектирования | Письмо ВМУП «Владводосток» № ______ от ___________ |
| 2. | Заказчик | ВМУП «Владводосток» г. Владикавказ |
| 3. | Вид строительства | Новое строительство |
| 4. | Стадийность проектирования | Проектная документация. Рабочая документация |
| 5. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не предъявляются |
| 6. | Генеральный проектировщик | Определяется по результатам размещения заказа |
| 7. | Источник финансирования |  |
| 8. | Особые условия проектирования и строительства | 8.1. Предусмотреть канализационный коллектор – Ø 1000 мм. |
|  |  | 8.2. Предусмотреть возможность строительства коллектора в два этапа: |
|  |  | 1. От существующего коллектор Ø 1000 до автодороги Владикавказ–Беслан. |
|  |  | 2. до ул. Мостовая. |
|  |  | 8.3. Учесть совмещение прокладки коллектора по вертикальным отметкам от существующего коллектора до запроектированного ОАО «Военпроект» коллектора (от ул. Мостовая до Левобережного коллектора). |
|  |  | 8.4. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. |
|  |  | 8.5. Объём и состав проектной документации принимается в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 18 февраля 2008 г. № 87. |
|  |  | 8.6. Рабочая документация разрабатывается согласно требованиям ГОСТ по соответствующим частям проектирования параллельно с проектной документацией. |
|  |  | 8.7. Сейсмичность площадки – |
|  |  | 8.8. Просадочность |
|  |  | 8.9. Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81–35.2004. |
|  |  | 8.10. Получить положительное заключение экспертизы. |
|  |  | 8.11. Срок сдачи проекта заказчику октябрь 2010 г. |
| 9. | Исходные данные, выдаваемые заказчиком | 9.1. Технические условия на подключение. |
|  |  | 9.2. План территории с указанием существующих сетей канализации. |
|  |  | 9.3. Исполнительные чертежи существующего канализационного коллектора. |
|  |  | 9.4. Проектную документацию на канализационный коллектор, выполненный ОАО «Военпроект» г. Ростов-на-Дону, от ул. Мостовая до левобережного коллектора Ø 1200. |