## Лист2
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ № 4 г.ВЛАДИКАВКАЗА
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
|  |  |  | Основание |  |  |  | Объемы работ
|  |  |  | Сметная стоимость 1 856 782 рублей |  |  |  | 1 624 994 рублей
Составлен в ценах по состоянию на I квартал 2009 г.
№ | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн.
пп |  |  | изм. |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | раб на ед | раб всего
[6 empty] | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех. |  | Осн.з/п | Эк. маш. | З/п мех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Кровля
1 | ТЕР10-01- | Установка стропил | м3 | 11.49 | 2549.44 | 230.06 | 37.26 | 2.33 | 29293.0656 | 2643.3894 | 428.1174 | 26.7717 | 24.09 | 276.7941
002-1
2 | ТЕР10-01- | Огнезащита деревянных | 10м3 | 1.149 | 775.24 | 84.24 | 22.74 | 0.78 | 890.7508 | 96.7918 | 26.1283 | 0.89622 | 8.5 | 9.7665
| 087-1 | конструкций стропил
3 | ТЕР10-01- | Устройство обрешетки | 100м2 | 8.3 | 7108.06 | 260.7 | 155.08 | 13.82 | 58996.898 | 2163.81 | 1287.164 | 114.706 | 25.94 | 215.302
| 083-6 | разреженной из досок
4 | ТЕР10-01- | Огнезащита деревянных | 1000 | 1.66 | 2722.61 | 317.68 | 84.46 | 3.57 | 4519.5326 | 527.3488 | 140.2036 | 5.9262 | 31.61 | 52.4726
| 088-1 | конструкций обрешетки | м2
5 | ТЕР10-01- | Устройство слуховых | 1 ок | 2 | 336.04 | 65.04 | 21.9 | 1.71 | 672.08 | 130.08 | 43.8 | 3.42 | 6.63 | 13.26
| 003-1 | окон
6 | 203-0260 | Стоимость оконных | м2 | 2 | 211 |  |  |  | 422
переплетов
7 | 101-0944 | Скобяные изделия | кт | 2 | 24.36 |  |  |  | 48.72
8 | ТЕР15-05- | Остекление оконным | 100м2 | 0.02 | 5168.07 | 623.03 | 22.16 | 3.57 | 103.3614 | 12.4606 | 0.4432 | 0.0714 | 63.51 | 1.2702
| 003-3 | стеклом толщиной 4 мм
9 | ТЕР15-04- | Улучшенная окраска | 100м2 | 0.02 | 2144.08 | 1445.6 | 6.88 | 0.12 | 42.8816 | 28.912 | 0.1376 | 0.0024 | 138.6 | 2.772
| 025-5 | маляными составами
по дереву заполнений
оконных проемов
10 | ТЕР9-04- | Монтаж кровельного | 100м2 | 7.3 | 1042.48 | 356.78 | 519.82 | 43.05 | 7610.104 | 2604.494 | 3794.686 | 314.265 | 35.5 | 259.15
| 002-1 | покрытия из профилиро-
ванного листа при высоте
зданий до 25м
11 | 101-1739 | Стоимость окрашенного | т | 4.9 | 17524.97 |  |  |  | 85872.353
профнастила
12 | 101-9680-004 | Стоимость шурупов- | 10шт | 643 | 7.49 |  |  |  | 4816.07
саморезов
13 | ТЕР12-01- | Устройство желобов | 100м | 1 | 5914.11 | 308.13 | 23.08 | 2.48 | 5914.11 | 308.13 | 23.08 | 2.48 | 31.41 | 31.41
| 009-2 | подвесных
14 | ТЕРр58-10-2 | Смена частей водосточных | 100м | 0.72 | 7878.11 | 869.17 | 5.92 |  | 5672.2392 | 625.8024 | 4.2624 |  | 88.6 | 63.792
труб прямые звенья с
люлек
15 | ТЕРр58-10-4 | То же колен | 100шт | 0.24 | 5035.43 | 1315.52 | 5.92 |  | 1208.5032 | 315.7248 | 1.4208 |  | 134.1 | 32.184
16 | ТЕРр58-22-1 | То же ухватов для труб | 100шт | 0.9 | 965.48 | 354.56 | 0.74 | 0.16 | 868.932 | 319.104 | 0.666 | 0.144 | 37.8 | 34.02
17 | ТЕРр58-10-7 | То же воронок | 100шт | 0.08 | 8496.17 | 1174.26 | 5.92 |  | 679.6936 | 93.9408 | 0.4736 |  | 119.7 | 9.576
18 | ТЕР26-01- | Изоляция труб цилиндрами | м3 | 3.42 | 1022.53 | 198.53 | 30.76 | 6.24 | 3497.0526 | 678.9726 | 105.1992 | 21.3408 | 18.8 | 64.296
| 003-1 | и полуцилиндрами из мин.
ваты на сент.основе
19 | ТЕР10-01- | Обшивка вентиляционных | 100м2 | 0.472 | 5389.28 | 233.56 | 8.15 | 1.72 | 2543.7402 | 110.2403 | 3.8468 | 0.81184 | 24.9 | 11.7528
| 022-6 прим | труб сталью оцинкованной
20 | ТЕР12-01- | Устройство колпаков над | шт | 6 | 364.83 | 18.93 | 0.74 | 0.16 | 2188.98 | 113.58 | 4.44 | 0.96 | 1.93 | 11.58
| 011-01 | шахтами
21 | ТЕР12-01- | На каждые после 2 канала | шт | 6 | 183.5 | 9.52 | 0.74 | 0.16 | 1101 | 57.12 | 4.44 | 0.96 | 0.97 | 5.82
| 011-02 | сверх 2 добавляется
22 | ТЕР10-01- | Устройство элементов | м3 | 0.82 | 2660.48 | 216.9 | 28.86 | 5.62 | 2181.5936 | 177.858 | 23.6652 | 4.6084 | 22.5 | 18.45
| 010-1 | каркаса из брусьев
23 | ТЕР10-01- | Обшивка каркаса стен | 100м2 | 0 | 2910.37 | 217.07 | 55.05 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 0
| 012-4 | досками
24 | ТЕР15-01- | Облицовка стен | 100м2 | 0.49 | 2114.43 | 529.58 | 82.07 | 13.18 | 1036.0707 | 259.4942 | 40.2143 | 6.4582 | 50.15 | 24.5735
| 050-1 | декоративными панелями
25 | 101-1862 | Стоимость панелей | 1000м2 | 0.049 | 112000 |  |  |  | 5488
26 | ТЕР12-01- | Устройство мелких | 100м2 | 0.47 | 8274.5 | 1106.08 | 23.81 | 4.2 | 3889.015 | 519.8576 | 11.1907 | 1.974 | 112.75 | 52.9925
| 010-1 | покрытий из оцинкованной
стали
Итого: | [8 empty] | 229556.747 | 11787.1113 | 5943.5791 | 505.7962 |  | 1191.2342
Общестроительные работы | [8 empty] | 131258.22 | 9182.6173 | 2148.8931 | 191.5312 |  | 932.0842
Стесненные условия ОЗП=15% ЭМ=15% | [8 empty] | 1699.7266 | 1377.3926 | 322.334 | 28.7297
Итого | [8 empty] | 132957.9466 | 10560.0099 | 2471.227 | 220.2608
Накладные расходы | [8 empty] | 10936.048
118% ФОТ х0,9 | [8 empty] | 7335.9322
105% ФОТ х0,9 | [8 empty] | 334.0657
120% ФОТ х0,9 | [8 empty] | 1248.2865
83% ФОТ | [8 empty] | 1292.939
100% ФОТх0,9 | [8 empty] | 724.8244
Сметная прибыль | [8 empty] | 5994.6389
63% ФОТх0,85 | [8 empty] | 3699.0506
55% ФОТ х0,85 | [8 empty] | 165.2653
65% ФОТх0,85 | [8 empty] | 638.591
65% ФОТ | [8 empty] | 1012.5426
70% ФОТх0,85 | [8 empty] | 479.1894
Итого общестроительные работы | [8 empty] | 149888.6335 | 10560.0099 | 2471.227 | 220.2608 |  | 932.0842
Монтаж металлоконструкций | [8 empty] | 98298.527 | 2604.494 | 3794.686 | 314.265 |  | 259.15
Стесненные условия ОЗП=15% ЭМ=15% | [8 empty] | 959.877 | 390.6741 | 569.2029 | 47.1397
Итого | [8 empty] | 99258.404 | 2995.1681 | 4363.8889 | 361.4047 |  | 259.15
Накладные расходы 90 % ФОТ | [8 empty] | 3020.9156
Сметная прибыль |  | 85% ФОТ | [6 empty] | 2853.0869
Итого монтаж металлоконструкций | [8 empty] | 105132.4065 | 2995.1681 | 4363.8889 | 361.4047 |  | 259.15
Итого | [8 empty] | 255021.04 | 13555.178 | 6835.1159 | 581.6656 |  | 1191.2342
Итого с коэффициентом удорожания к= 5,4 | [8 empty] | 1377113.6158
НДС-18% | [8 empty] | 247880.4509
Всего | [8 empty] | 1624994.0667 | 13555.178 | 6835.1159 | 581.6656 |  | 1191.2342
Составил:
Проверил:

## Лист3
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЦЫ В С.ОКТЯБРЬСКОЕ ПРИГОРОДНОГО РАЙОНА
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3
на электроосвещения
[5 empty] | Основание |  |  | объемы работ
[5 empty] | Сметная стоимость |  |  | _____________ рублей
Составлен в ценах по состоянию на 01.12.2008 г.
№ | Обоснование | Наименование | Ед. | Кол-во | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн.
пп |  |  | изм. |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | раб на ед | раб всего
[6 empty] | Осн.з/п | Эк.маш. | З/п мех. |  | Осн.з/п | Эк. маш. | З/п мех.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Прайс Лист | Щит распределительный | шт | 2 | 11324.5 |  |  |  | 22649
типа ПР8513
2 | ТЕРм8-03- | Блок управления шкафного | шт | 2 | 1122.3 | 39.79 | 81.55 | 4.5 | 2244.6 | 79.58 | 163.1 | 9 | 3.49 | 6.98
| 572-4 | исполнения
3 | Прайс Лист | Светильник точечный | шт | 88 | 40 |  |  |  | 3520
типа R63W
4 | ТЕРм8-03- | Светильники для ламп | 100шт | 0.88 | 9251.57 | 1345.2 | 1146.93 | 432.47 | 8141.3816 | 1183.776 | 1009.2984 | 380.5736 | 118 | 103.84
| 593-19 | накаливания в подвесных
потолках
5 | Прайс Лист | Светильник типа ЛПО50Х | шт | 30 | 370.3 |  |  |  | 11109
40
6 | ТЕРм8-03- | Светильники с люминесцен | 100шт | 0.3 | 4473.92 | 1003.2 | 1381.99 | 440.89 | 1342.176 | 300.96 | 414.597 | 132.267 | 88 | 26.4
| 594-1 | тными лампами отдельно
устанавливаемые на шты-
рях
7 | ССЦ500-9070 | Световой указатель | шт | 10 | 165 |  |  |  | 1650
8 | ТЕРм8-03- | Световые настенные | 100шт | 0.1 | 5346.9 | 1119.48 | 500.94 | 17.39 | 534.69 | 111.948 | 50.094 | 1.739 | 98.2 | 9.82
| 593-10 | указатели
9 | Прайс Лист | Светильник типа НПБ-2х60 | шт | 72 | 460.8 |  |  |  | 33177.6
10 | ТЕРм8-03- | Бра | шт | 72 | 109.71 | 13.79 | 35.38 | 13.36 | 7899.12 | 992.88 | 2547.36 | 961.92 | 1.21 | 87.12
593-11
11 | Прайс Лист | Светильник типа ЛПО50- | шт | 100 | 495.5 |  |  |  | 49550
2х40
12 | ТЕРм8-03- | Светильники с люминесцен | 100шт | 1 | 5401.67 | 1322.4 | 1990.54 | 601.37 | 5401.67 | 1322.4 | 1990.54 | 601.37 | 116 | 116
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| 594-2 | тными лампами отдельно
устанавливаемые на шты-
рях с кол-вом ламп 2
13 | Прайс Лист | Светильник декоративный | шт | 18 | 700 |  |  |  | 12600
14 | ТЕРм8-03- | Светильники с люминесцен | 100шт | 0.18 | 4473.92 | 1003.2 | 1381.99 | 440.89 | 805.3056 | 180.576 | 248.7582 | 79.3602 | 88 | 15.84
| 594-1 | тными лампами отдельно
устанавливаемые на шты-
рях с кол-вом ламп 1
15 | СЦМ546-0206 | Лампы люминесцентные | 10шт | 1.8 | 579.36 |  |  |  | 1042.848
16 | СЦМ551-1035 | Кронштейн консольный | шт | 8 | 353.25 |  |  |  | 2826
17 | ТЕРм8-03- | Кронштейны на опорах для | шт | 8 | 279.01 | 38.33 | 203.36 | 20.97 | 2232.08 | 306.64 | 1626.88 | 167.76 | 3.41 | 27.28
| 363-1 | светильников
18 | Прайс Лист | Светильник типа ПО-21 | шт | 20 | 173.28 |  |  |  | 3465.6
19 | Прайс Лист | Светильник типа НПО20-100 | шт | 26 | 132.96 |  |  |  | 3456.96
20 | ТЕРм8-03- | Светильник для ламп нака- | 100шт | 0.46 | 7588.17 | 1006.52 | 1777.65 | 586.74 | 3490.5582 | 462.9992 | 817.719 | 269.9004 | 88.3 | 40.618
| 593-6 | ливания с креплением
винтами для помещений
с нормальными условиями
среды
21 | СЦМ546-0103 | Лампы люминесцентные | 10шт | 23 | 114.1 |  |  |  | 2624.3
22 | СЦМ546-0401 | Стартеры для люминесцен | 10шт | 23 | 27.28 |  |  |  | 627.44
тных лапм
23 | СЦМ546-0051 | Лампы накаливания элект | 10шт | 13.6 | 20.09 |  |  |  | 273.224
рические осветительные
общего назначения
24 | Прайс Лист | Лампа зеркальная | шт | 52 | 15.6 |  |  |  | 811.2
25 | СБ2/351 | Коробка типа У996 | шт | 8 | 63.25
26 | ТЕРм10-06- | Монтаж коробки | шт | 8 | 12.25 | 10.69 | 0.27 |  | 98 | 85.52 | 2.16 |  | 1.09 | 8.72
037-8
27 | СБ1/307 | Ящик с понижающим | шт | 2 | 318 |  |  |  | 636
трансформатором типа
ЯПТ-0,25
28 | ТЕРм8-03- | Ящик с понижающим | шт | 2 | 56.3 | 16.3 | 5.34 | 0.31 | 112.6 | 32.6 | 10.68 | 0.62 | 1.43 | 2.86
| 603-1 | трансформатором
29 | Прайс Лист | Светильник типа ARS/R | шт | 20 | 671.13 |  |  |  | 13422.6
418
30 | ТЕРм8-03- | Светильники с люминесцен | 100шт | 0.2 | 10077.75 | 2804.4 | 5184.62 | 1403.9 | 2015.55 | 560.88 | 1036.924 | 280.78 | 246 | 49.2
| 594-4 | тными лампами отдельно
устанавливаемые на шты-
рях с количеством ламп до6
31 | Прайс Лист | Светильники типа PRS/S | шт | 20 | 890 |  |  |  | 17800
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
236
32 | ТЕРм8-03- | Светильники с люминесцен | 100шт | 0.2 | 5401.67 | 1322.4 | 1990.54 | 601.37 | 1080.334 | 264.48 | 398.108 | 120.274 | 116 | 23.2
| 594-2 | тными лампами отдельно
устанавливаемые на шты-
рях с кол-вом ламп 2
33 | СЦМ546-0110 | Лампы люминесцентные | 10шт | 16 | 65.11 |  |  |  | 1041.76
34 | СЦМ545-1201 | Выключатель одноклавиш | шт | 96 | 6.5 |  |  |  | 624
ный для скрытой проводки
35 | ТЕРм8-03- | Выключатель одноклавиш | 100шт | 0.96 | 401.12 | 367.08 | 9.85 | 0.62 | 385.0752 | 352.3968 | 9.456 | 0.5952 | 32.2 | 30.912
| 591-2 | ный утопленного типа при
скрытой проводке
36 | ССЦ500-9011 | Выключатель двухклавиш | шт | 20 | 7.4 |  |  |  | 148
ный
37 | ТЕРм8-03- | Выключатель двухклавиш | 100шт | 0.2 | 407.96 | 373.92 | 9.85 | 0.62 | 81.592 | 74.784 | 1.97 | 0.124 | 32.8 | 6.56
| 591-5 | ный утопленного типа при
скрытой проводке
38 | СБ12/326 | Розетка штепсельная | шт | 480 | 25 |  |  |  | 12000
двухполюсная с заземля
ющим контактом
39 | ТЕРм8-03- | Розетка штепсельная | 100шт | 4.8 | 2039.87 | 836.76 | 29.56 | 1.86 | 9791.376 | 4016.448 | 141.888 | 8.928 | 73.4 | 352.32
591-11
40 | ТЕР46-03-012 | Пробивка в бетонных кон | 100м | 0.84 | 709.3 | 139.8 | 569.5 | 37.6 | 595.812 | 117.432 | 478.38 | 31.584 | 12.936 | 10.8662
| 4 | струкциях потолков борозд
| ОЗП*0,28 | площадью сечения до
| ЭМ*0,28 | 20см2
ЗПМ*0,28
ТЗ*0,28
ТЗМ*0,28
41 | ТЕР46-03-017 | Заделка отверстий, гнезд | 1м3 | 2.54 | 1460.3 | 143.5 | 5.2 |  | 3709.162 | 364.49 | 13.208 |  | 15.445 | 39.2303
| -1 | и борозд в перекрытиях
| ОЗП*0,28 | железобетонных
ЭМ*0,28
ЗПМ*0,28
ТЗ*0,28
ТЗМ*0,28
42 | ССЦ10/325 | Коробка КУВ-1МУХЛЗ | шт | 96 | 4.17 |  |  |  | 400.32
43 | ССЦ110-0194 | Кольца | шт | 96 | 1.8 |  |  |  | 172.8
44 | СЦМ507-0247 | Провод с медной жилой | 1000м | 0.1 | 2325.15 |  |  |  | 232.515
ограниченной гибкостью
с поливинилхлоридной
изоляцией марки ПВ1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
с жилой сечения мм2 2,5
45 | СЦМ507-0245 | Провод с медной жилой | 1000м | 0.04 | 1493.13 |  |  |  | 59.7252
ограниченной гибкостью
с поливинилхлоридной
изоляцией марки ПВ1
с жилой сечения мм2 1,5
46 | ТЕРм8-02- | Затягивание проводов | 100м | 1 | 222.71 | 60.64 | 2.46 | 0.16 | 222.71 | 60.64 | 2.46 | 0.16 | 5.61 | 5.61
| 412-1 | в проложенные трубы и
металлические рукава
Провод первый одножиль-
ный или многожильные в
общей оплетке суммарное
сечение мм2 до 2,5
47 | ТЕРм8-02- | Затягивание проводов | 100м | 0.4 | 177.87 | 24.75 | 2.46 | 0.16 | 71.148 | 9.9 | 0.984 | 0.064 | 2.29 | 0.916
| 412-9 | в проложенные трубы и
металлические рукава
Провод первый одножиль-
ный или многожильные в
общей оплетке суммарное
сечение мм2 до 6
48 | СЦМ507-0304 | Провода силовые для | 1000м | 2.72 | 6671.67 |  |  |  | 18146.9424
электрических установок
на напряжение до 450 В с
медными жилами плоские
с раздельным основанием
марки ППВ с числом жил3
сечением 2,5
49 | СЦМ507-0296 | Провода силовые для | 1000м | 1.36 | 4551.34 |  |  |  | 6189.8224
электрических установок
на напряжение до 450 В с
медными жилами плоские
с раздельным основанием
марки ППВ с числом жил2
сечением 2,5
50 | ТЕРм8-02- | Провода групповых | 100м | 27.2 | 1046.76 | 399.97 | 176.72 | 69.97 | 28471.872 | 10879.184 | 4806.784 | 1903.184 | 37 | 1006.4
| 403-3 | осветительных сетей.
Провод в защитной
оболочке или кабель двух-
трехжильные под штука-
турку по стенам или в
бороздах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
51 | ТЕРм8-02- | Провода групповых | 100м | 1.36 | 442.8 | 183.77 | 88.42 | 34.35 | 602.208 | 249.9272 | 120.2512 | 46.716 | 17 | 23.12
| 403-1 | осветительных сетей.
Провод в защитной
оболочке или кабель двух-
трехжильные в пустотах
плит перекрытий
52 | СЦМ507-0247 | Провод с медной жилой | 1000м | 0.48 | 2325.15 |  |  |  | 1116.072
ограниченной гибкости
с поливинилхлоридной
изоляцией марки ПВ1
с жилой сечением мм2 2,5
53 | ТЕРм8-02- | Затягивание проводов | 100м | 1.2 | 222.71 | 60.64 | 2.46 | 0.16 | 267.252 | 72.768 | 2.952 | 0.192 | 5.61 | 6.732
| 412-1 | в проложенные трубы и
металлические рукава
Провод первый одножиль-
ный или многожильные в
общей оплетке суммарное
сечение мм2 до 2,5
54 | ТЕРм8-02- | Затягивание проводов | 100м | 3.6 | 177.87 | 24.75 | 2.46 | 0.16 | 640.332 | 89.1 | 8.856 | 0.576 | 2.29 | 8.244
| 412-9 | в проложенные трубы и
металлические рукава
Провод первый одножиль-
ный или многожильные в
общей оплетке суммарное
сечение мм2 до 6
55 | Прайс Лист | Светильник типа R50W | шт | 15 | 40 |  |  |  | 600
56 | ТЕРм8-03- | Светильник для ламп нака- | 100шт | 0.15 | 7588.17 | 1006.62 | 1777.65 | 586.74 | 1138.2255 | 150.993 | 266.6475 | 88.011 | 88.3 | 13.245
| 593-6 | ливания потолочный или
настенный с креплением
винтами для помещений
с нормальными условиями
среды
57 | СЦМ546-0016 | Лампы концентрированного | 10шт | 1.5 | 225.07 |  |  |  | 337.605
светораспределения
58 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж осветительных | 100шт | 1.6 | 57.33 | 56.69 | 0.64 | 0.36 | 91.728 | 90.704 | 1.024 | 0.576 | 6.32 | 10.112
приборов светильников
с лампами накаливания
59 | ТЕРр67-04-5 | Демонтаж осветительных | 100шт | 1 | 166.48 | 164.77 | 1.71 | 0.96 | 166.48 | 164.77 | 1.71 | 0.96 | 17.89 | 17.89
приборов светильников
для люминесцентных
ламп
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
60 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж осветительных | 100шт | 5.4 | 52.38 | 52.38 |  |  | 282.852 | 282.852 |  |  | 5.84 | 31.536
выключателей, розетв
61 | ТЕРр67-01-1 | Демонтаж электропроводки | 100м | 21 | 22.78 | 22.78 |  |  | 478.38 | 478.38 |  |  | 2.54 | 53.34
скратая проводка
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 304705.6 | 23340.01 | 16172.79 | 5087.234 |  | 2134.914
Монтажные работы | [8 empty] | 300400.6 | 22858.09 | 15681.2 | 5055.65 |  | 2084.815
Стесненные условия ОЗП=35% ЭМ=35% | [8 empty] | 13131.95 | 7644.483 | 5487.464 | 1768.94
Итого | [8 empty] | 313532.6 | 30502.57 | 21168.66 | 6824.59 |  | 2084.815
Накладные расходы | [8 empty] | 35359.04
95% ФОТ (36308,98) | [8 empty] | 34493.531
85,0% ФОТ (1018,242) | [8 empty] | 865.51
Сметная прибыль |  | 65% ФОТ (37327,222) | [6 empty] | 24262.694
Итого монтажные работы | [8 empty] | 373154.334 | 30502.57 | 21168.66 | 6824.59 |  | 2084.815
Общестроительные работы | [8 empty] | 4304.974 | 481.922 | 491.588 | 31.584 |  | 50.0965
Накладные расходы 80% ФОТ (513,506) | [8 empty] | 410.8
Сметная прибыль |  | 45% ФОТ (513,506) | [6 empty] | 231.078
Итого общестроительные работы | [8 empty] | 4946.852 | 481.922 | 491.588 | 31.584 |  | 50.0965
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [8 empty] | 378101.186 | 30984.492 | 21660.248 | 6856.174 |  | 2134.9115
Составил:
Проверил: