TV..

СОГЛАСОВАНО:

^0

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонтные работы по благоустройству дворов Промышленного МО г.Владикавказа (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	499 458,60

Средства на оплату труда руб.	4463

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | ЮОмЗ конструкц ИИ | 0,6 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 6872 | 1394 | 5477 | 296 | 243,35 | 146,01 | 41,39 | 24,834 |
| 1,1 | ТЕР 1-02-057-3 | Погрузка скола | 100 мЗ | 0,6 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 1335 | 1335 |  |  | 248 | 148,8 |  |  |
| 2 | ССЦ09.2005 | Перевозка скола | тн | 132 | 16,72 |  | 16.72 |  | 2207 |  | 2207 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр66-22-1 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер | 1 люк | 5 | 1778,2 | 44,44 | 7,41 |  | 8891 | 222 | 37 |  | 4,53 | 22,65 | од | 0,5 |
| 4 | ТЕРр68,10-2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,4 | 57744,97 | 948,06 | 3503,5 | 511,44 | 23098 | 379 | 1401 | 205 | 85,72 | 34,288 | 31,22 | 12,488 |
| 5 | ТЕР27-06-020- 2 | Устройство покрытия толщиной 4 см(бсм) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/мЗ и более | 1000 м2 покрытия | 0,845 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 320,91 | 2742 | 358 | 2168 | 271 | 38,3 | 32,3635 | 19,12 | 16,156 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 101-9010 | Битум | тн | 0,01 | 2968,43 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | тн | 86,19 | 414,71 |  |  |  | 35744 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-06-021- 2 | При изменении толщины покрытия на 0.5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-2 | 1000 м2 покрытия | 3,38 | 3,75 | 1 | 2,75 |  | 13 | 3 | 9 |  | 0,09 | 0,3042 |  |  |
| 9 | 101-9010 | Битум | тн | 0,005 | 2968,43 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 111 | 43.26 | 414,71 |  |  |  | 17942 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98888 | 3691 | 11299 | 772 |  | 384.42 |  | 53,98 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41068 | 1995 | 9122 | 501 |  | 202,95 |  | 37,82 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 41068 | 1995 | 9122 | 501 |  | 202,95 |  | 37,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 2 274,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,00% ФОТ (от 222,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.00% ФОТ (от 2 274,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 222,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45188 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57820 | 1696 | 2177 | 271 |  | 181,47 |  | 16,16 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 57820 | 1696 | 2177 | 271 |  | 181,47 |  | 16,16 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 335,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1068 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 632,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 335.00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 632,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60987 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 98888 | 3691 | 11299 | 772 |  | 384,42 |  | 53.98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4570 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2717 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 106175 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 98888 | 3691 | 11299 | 772 |  | 384,42 |  | 53,98 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41068 | 1995 | 9122 | 501 |  | 202,95 |  | 37,82 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 41068 | 1995 | 9122 | 501 |  | 202,95 |  | 37,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2605 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 2 274,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2365 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108,00% ФОТ (от 222,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1515 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 2 274,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1364 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 222,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45188 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57820 | 1696 | 2177 | 271 |  | 181,47 |  | 16,16 |

| 1 1 2 ¦ 3 ¦ | 4 | 1 5 1 | 6 | 1 |  | 9 | К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 57820 | 1696 | 2177 | 271 |  | 181,47 |  | 16,16 |
| 11акладпые расходы |  |  |  |  |  |  | 1965 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФО1 (от 1 335,00) |  |  |  |  |  |  | 1068 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112.00% ФОТ (от 632.00) |  |  |  |  |  |  | 897 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1201 |  |  |  |  |  |  |  |
| ■15.00% ФОТ (от 1 335,00) |  |  |  |  |  |  | 601 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95.00% ФОТ (0-1 632.00) |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  | 60987 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 98888 | 3691 | 11299 | 772 |  | 384,42 |  | . 53,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4570 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2717 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 106175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент перевода в текущие цены (106 176,00 х 3,76) |  |  |  |  |  |  | 399221 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,4% |  |  |  |  |  |  | 5589 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 404810 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,5% |  |  |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 406834 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технадзор 2% |  |  |  |  |  |  | 8137 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 414971 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  | 8299 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  | 423270 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 76188.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО (МЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 499458,6 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил