Локальный сметный расчет №

I

2006г.

На общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. Гэсовская,5

г.Владикавказ Основание : акт

Сметная стоимость руб.	396525 руб

Стредства на оплату труда руб.	22042 руб

Составлена в текущих ценах по сосотоянию на 4-й квартал 2006г

| N° п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-во | Стоимость единицы.(в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | оси з/п | ЭМ | 3/пл Механ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Смена рулонной кровли | кальк. | 1 оо м2 | 12,03 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 63810 | 21973 | 711 | 69 |
| 2 | Транспортировка мусора | каталог "Строрйцена" | тн | 12,6 | 15,18 |  | 15,18 |  | 191 |  | 191 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 64002 | 21973 | 902 | 69 |
|  | Накладные расходы 83% | ФОТ-22042 |  |  |  |  |  |  | 18295 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 65% | ФОТ- 22042 |  |  |  |  |  |  | 14327 |  |  |  |
|  | Итого ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 96624 |  |  |  |
|  | Коэфи-цйент текущих цен 3,48 |  |  |  |  |  |  |  | 336251 |  |  |  |
|  | ндс-1в% ; |  |  |  |  |  |  |  | 60525 |  |  |  |
|  | Итого: У/ |  |  |  |  |  |  |  | 396776 |  |  |  |
|  | Составил: О/ЧЗ-у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проверил: | № | 'П CS3" | -— |  |  |  |  |  |  |  |  |

•Ж--Д--    '

ЛОКАЛЬНЫЙ   СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта: Ремонт подъездов 5-и этажного 5-и подъездного жилого дома

по ул.Пр.Каста ,286 корп. 3 Основание ; акт

Сметная стоимость;	219680     рублей

Средства на оплату труда         12961      рублей Смета составлена в текущих ценах по состоянию на 4-ый квартал200бг

| Nh | Наименование работ | Номер единичном расценки | Ед изм | К-во | Стоимость единицы,(в ом числе) |  |  |  | Общая стоимость( в том числе) |  |  |  | Трудозат раты на ед. ч/ч | Трудозатр аты на всего ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЕЗсего | осн | экс ■ 1Ш | з/п : ■■■ ЭН |  | о снов на я з/п | экс. и а из | з/ мех |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 5 | О |  | 8 | 9 | 1 1 | 12 |  | 14 |  |  |
|  | Шпатлевка стен и потолков ранее оштукатуренных поверхностей | 62-27-1 | 100м2 | 9,86 |  | 235,93 | 0.74 | 0 | 6167 | 2325 |  | 0 |  |  |
|  | Окрашивание; ранее окрашенных пов-ей известковой краской с расчисткой старой до35% с добавлением водоэм. краски | 62-16-1 | 100М2 | 10,23 | 1456,78 | 178,58 | 6,53 | 2,14 |  | 1827 | 6? | р у |  |  |
|  | Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски | 62-07-5 | 1 С0м2 | 6,69 | 1509,42 | 750.00 | 6,58 | 2,14 | 10098 | 5018 | 44 | 14 |  |  |
|  | Простая ia<» краска ранее oi pau • р ~и с | 62-QS-4 | 100м 2 | 0,59 | I i 9 53 | 730 95 | 6.5S | 2,14 |  | 43! |  |  |  |  |

|  | Простая маслянная окраска окон с расчисткой старо краски | 62-04-3 | 100м2 | 0,42 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 2,14 | 563 | 239 | 3 |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | О кр а с к а м а ел я и н ы м и составами ранее окрашенных металлических решеток | 62-35-2 | 100М2 | 1,15 | 1174,32 | 800,03 | 0.74 | 0,16 | 1350 | 920 | 1 | 0 |  | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 34049 | 10762 | 126 | '-■vO |  |  |
|  | Коэф-т стесненных условий 20% |  |  |  |  |  |  |  | 2160 | 2152 |  | О |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 80^ | 12961 |  |  |  |  |  |  | 10369 |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль 50% | 12961 |  |  |  |  |  |  | 6481 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 53059 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы 1% |  |  |  |  |  |  |  | 438 |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 5349? |  |  |  |  |  |
|  | Коэф-т текущих цен К-3.48 |  |  |  |  |  |  |  | 186170 |  |  |  |  |  |
|  | НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  | 33510 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 219680 |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  | У, |  | / |  |  | \ ! я |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  | / |  |  | // |  |  |  |  |  |

У Т В '   ;     '

ЬНЫИ       II	,   РАСЧ

Наименование объекта: Ремонт подъездов 5-и этаж

по Пр.Коста 286 корп. 4 Основание : акт

Сметная стоимость:	33124?     рублей

Средства на оплату труда         19642      рублей Счета составлена в текущих ценах по состоянию на 4-ый квартал2006г

подъездного жилого дома

| П/П | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед изм | К-во | Стоимость единицы, (в том числе; |  |  |  | Общая стоимость!; в том числе) |  |  |  | Трудозат раты на ед, ! ■ | а ты на всего ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Все: | оси з/п | экс | з/п | Всего | я з/п | экс.маш | з/ мех |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 |  | 6 |  |  |  | I i |  | 1 | 14 |  | 16 |
|  | Шпатлевка стен и потолков i we и j1 • -5ых поверхностей | 62-27-1 | ) 00м2 | 13,9 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | п | 11822 | 4459 | 14 | 0 |  |  |
|  | Окрашивание ранее окрашенных пов-ей известковой краской с расчисткой старой доЗ ■ с добавь ением вод эм ). | 62-16-1 | 100 | '4,4 | 1456.78 | ; 73,58 | 6,58 | 2,14 | 20978 | 2572 | 95 |  |  |  |
|  | Уп у ч u j e н пая м а ел я н н а я окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски | 62-07-6 | )00м2 | 9,37 | 19,42 | 7Ь0,09 | 6,58 | 2,14 | 14143 | 7028 |  |  |  |  |
|  | Простая масг ч оя о ра :т ранее oKpamei i ix дверей с ■.■■■■.■:■■■ | 62 -05-4 | юом: | 0,82 | 163 53 | 730,96 | 6,58 | 2,14 | 4 | 599 | 5 |  |  |  |

| 5 | Простая масля иная окраска окон с расчисткой старой краски | 62-04-3 |  | 0,59 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 2,14 | 791 | 336 | 4 | л ■; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических и | 62-35-2 | 100м2 | 1,65 | 1174 | 800,03 | 0,74 | 0,16 | 1938 | 1320 | 1 | 0 |  | с |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 51016 | 16314 | 161 | 54 |  |  |
|  | Коэф-т стесненных уел . 20% |  |  |  |  |  |  |  | з: | 3263 |  | 11 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 54333 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 80% | 19642 |  |  |  |  |  |  | 15713 |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль 50% | 19542 |  |  |  |  |  |  | 9821 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 7986? |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденны© работы НЬ |  |  |  |  |  |  |  | 799 |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  | 806! i |  |  |  |  |  |
|  | Коэф-т текущих цен К-3 ■■.<■ |  |  |  |  |  |  |  | 28071S |  |  |  |  |  |
|  | НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  | 50529 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 331247 \ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ■ : |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  | ■ щ |  |  |  |  |  |

:■'/

Локальный сметный расчет №

На общестроительные работы по ремонту кровли жилого дома по ул. Гадиева 62 корп.2

г.Владикавказ Основание : акт

Сметная стоимость руб.	349529 руб

Стредства на оплату труда руб.	19422 руб

Составлена в текущих ценах по сосотоянию на 4-й квартал 2006г

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм. | К-во | Стоимость единицы.(в том числе) |  |  |  | Общая стоимость / в том числе/ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс. маш. | з/п механ. | Всего | осн з/п | эм | 3/пл Механ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Смена рулонной кровли | кальк. | 1 оо м2 | 10,6 | 5304,27 | 1826,53 | 59,07 | 5,73 | 56225 | 19361 | 626 | 61 |
| 2 | Транспортировка мусора | каталог "Строрйцена" | тн | 9,8 | 15,18 |  | 15,18 |  | 149 | 0 | 149 | 0 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 56374 | 19361 | 775 | 61 |
|  | Накладные расходы 83% | ФОТ-19422 |  |  |  |  |  |  | 16120 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 65% | ФОТ-19422 |  |  |  |  |  |  | 12624 |  |  |  |
|  | Итого ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 85118 |  |  |  |
|  | Коэфициент текущих цен 8,48 |  |  |  |  |  |  |  | 296211 |  |  |  |
|  | НДС -18% |  |  |  |  |  |  |  | 53318 |  |  |  |
|  | Итого: i ?W\k ^ |  |  |  |  |  |  |  | 349529 |  |  |  |
|  | составил: :^(у/ | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | V проверну: | \ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-•*   ' ' -: ■ ■'  ;  -у*

ругр-..

У Т В     .    -

локальный сметный расчет

Наименование объекта: Ремонт подъездов жилого дома по ул. Доватора,9

8-и подъездный 9-и этажный кирпичный Основание: акт

Сметная стоимость-	777916        руб

Средства на оплату труда :      37753         руб Смета составлена в текущих ценах по состоянию на 4-й квартал 2006г.

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм | К-во | Стоимость единицы.(в том числе) |  |  |  | Общая стоимость( в том числе) |  |  |  | Трудозат раты на ед. ч/ч | Трудозатр аты на всего ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс, маш. | з/п мехэн | Всего | осиовна я з/п | экс. маш | з/ мех. |  |  |
| 1 | 'У | 3 | 4 | 5 | 6 | 1' |  | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 16 |
| 1 | Шпатлевка стен и потолков ранее оштукатуренных поверхностей | 82-27-1 | 100м2 | 23,1 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | п U | 14449 | 5450 | 17 | 0 |  | 0 |
|  | Окрашивание ранее окрашенных пов-»зй известковой краской с расчисткой старой до 10% с добавлением водозм,краски | 62-16-1 | 100м2 | 54,78 | 1456,78 | 178,58 | 6,53 | 2,14 | 79802 | 9783 |  | 117 |  | 0 |
|  | Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски | S2-07-3 | 100м 2 | 6.92 | 1509,42 | 858,02 | 6,58 | 2,14 | 10445 | 4553 | 46 | 15 |  | п |
|  | Простая мае п энная окр i э ранее окрашенных дверей с расчисткой старой краска | 62-05-4 | ! 00м2 | 3,85 | 1639.53 | 730,96 | 6,58 | 2,14 |  | 2814 | 25 | 8 |  |  |

| 0 | Простая окон с расчисткой старой краски | 62-04-3 | 100м2 | 2,98 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 2,14 | 3994 | 1697 | 20 | 6 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Окраска маслянными составами ранее окрашенных. металлических решеток | 62-35-2 | 100м2 | 3,635 | 1174,32 | 800,03 | 0,74 | 0,18 | 4269 | 2908 | 3 | 1 |  | о |
| ? | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором | 61-02-1 | 100м2 | 1,98 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 6725 | 4093 | 28 | 16 |  | с |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 125997 | 31298 | 499 | 163 |  |  |
|  | Коэф-т стесненных условий 20% |  |  |  |  |  |  |  | 124S? | 12428 |  | 57 |  |  |
|  | Итого. |  |  |  |  |  |  |  | 138484 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 80% |  | 37753 |  |  |  |  |  | 30203 |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль 50% |  | 37753 |  |  |  |  |  | 18877 |  |  |  |  |  |
|  | Итого. |  |  |  |  |  |  |  | 187564 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные 1% |  |  |  |  |  |  |  | 1876 |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  | 189440 |  |  |  |  |  |
|  | Коэф-т текущих цен К-3 48 |  |  |  |  |  |  |  | 659251 |  |  |  |  |  |
|  | НДС-18% | V '": |  |  |  |  |  |  | 118665 |  |  |  |  |  |
|  | и™ |  |  |  |  |  |  |  | 777916 |  |  |  |  |  |
|  | Составил щ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил |  |  |  |  | ——=*- |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ

^5Ш

ЛОКАЛЬНЫЙ   СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Наименование объекта; Ремонт подъездов 5-и этажного 8-и подъездного жилого дома

по ул. Кырджалииская 7 корпус 1 Основание : акт

Сметная стоимость:	400530        руб

Средства на опиату труда :      22844         руб Смета составлена в текущих ценах по состоянию на 4-й квартал 2006г.

| № п/п | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед изм | К-во | Стоимость единицы.(в том числе} |  |  |  | Общая стоимость^ в том числе) |  |  |  | Трудозат раты на ед. ч/ч | Трудозатр аты на всего ч/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | осн.з/п | экс маш | з/п механ | Всего | основна я з/п | экс. маш | з/ мех |  |  |
|  | 2 | •з | 4 |  |  | 7 |  | 9 | 1 ! | 12 |  | 14 |  | 16 |
|  | Шпатлевка стен и потолков ран ее оштукатурен н ых поверхностей | 62-27-1 | 100м2 | 16,3 | 625,5 | 235,93 | 0,74 | 0 | 10196 | 3845 | i с. | 0 |  |  |
|  | Окрашивание ранее окрашенных пов-ей известковой краской с расчисткой старой до 10% с добавлением водоэм.краски | 62-16-1 | 100м2 | 19,6 | 1456,78 | 178,58 | 6,58 | 2,14 | 28553 | 3500 | 129 | 42 |  | 0 |
|  | Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски | 62-07-3 | 100м2 | 0 Q | 1509 | 658,02 | 6,58 | 2,14 | 14490 | 6317 | 63 | 21 |  |  |
|  | Простая маслянная окраска ранее окрашенных дверей с 1 ■ л'и | 62 03-4 | 100М2 | 0,75 | 1639,53 | 730,96 | 6,58 | 2,14 | 1230 | 548 | 5 | 2 |  |  |

|  | Простая маслинная окраска окон с расчисткой старой краски | 62-04-3 | ! 00м2 | 0,231 | 1340,27 | 569,43 | 6,58 | 2,14 | 310 | 132 | 2 | 0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | Окраска маслянными составами ранее окрашенных металлических решеток | 62-35-;? | !00м2 | 1,74 | 1174,32 | 800.03 | 0,74 | 0,16 | 2043 | 1392 | 1 | 0 |  | 0 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором | 61-02-1 | 100м2 | 1,56 | 3396,54 | 2087,25 | 14,34 |  | 5299 | 3225 | 22 | л о |  | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 62120 | 18960 | 234 | 77 |  |  |
|  | Коэф-т стесненных' условий 20% |  |  |  |  |  |  |  | 380? | 3792 |  | 15 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 65927 |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы 80% |  | 22844 |  |  |  |  |  | 1S276 |  |  |  |  |  |
|  | сметная прибыль 50% |  | 22844 |  |  |  |  |  | 11422 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 95625 |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные 2% |  |  |  |  |  |  |  | 1913 |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  |  |  |  |  |  |  | 97538 |  |  |  |  |  |
|  | Коэф-т текущих цен К-3.48 |  |  |  |  |  |  |  | 339432 |  |  |  |  |  |
|  | НДС-18% |  |  |  |  |  |  |  | 61098 |  |  |  |  |  |
|  | Итого. |  |  |  |  |  |  |  | 400530 |  |  |  |  |  |
|  | Составил. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ——■* |  |  |  |  |  |