СМЕТА№84 приложение №3

2007г.

на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре

7-н этаж СОШ№ lie г.Владикавказе

Сметная стоимость: 358 016 рублей

| Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ | ед. изм. | На единицу |  |  |  |  |  |
| п/п |  | и конструкций | кол-во | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  | (руб) | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  | 2 | 256 | 247 | - |  | 8 | 22 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  | 2 | 382 | 370 | - | - | 11 | 32 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: | 100м | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  | стенам (пластканал) | 3,0 | 7198 | 772 | 1747 | 643 | 4679 | 71 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |

|  |  |  | 143 | 3555 | 3163 | 13 |  | 356 | 286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10-08-002-01 | Извещатель пожарный автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт 12 | 12,31 | 11,06 | 0,09 | - | 1,16 | 1,00 |
|  |  |  |  | 148 | 133 | 1 | - | 14 | 12 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт 1 | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
|  |  |  |  | 63 | 59 | - |  | 4 | 5 |
|  | 08-02-402-1 | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 100м 16,0 | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |
|  |  |  |  | 15478 | 2646 | 9727 | 1193 | 3104 | 245 |
|  | 10-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт 38 | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
|  |  |  |  | 1289 | 793 | - | - | 458 | 76 |
|  | 10-08-002-04 | Монтаж извещателя ИПР | шт 9 | 12,88 | 11,06 | - | - | 1,82 | 1,00 |
|  |  |  |  | 116 | 100 | - |  | 16 | 9 |
|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт 0,09 | 5346,92 | 1119,48 | 500,94 | 17,39 | - | 98,20 |
|  |  |  |  | 481 | 101 | 45 | 2 | - | 9 |
|  |  | Итого по разделу: |  | 28966 | 8384 | 11533 | 1838 | 8650 | 767 |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 2 | 911,65 | - | - | - | 911,65 | - |
|  |  |  |  | 1823 | - | - | - | 1823 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость извещателя ИПДЛ | шт 8 | 1336,63 | - | - | - | 1336,63 | - |
|  |  |  |  | 10693 | - | - |  | 10693 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт 143 | 109,00 | - | - | - | 109,00 | - |
|  |  |  |  | 15587 | - |  |  | 15587 | - |
|  | Цена договорная | Настебнный указатель «Выход» | шт 9 | 170,00 | - | - | - | 170,00 | - |
|  |  |  |  | 1530 | - | - | - | 1530 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора ОПС на 8 шлейфов | шт 2 | 1634,67 | - | - | - | 1634,67 | - |
|  |  |  |  | 3269 | - | - | - | 3269 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м 1600 | 2,40 | - | - | - | 2,40 | - |
|  |  |  |  | 3840 | - | - | - | 3840 | - |
|  | ССЦ 07/2004 500-9123-142 | Стоимость ИПР -ЗС | шт 9 | 87,8 | - | - | - | 87,8 | - |
|  |  |  |  | 790 | - |  |  | 790 | - |
|  | Цена договорная | Акустический оповещатель настенный | шт 38 | 148,51 | - | - | - | 148,51 | - |
|  |  |  |  | 5643 | - | - | - | 5643 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость теплового извещателя ИП | шт 12 | 12,38 | - | - | - | 12,38 | - |
|  |  |  |  | 149 | - | - | - | 149 | - |
|  | ССЦ 500-9016-431 | Блок резервного питания с АКБ | шт 1 | 584,31 | - | - | - | 584,31 | - |
|  |  |  |  | 584 | - | - |  | 584 | - |
|  |  | Итого по разделу: |  | 43908 |  |  |  | 43908 |  |
|  |  | Всего по разделам: |  | 72874 | 8384 | 11533 | 1838 | 52558 | 767 |

|  |  | Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А) |  | 253602 | 29176 | 40135 | 6396 | 182902 | 2669 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Накладные расходы 60% от ФЗП |  | 21343 |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 80% от ФЗП |  | 28458 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 303403 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 54613 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 358 016 |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил :

СМЕТА №84/1

СОГЛА

на устройство пожарной сигнализации и речевого оповещения о пожаре

1-й эта СОШМ11 в г.Владикавказе (начальная)

Сметная стоимость: 87 752 рублей

| Составлена на основании территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в РСО-А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | № расценок | Наименование и характеристика строительных работ | ед. изм. | На единицу |  |  |  |  |  |
| п/п |  | и конструкций | кол-во | На весь объем |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | прямые | В том числе (руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | затраты |  | Экспл. машин |  |  |  |
|  |  |  |  | (руб) | з/пл рабочих-строит. | всего | в т.ч. з/пл | материалы | затраты труда (ч-час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной (Орфей) | шт | 127,84 | 123,64 | 0,21 | - | 3,99 | 11,00 |
|  |  |  | 1 | 128 | 124 | - | - | 4 | 11 |
|  | 10-08-003-05 | Прибор ОПС приемно-контрольный | шт | 190,90 | 185,12 | 0,25 | - | 5,53 | 16,00 |
|  |  |  | 1 | 191 | 185 | - | - | 6 | 16 |
|  | 8-02-409-1 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям: | 100м | 2399,24 | 257,28 | 582,44 | 214,34 | 1559,52 | 23,80 |
|  |  | стенам (пластканал) | 1,0 | 2399 | 257 | 582 | 214 | 1560 | 24 |
|  | 10-058-002-02 | Монтаж дымового извещателя | шт | 24,86 | 22,12 | 0,25 | - | 2,49 | 2,00 |
|  |  |  | 27 | 671 | 597 | 7 | - | 67 | 54 |
|  | 10-08-003-03 | Блок питания и контроля | шт | 62,61 | 58,70 | 0,21 | - | 3,70 | 5,00 |
|  |  |  | 1 | 63 | 59 | - | - | 4 | 5 |
|  |  |  | 100м | 967,35 | 165,39 | 607,93 | 74,57 | 194,03 | 15,30 |

|  | 08-02-402-1 | Прокладка кабеля КСПВ по стене кирпичной | 5,0 | 4837 | 827 | 3040 | 373 | 970 | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ю-04-101-07 | Монтаж акустического оповещателя | шт 9 | 33,91 | 20,86 | - | - | 12,05 | 2,00 |
|  |  |  |  | 305 | 188 | - | - | 108 | 18 |
|  | 10-08-002-04 | Монтаж извещателя ИПР | шт 2 | 12,88 | 11,06 | - | - | 1,82 | 1,00 |
|  |  |  |  | 26 | 22 | - | - | 4 | 2 |
|  | 8-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100шт 0,02 | 5346,92 | 1119,48 | 500.94 | 17,39 | - | 98,20 |
|  |  |  |  | 107 | 22 | 10 | - | - | 2 |
|  |  | Итого по разделу: |  | 8727 | 2281 | 3639 | 587 | 2723 | 209 |
|  |  | Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора сигнализирующего емкостного «Орфей» | шт 1 | 911,65 | - | - | - | 911,65 | - |
|  |  |  |  | 912 | - | - | - | 912 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость дымового извещателя ИП 212- ЗСУ (ДИП) | шт 27 | 109,00 | - | - | - | 109,00 | - |
|  |  |  |  | 2943 | - | - | - | 2943 | - |
|  | Цена договорная | Настебнный указатель «Выход» | шт 2 | 170,00 | - | - | - | 170,00 | - |
|  |  |  |  | 340 | - | - |  | 340 | - |
|  | Цена договорная | Стоимость прибора ОПС на 3 шлейфа | шт 1 | 1134,57 | - | - | - | 1134,57 | - |
|  |  |  |  | 1135 | - | - | - | 1135 |  |
|  | Цена договорная | Стоимость кабеля 2x0,5 мм2 КСПВ | м 500 | 2,40 | - | - | - | 2,40 | - |
|  |  |  |  | 1200 | - | - | - | 1200 | - |
|  | ССЦ 07/2004 500-9123-142 | Стоимость ИПР -ЗС | шт 2 | 87,8 | - | - | - | 87,8 | - |
|  |  |  |  | 176 | - | - | - | 176 | - |
|  | Цена договорная | Акустический оповещатель настенный | шт 9 | 148,51 | - | - | - | 148,51 | - |
|  |  |  |  | 1337 | - | - | - | 1337 | - |
|  | ССЦ 500-9016-431 | Блок резервного питания с АКБ | шт 1 | 584,31 | - | - | - | 584,31 | - |
|  |  |  |  | 584 | - | - | - | 584 | - |
|  |  | Итого по разделу: |  | 8627 |  |  |  | 8627 |  |
|  |  | Всего по разделам: |  | 17354 | 2281 | 3639 | 587 | 11350 | 209 |
|  |  | Итого с к- 3,48 (Постановление Правительства РСО-А) |  | 60392 | 7938 | 12664 | 2043 | 39498 | 727 |
|  |  | Накладные расходы 60% от ФЗП |  | 5989 |  |  |  |  |  |
|  |  | Плановые накопления 80% от ФЗП |  | 7985 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 74366 |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 18% |  | 13386 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  | 87 752 |  |  |  |  |  |

Составил:

Проверил :