- пос.Спутник.

- ул. Горького

- ул.Магкаева

- ул.Куйбышева.

- ул.Гибизова.

- ул. Станиславского.

- ул.Шмулевича.

- ул.Кабардинская.

- ул.Койбаева.

- ул.Баллаева.

- ул.Набережная.

- ул.Ч.Баева

- ул.Ростовская.

- ул.Рамонова.

- пер.Базарный.

- ул. Кольцова.

- ул.Декабристов.

- ул.Садовая.

- ул.Карцинское шоссе

- ул.Белявского

- пер.Иронский.

- ул .Кантемирова.

- ул.Ботоева.

- ул.Щегрена.

- пос.Южный.

- Бр.Щукиных.

- ул.Тамаева.

- ул.Маяковского

- ул.Джанаева.

- ул.Комсомольская.

- ул.Димитрова.

- Ул.Ленина.

- ул.Церетели.

- ул.Бородинская.

- ул.Бутырина.

- пер.Малый.

- ул. Революции.

- ул.Кантемирова.

- ул.Армянская.

- ул.К.Хетагурова.

- ул.Маркова.

- ул.Ватутина.

ПЕРЕЧЕНЬУЛИЦ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт дворов и улиц г. Владикавказа	     (

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	дефектный акт

Сметная стоимость руб.	1 770 565

Средства на оплату труда руб.	24170,4

Составлена) в текущих ценах по состоянию на1.01.200г. И пересчитана в текущие цены 1 кв.2009г.

| №пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  | мех. на |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-03-009-1 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 100 м2 | 13 | 1270,72 | 34,24 | 1229,34 | 82,96 | 16519 | 445 | 15981 | 1078 | 3,49 | 45,37 | 5,46 |
| 2 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 мЗ конструкц ий | 0,4 | 11452,9 | 2323,99 | 9128,91 | 493,05 | 4581 | 930 | 3652 | 197 | 243,35 | 97,34 | 41,39 |
| 3 | ТЕР1-02-057-3 | Погрузка разобранного материала | 100 мЗ грунта | 0,4 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 890 | 890 |  |  | 248 | 99,2 |  |
| 4 | ССЦт.2.8 | Перевозка разобранного материала на расстояние 15 км | тн | 80 | 23,81 |  |  |  | 1905 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр68-14-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 2 | 2786,2 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 5572 | 1353 | 4219 | 218 | 68,26 | 136,52 | 9,4 |
| 6 | ТЕР1-02-057-3 | Погрузка разобранного бортового камня | 100 мЗ | 0,09 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 200 | 200 |  |  | 248 | 22,32 |  |
| 7 | ССЦт.2.8 | Перевозка разобранного бортового камня на расстояние 15 км | тн | 21,6 | 23,81 |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 2 | 5008,01 | 739,5 | 86,94 | 10,56 | 10016 | 1479 | 174 | 21 | 76,08 | 152,16 | 0,72 |

| / | 4ЩИКЯ | Камни бортовые бетонные | пм | 200 | 63,1 |  |  |  | 12620 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..2.8 | Перевозка нового бортового камня на расстояние 15 км | тн •», | 21,6 | 23,81 |  |  |  | 514 |  |  |  |  |  |  |
| ■' | /ЕР27-03-001-1 | Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала | 1000 м2 площади основания | 1,5 | 609,2 |  | 609,2 | 76,76 | 914 |  | 914 | 115 | 62,27 | 93,405 |  |
| 12 | Цена поставщика | Щебень (1,5*66,5) | мЗ | 99,75 | 55 |  |  |  | 5486 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ССЦ т.2.8 | Перевозка щебня на расстояние 15 км (99,75*1,6) | тн | 159,6 | 23,81 |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР68-15-01 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров однослойного толщиной:50мм (60мм) площадью ремонта до 5м2 | 100м2 | 6,75 | 2078,56 | 1097,78 | 980,78 | 96,05 | 14030 | 7410 | 6620 | 648 |  |  | .._ |
| 15 | Цена поставщика | Асфальтобетон (6,75* 14,25) | тн | 96,2 | 370 |  |  |  | 35594 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цена поставщика | Битум (6,75*0,075) | тн | 0,505 | 2381 |  |  |  | 1202 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ т.2.8 | Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км | тн | 96,2 | 23,81 |  |  |  | 2291 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР1-02-057-3 | Погрузка разобранного материала вручную | 100 мЗ | 0,294 | 2224,56 | 2224,56 |  |  | 654 | 654 |  |  | 248 | 72,912 |  |
| 19 | ССЦ т.2.8 | Перевозка разобранного материала на расстояние 15 км | тн | 58,8 | 23,81 |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин колодцев с заменой чугунных люков | 1 люк | 2 | 348,68 | 44,44 | 7,41 |  | 697 | 89 | 15 |  | 4,53 | 9,06 |  |
| 21 | Цена поставщика | Люки чугунные | шт | 1 | 840 |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Калькуляция | Восстановление разрытия проезжей части дороги | м2 | 150 | 187,95 | 3,14 | 30,71 | 2,98 | 28193 | 471 | 4607 | 447 |  |  |  |
| 23 | Калькуляция | Восстановление разрытия тротуаров | м2 | 25 | 142,5 | 2,13 | 21,33 | 2,09 | 3563 | 53 | 533 | 52 |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 1 | 6063,22 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 6063 | 350 | 5713 | 800 | 37,29 | 37,29 | ■: |
| 25 | Цена поставщика | Щебень 1*204) | мЗ | 204 | 55 |  |  |  | 11220 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ т.2.8 | Перевозка щебня ца расстояние 15 км | тн | 326,4 | 23,81 |  |  |  | 7772 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *<М | Устройство покрытия толщиной 4 см (6 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ | 1000 м2 покрытия | 1,35 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 320,91 | 4381 | 572 | 3464 | 433 | 38,3 | 51,705 | 1 |
| 28 | Ценя поставщика | Асфальтобетон (1,35*96,6) | т | 130,4 | 370 |  |  |  | 48248 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Цена поставщика | Битум (1,35*0,0108) | т | 0,0145 | 2381 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000м2 покрытия | 5,4 | 3,91 | 1 | 2,91 |  | 21 | 5 | 16 |  | 0,09 | 0,486 |  |
| 31 | Цена поставщика | Асфальтобетон (5,4* 12,1) | т | 65,34 | 380 |  |  |  | 24829 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Цена поставщика | Битум (5,4*0,0014) | т | 0,0076 | 2381 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ССЦт.2.8 | Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км | тн | 195,74 | 23,81 |  |  |  | 4661 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см (5 см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/мЗ | 1000м2 покрытия | 0,15 | 3244,82 | 423,6 | 2566 | 320,91 | 487 | 64 | 385 | 48 | 38,3 | 5,745 | 1 |
| 35 | Цена поставщика | Асфальтобетон (0,15*96,6) | т | 14,5 | 370 |  |  |  | 5365 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Битум 0,15*0,0108) | т | 0,0016 | 2381 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,3 | 3,91 | 1 | 2,91 |  | 1 |  | 1 |  | 0,09 | 0,027 |  |
| 38 | Цена поставщика | Асфальтобетон (0,3 * 12,1) | т | 3,63 | 380 |  |  |  | 1379 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Битум (0,3*0,0014) | т | 0,0004 | 2381 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ССЦт.2.8 | Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км | тн | 18,13 | 23,81 |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см (10 см)из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000)МПа(кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,15 | 6063,22 | 349,78 | 5713,44 | 799,97 | 909 | 52 | 857 | 120 | 37,29 | 5,5935 |  |

|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ..шика | Щебень (0,15*141) | мЗ | 21,15 | 55 |  |  |  | 1163 |  |  |  |  |  |  |
|  | J.8 | Перевозка щебня на расстояние 15 км | тн | *' 33,85 | 23,81 |  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4Р27-04-005-4 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | -0,75 | 258,27 |  | 258,27 | 36,89 | -194 |  | -194 | -28 |  |  | 2, |
| 45 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см(5см) | 100 м2 покрытия | 2 | 254,13 | 161,48 | 17,92 | 0,66 | 508 | 323 | 36 | 1 | 15,12 | 30,24 | 0, |
| 46 | Цена поставщика | Асфальтобетон (2*7,14) | т | 14,3 | 370 | - |  |  | 5291 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Цена поставщика | Битум (2*0,06) | т | 0,12 | 2381 |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР27-07-001-2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 8 | 26,61 | 24,78 | 1,83 |  | 213 | 198 | 15 |  | 2,32 | 18,56 |  |
| 49 | Цена поставщика | Асфальтобетон (8* 1,21) | т | 9,7 | 370 |  |  |  | 3589 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ССЦт.2.8 | Перевозка асфальтобетона на расстояние 15 км | тн | 24 | 23,81 |  |  |  | 571 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1т | 2,8 | 1841,85 |  | 45,95 | 10,48 | 5157 |  | 129 | 29 |  |  | 0, |
| 52 | ТЕРр69-13-1 | Разогрев битумных материалов | 1т | 2,8 | 503,61 | 151,96 | 351,65 |  | 1410 | 425 | 985 |  | 16,2 | 45,36 |  |
| 53 | Цена поставщика | Стоимость вяжущих материалов | т | 2,8 | 2381 |  |  |  | 6667 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 293288 | 15963 | 48122 | 4179 |  | 923,29 |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202179 | 4342 | 27491 | 2617 |  | 535,81 |  |
| Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6367 | 868 | 5498 | 523 |  | 107,16 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 208546 | 5210 | 32989 | 3140 |  | 642,98 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11223 |  |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 7 326,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10403 |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 024,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 820 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7421 |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 7 326,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6960 |  |  |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 024,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 227189 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91109 | 11621 | 20631 | 1562 |  | 387,48 |  |
| Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6450 | 2324 | 4126 | 312 |  | 77,5 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 97559 | 13945 | 24757 | 1874 |  | 464,98 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16117 |  |  |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 12 907,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13423 |  |  |  |  |  |  |

| <• i 061,00) | 854 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r^Tl 334,40) | 1441 |  |  |  |  |  |  |
| ОТ (ОТ 310,00) | 398 |  |  |  |  |  |  |
| прибыль | 9387 |  |  |  |  |  |  |
| /М ФОТ (от 12 907,20) | 7744 |  |  |  |  |  |  |
| ,5,00% ФОТ (от 1068,00) | 481 |  |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 1 334,40) | 907 |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 510,00) | 255 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 123064 |  |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 | 12817 | 3193 | 9624 | 836 |  | 184,66 |  |
| 4ТОГО | 306105 | 19156 | 57746 | 5015 |  | 1107,95 |  |
| 1акладные расходы | 27340 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16808 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 350253 |  |  |  |  |  |  |

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

| тгого прямые затраты по смете | 293288 | 15963 | 48122 | 4179 |  | 923,29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы | 202179 | 4342 | 27491 | 2617 |  | 535,81 |  |
| Стесненные условия труда ОЗП= 1,2,ЭМ= 1,2,ЗПМ= 1,2,ТЗ= 1,2,ТЗМ= 1,2 | 6367 | 868 | 5498 | 523 |  | 107,16 |  |
| ИТОГО | 208546 | 5210 | 32989 | 3140 |  | 642,98 |  |
| Накладные расходы | 11223 |  |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 7 326,00) | 10403 |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 024,80) | 820 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 7421 |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 7 326,00) | 6960 |  |  |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 024,80) | 461 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 227189 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы | 91109 | 11621 | 20631 | 1562 |  | 387,48 |  |
| Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 | 6450 | 2324 | 4126 | 312 |  | 77,5 |  |
| ИТОГО | 97559 | 13945 | 24757 | 1874 |  | 464,98 |  |
| Накладные расходы | 16117 |  |  |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 12 907,20) | 13423 |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 068,00) | 854 |  |  |  |  |  |  |
| 108,00% ФОТ (от 1 334,40) | 1441 |  |  |  |  |  |  |
| 78,00% ФОТ (от 510,00) | 398 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 9387 |  |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 12 907,20) | 7744 |  |  |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 068,00) | 481 |  |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 1 334,40) | 907 |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 510,00) | 255 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 123064 |  |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия труда ОЗП=1,2,ЭМ=1,2,ЗПМ=1,2,ТЗ=1,2,ТЗМ=1,2 | 12817 | 3193 | 9624 | 836 |  | 184,66 |  |
| тТОГО | 306105 | 19156 | 57746 | 5015 |  | 1107,95 |  |

| [ 3 | 1 4 ¦ 5 ¦ 6 |  | 1 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | It |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| л |  |  |  |  |  |  |  | 27340 |  |  |  |  |  |  |
| Л |  |  |  |  |  |  |  | 16808 |  |  |  |  |  |  |
| СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 350253 |  |  |  |  |  |  |
| секущие цены (350 252,00 х 4,2) |  |  |  |  |  |  |  | 1471058 |  |  |  |  |  |  |
| виденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 29421 |  |  |  |  |  |  |
| ,0 с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 1500479 |  |  |  |  |  |  |
| yJC 18% |  |  |  |  |  |  |  | 270086 |  |  |  |  |  |  |
| (ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1770565 |  |  |  |  |  |  |