УТВЕРЖДАЮ:

Благоустройство набережной р. Терек-Вторая Очередь

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № н/2-07 (локальная смета)

лагоустроиство

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	объемы работ

Сметная стоимость	3976317,98 руб.

Средства на оплату труда	27268 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-030-1 | Срезка растительного слоя земли с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с.), 1 группа грунтов | ЮООмЗ грунта | 5,04 | 764,32 |  | 764,32 | 168,03 | 3852 |  | 3852 | 847 |  |  | 10,82 | 54,5328 |
| 2 | ТЕР1-01-030-9 | При перемещении грунта на каждые последующие 1 0 м добавлять к норме 01 -01 -030-1 | ЮООмЗ грунта | 5,04 | 707,81 |  | 707,81 | 155,61 | 3567 |  | 3567 | 784 |  |  | 10,02 | 50,5008 |
|  | ТГРП1Л11-ЛЫ- | Ра-эпя^гтгя гт/итй г- гшгп\,"зь-пы ия |  | 5,04 | 77.04,58 | 7.К094 | 6е) ! 4 6,4 |  | 1 | 1416 |  | 67.45 | г,1 V/ | 1 V/ К ^7,4 |  |  |
|  | 05 | автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа _ЛТ,ТТт,„„. -> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | каталог стройцена табл. 2.8 | 1 ранлчюртировка ! рун та автосамосвалами | !Н | ЛЬ(> | К)// 2 |  |  |  | 1 1 /V /'(> |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР1-01-016-1 | Работа на отвале, группа грунтовО 1 | ЮООмЗ грунта | 5,04 | 334,34 | 26,82 | 303,04 | 53,99 | 1685 | 135 | 1527 | 272 | 2,99 | 15,0696 | з,зз | 16,7832 |

| 1 | 2 | 3 45678 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Т ЕР2 7-04-001- 02 | Устройство подстилающих и ЮОмЗ 40,8 2554.64 144,78 2394.25 выравнивающих слоев оснований: из материала песчано-гравийной смеси, дресвы основания (в плотном теле) | 226,07 | 104229 | 5907 | 97685 | 9224 | 15.72 | 641.376 | 14,81 | 604.248 |
| 7 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная мЗ 4080 129,8 |  | 529584 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 1-0 1-046-3 | Устройство насыпей бульдозерами с 1000 мЗ 8 1682,46 1682.46 перемещением грунта до 20 м. грунта группа грунтов 3 | 304,7 | 13460 |  | 13460 | 2438 |  |  | 18.4 | 147.2 |
| ттого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  | 810664 | 7458 | 154941 | 19810 |  | 814.3 |  | 1327,32 |
| Закладные расходы |  |  |  | 33016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 20443 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 147030 |  |  |  |  | 15,07 |  | 269,02 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 47420 |  |  |  |  | 157,85 |  | 454,05 |
| Автомобильные дороги |  |  |  | 669673 |  |  |  |  | 641,38 |  | 604,25 |
| Итого |  |  |  | 864123 |  |  |  |  | 814,3 |  | 1327,32 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  | 648265 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  | 154941 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  | 27268 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  | 33016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 20443 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 864 123 * 3,76 |  |  |  | 3249102 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  | 3249102 |  |  |  |  | 814,3 |  | 1327,32 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  | 810664 | 7458 | 154941 | 19810 |  | 814,3 |  | 1327.32 |
| Накладные расходы |  |  |  | 33016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  | 20443 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗОМТ П' !<> рчггм ! 1 чь |  | по лаемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ••7л,,,;,, п.;,, 1 о ,гг |  | я |  | тлп^г, | 1?5 | _. .. ... | :»"•• |  | 15,07 |  | 269.0? |
| 11 » 1 п , 1* |  |  |  |  | --— ~ | г~ г • -у- — |  |  | ¦ |  | ¦ |
| 1 /"«..„ „„<г ело/ ж^нт /~ л л~1*:\ 1 лото |  |  |  |  |  | г - -- 1- -- - |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. ппибылью |  |  |  | 1470301 |  |  |  |  | 15,07 |  | 269,02 |
| Земляные раооты, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 |  |  |  | 363 1 1 | 1416 | 34850 | 6245 | — — - л | 15 /,85 |  | 454,05 |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 7 661) |  |  |  | 7278 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 7 661) |  |  |  | 3831 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  | 47420 |  |  |  |  | 157,85 |  | 454,05 |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6-7 |  |  |  | 633813 | 5907 | 97685 | 9224 |  | 641,38 |  | 604,25 |

| 12 3 4 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы 1 42% ФОТ (от 15 131) | 21486 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 15 131) | 14374 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 669673 |  |  |  |  | 641.38 |  | 604.25 |
| Итого | 864123 |  |  |  |  | 814.3 |  | 1327.32 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 648265 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 154941 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 27268 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 33016 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 20443 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 1,68% | 14517 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 878640 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 17573 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 896213 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 896 213 * 3,76 | 3369761 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 606556.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 3976317,98 |  |  |  |  | 814,3 |  | 1327,32 |

Составил Проверил