## Локальная смета
Поликлиника №7 г.Владикавказ
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
____________________ |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  | _______________________________
"___" _____________ 2008 г. |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "____" _______________2008 г.
| на | замену котельного оборудования
Основание:
Сметная стоимость руб.498 024,64
Средства на оплату труда руб. 10 420,63
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2008 г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  | Общая стоимость |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж оборудования
1 | Цена | Счетчик газа СГ-ЭК-Т1/250/1,6 DY 80 | шт | 1 | 52140 |  | 52140
2 | ТЕРм11-02-022-5 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 80(счетчик газа) | шт. | 1 | 83.61 | 11.85 | 83.61 | 41.41 | 11.85 | 4.12 | 4.12
[5 empty] | 41.41 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16
3 | ТЕР18-01-002-8 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью, МВт (Гкал/ч) до 0.46 (0,4) | 1 котел | 2 | 1605.99 | 515.21 | 3211.98 | 1215.9 | 1030.42 | 56.24 | 112.48
[5 empty] | 607.95 | 41.31 |  |  | 82.62 | 4.71 | 9.42
4 | ТЕР19-01-003-4 | Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью до 50 м3/ч | 1 устройство | 2 | 583.62 | 3.7 | 1167.24 | 280.28 | 7.4 | 11 | 22
[5 empty] | 140.14 |  |  |  |  | 0.05 | 0.1
5 | Цена | Насос циркуляционный BPH 150/340.65т | шт | 2 | 7142.86 |  | 14285.72
6 | Цена | Насос повышения давления х.в. | шт | 1 | 10100 |  | 10100
7 | Цена | Насос циркуляционный к теплообменнику | шт | 1 | 8571.4 |  | 8571.4
8 | ТЕР18-05-001-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0.1 т | 1 насос | 4 | 280.85 | 12.97 | 1123.4 | 605.36 | 51.88 | 14.17 | 56.68
[5 empty] | 151.34 | 0.78 |  |  | 3.12 | 0.08 | 0.32
9 | Цена | Сигнализатор загазованности по метану | шт | 1 | 3333.4 |  | 3333.4
10 | Цена | Сигнализатор загазованности по СО | шт | 1 | 3333.4 |  | 3333.4
11 | ТЕРм8-01-081-2 прим | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 6 (сигнализатор загазованности) | шт. | 2 | 29.06 | 9.85 | 58.12 | 25 | 19.7 | 1.13 | 2.26
[5 empty] | 12.5 | 0.62 |  |  | 1.24 | 0.08 | 0.16
12 | Цена | Датчик сухого хода | шт | 1 | 107.14 |  | 107.14
13 | Цена | Клапан-отсекатель газовый диам 50 | шт | 1 | 2142.86 |  | 2142.86
14 | ТЕР16-05-001-2 прим. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (клапан отсекатель) | 1 шт | 1 | 47.35 | 4.56 | 47.35 | 15.33 | 4.56 | 1.47 | 1.47
[5 empty] | 15.33 |  |  |  |  | 0.02 | 0.02
Итого прямые затраты по смете | [6 empty] | 99705.62 | 2183.28 | 1125.81 |  | 199.01
[9 empty] | 86.98 |  | 10.18
Оборудование | [6 empty] | 94013.92
ИТОГО | [6 empty] | 94013.92
ИТОГО Оборудование | [6 empty] | 94013.92
Сантехнические работы | [6 empty] | 5633.58 | 2158.28 | 1106.11 |  | 196.75
[9 empty] | 85.74 |  | 10.02
ИТОГО | [6 empty] | 5633.58 | 2158.28 | 1106.11 |  | 196.75
[9 empty] | 85.74 |  | 10.02
Итого материалы | [6 empty] | 2369.19
Итого маш. и мех-мы | [6 empty] | 1106.11 |  | 1106.11
Итого ФОТ | [6 empty] | 2244.02 | 2158.28
85.74
Накладные расходы 128,00%*0,7 ФОТ (от 2 244,02) | [6 empty] | 2010.64
Сметная прибыль 83,00%*0,9 ФОТ (от 2 244,02) | [6 empty] | 1676.28
ИТОГО Сантехнические работы | [6 empty] | 9320.5
Монтажные работы | [6 empty] | 58.12 | 25 | 19.7 |  | 2.26
[9 empty] | 1.24 |  | 0.16
ИТОГО | [6 empty] | 58.12 | 25 | 19.7 |  | 2.26
[9 empty] | 1.24 |  | 0.16
Итого материалы | [6 empty] | 13.42
Итого маш. и мех-мы | [6 empty] | 19.7 |  | 19.7
Итого ФОТ | [6 empty] | 26.24 | 25
1.24
Накладные расходы 95,00%*0,7 ФОТ (от 26,24) | [6 empty] | 17.45
Сметная прибыль 65,00%*0,9 ФОТ (от 26,24) | [6 empty] | 15.35
ИТОГО Монтажные работы | [6 empty] | 90.92
ИТОГО | [6 empty] | 99705.62 | 2183.28 | 1125.81 |  | 199.01
[9 empty] | 86.98 |  | 10.18
Итого материалы | [6 empty] | 2382.61
Итого маш. и мех-мы | [6 empty] | 1125.81 |  | 1125.81
Итого ФОТ | [6 empty] | 2270.26 | 2183.28
86.98
Накладные расходы | [6 empty] | 2028.09
Сметная прибыль | [6 empty] | 1691.63
ИТОГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 103425.34
Перевод в текущие цены 3 кв. 2008г. | [6 empty] | 498024.64
Оборудование (94 013,92 х 4,59 х 1,054) | [6 empty] | 454826.18
Оборудование (94 013,92 х 4,59 х 1,054) | [6 empty] | 454826.18
Сантехнические работы (9 320,51 х 4,59) | [6 empty] | 42781.14
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (9 320,51 х 4,59) | [6 empty] | 42781.14
Монтажные работы (90,92 х 4,59) | [6 empty] | 417.32
Электромонтажные работы на других объектах (90,92 х 4,59) | [6 empty] | 417.32
в т.ч. Строительные работы | [6 empty] | 42781.14
в т.ч. Монтажные работы | [6 empty] | 417.32
в т.ч. Оборудование | [6 empty] | 454826.18
в т.ч. Прочие затраты
Итого без учета оборудования | [6 empty] | 43198.46
Оборудование | [6 empty] | 454826.18
Итого с оборудованием | [6 empty] | 498024.64
ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [6 empty] | 498024.64
|  | Составил |  |  |  |  | Проверил