Гранд-СМЕТА

~-Jt_ i Д|.Г>       -         -i   ~^~*>

Муниципальное Общеобразовательное Учреждение СОШ №31 Приложение №3            (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 72-2007

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 143 740,94 руб.

Средства на оплату труда 2416,27 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

инициалы, фамилия)]

Составил

Проверил

[должность, подпись( инициалы, фамилия)]

Гранд-СМЕТА

| N» пп | Обоснование | Наименование |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | изм. |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |
| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Раздел 1. Мягкая кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-07-1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя | 100 м2 покрытий | 5,8 | 2394,73 | 224,62 | 29,32 1,80 | 13918,43 | 1302,80 | 170,06 10,44 |
| 2 | СЦМ-101-0852 | Выметается из расценки рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-,3506 | м2 | -667 | 7,78 |  |  | -5189,26 |  |  |
| 3 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м2 | 667 | 9.64 |  |  | 6429,88 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 15159,05 | 1302,80 | 170,06 10,44 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1 5 159.05 | 1302.80 | 1 70.06 10,44 |
| ИТО1 О |  |  |  |  |  |  |  | 15159,05 | 1302,80 | 1 70,06 10,44 |
| Ит01 о материалы |  |  |  |  |  |  |  | 13686,20 |  |  |
| Итого маш и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 1 70,06 |  | 170,06 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1313,24 | 1302.80 | 10,44 |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 1 313,24) |  |  |  |  |  |  |  | 1089.99 |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (oi 1 313,24) |  |  |  |  |  |  |  | 853,61 |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 17102,65 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 15159,05 | 1302,80 | 170,06 10,44 |
| Накладные расходы 83,00% ФОТ (от 1 313,24) |  |  |  |  |  |  |  | 1089,99 |  |  |
| Сметная | рибыль 65,00% ФОТ (от 1 313,24) |  |  |  |  |  |  | 853,61 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  | 17102,65 |  |  |
| Раздел 2. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | ТКРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных степах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коро бок | 0,04 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 25,18 | 59,65 | 48,30 | 11,35 1,01 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 окон пых переплетов | 0.032 | 444,58 | 424,67 | 19.91 11,17 | 14,2.4 | 13,59 | 0,64 0,36 |
| 10 | ТЕР 10-01-027-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.190 8 | 5056,24 | 1946,35 | 909,09 105,45 | 1079,21 | 371,36 | 173,45 20,12 |
| 11 | СЦМ-203-0069 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-181, пл.3.12 м2; OP 18-21E, пл.3.64 м2 | м2 | 19.08 | 575.81 |  |  | 10986,45 |  |  |
| 12 | СЦМ-203-0377 | Доски подоконные | м | 8 | 74,67 |  |  | 597,36 |  |  |
| 13 | ТЕРрб 1-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 01- рсмо нги-ро-ван-иой поверх нос-ти | 0.147 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 13,93 | 979,87 | 581.12 | 3.65 2,05 |
| 14 | ТЕР 15-04-005-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 ок-раши вае-м ой поверх ИОС- ти | 0.147 | 1791,59 | 442,73 | 11,54 0,24 | 263,36 | 65,08 | 1.70 0,04 |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 13980,13 | 1079,45 | 190,79 23,58 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1317,11 | 708,09 | 17,34 3,46 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1317,11 | 708,09 | 17,34 3,46 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 591,69 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 17,34 |  | 17,34 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 711,55 | 708,09 | 3,46 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6, | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 564,67 |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 63,26) |  |  |  |  |  |  |  | 51,87 |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 583,17) |  |  |  |  |  |  |  | 460,70 |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 65,12) |  |  |  |  |  |  |  | 52,10 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 363,37 |  |  |
| 62,00% ФОТ (от 63,26) |  |  |  |  |  |  |  | 39,22 |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 648,29) |  |  |  |  |  |  |  | 324,14 |  |  |
| И ТОГО Ремошные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2245,15 |  |  |
| O6iueci рои тельные работы |  |  |  |  |  |  |  | 12663,02 | 371,36 | 1 73,45 20,12 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 12663,02 | 371,36 | 1 73,45 20,12 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 12118,20 |  |  |
| Итого маш. и меч-мы |  |  |  |  |  |  |  | 173,45 |  | 173,45 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 391,48 | 371,36 | 20,12 |
| Накладные расходы 118,00% ФОТ (от 391,48) |  |  |  |  |  |  |  | 461,95 |  |  |
| Сметная прибыль 63,00% ФОТ (oi 391,48) |  |  |  |  |  |  |  | 246,63 |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 13371.60 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 13980,13 | 1079,45 | 190.79 23.58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1026,62 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 610,00 |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  | 15616,75 |  |  |
| ИТОГИ ПОС МЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 29139,18 | 2382,25 | 360,85 34.02 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 16476,16 | 2010,89 | 187.40 13,90 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 16476,16 | 2010,89 | 187,40 1.3.90 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 14277,89 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 187,40 |  | 187.40 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2024,79 | 2010,89 | 13,90 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1654,66 |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 1 313,24) |  |  |  |  |  |  |  | 1089,99 |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 63,26) |  |  |  |  |  |  |  | 51,87 |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- |
| 79,00% ФОТ (от 583,17) | 460,70 |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 65,12) | 52,10 |  |  |
| Сметная прибыль | 1216,97 |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 1 313,24) | 853,61 |  |  |
| 62,00% ФОТ (от 63,26) | 39,22 |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 648,29) | 324,14 |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 19347,79 |  |  |
| Общестроительные работы | 12663,02 | 371,36 | 173,45 20,12 |
| ИТОГО | 12663,02 | 371,36 | 173,45 20,12 |
| Итого материалы | 12118,20 |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 173,45 |  | 173,45 |
| Итого ФОТ | 391,48 | 371.36 | id ¦2 |
| Накладные расходы 118,00% ФОТ (от 391.48) | 461,95 |  |  |
| Счетная прибыль 63,00% ФОТ (от 391,48) | 246,63 |  |  |
| ИТОГО Обшестрсительные p:i5ou.i | 13371,60 |  |  |
| ИТОГО | 29139,18 | 2382,25 | 360,85 34,02 |
| 11акла;ише расходы | 2116,61 |  |  |
| Смешан прибыль | 1463,60 |  |  |
| ИТОГ О ПО СМЕТЕ | 32719,39 |  |  |
| В ценах 2 квартала 2ОО7г к=3,65 (распор Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г ча №77-р) (32 719,41 х 3,65) | 119425,84 |  |  |
| Ремонтные работы (19 347,81 х 3,65) | 70619,50 |  |  |
| Крыши, кровли (1 7 102,65 х 3,65) | 62424,67 |  |  |
| Малярные работы (348,02 х 3,65) | 1270,27 |  |  |
| Проемы (164,98 х 3,65) | 602,18 |  |  |
| Штукатурные работы (1 732,16 х 3,65) | 6322,38 |  |  |
| Общестроительные работы (13 371,60 х 3,65) | 48806,34 |  |  |
| Деревянные конструкции (13 371,60 х 3,65) | 48806,34 |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 119425,84 |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. | 3. | 4. 5. 6. | 7 | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 2388.52 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 121814,36 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 21926.58 |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 143740,94 |  |  |