Согласовано :                                                                                                         Утверждаю:

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Устройство покрытия автостоянки и подъездная дорога

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Сводная ведомость объемов работ

Сметная стоимость 780 817,00 руб.

- Средства  на оплату труда 19688 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01. 2000_ г.

## Составил  Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-02-027-3 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,658 | 162,95 |  | 162,95 25,51 | 107 |  | 107 17 |  | 1,49 0,9804 |
| 2 | ТЕР1-01-013-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,329 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 683,02 | 1865 | 44 | 1817 225 | 14,96 4,9218 | 43,3 14,2457 |
| 3 | ССЦ 01/2003 | Транспортировка в насыпь земполотна на 10 км | т | 641,55 | 15,48 |  | 15,48 | 9931 |  | 9931 |  |  |
| 4 | ТЕР1-02-001-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,329 | 1462,75 |  | 1462,75 254,86 | 481 |  | 481 84 |  | 15,39 5,0633 |
| 5 | ТЕР1-02-001-8 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-2 Обоснования коэф-в: проход (ПЗ*5) | 1000 м3 уплотненного грунта | 0,329 | 928,65 |  | 928,65 114,25 | 306 |  | 306 38 |  | 6,9 2,2701 |
| 6 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,34 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 6711 | 991 | 116 14 | 76,08 101,9472 | 0,72 0,9648 |
| 7 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 6,03 | 1884,74 |  |  | 11365 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,658 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 35887 | 230 | 3759 526 | 37,29 24,5368 | 49,92 32,8474 |
| 8.1 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -9,87 | 282,18 |  |  | -2785 |  |  |  |  |
| 8.2 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -124,362 | 233,74 |  |  | -29068 |  |  |  |  |
| 8.3 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 20 см) | м3 | 175,69 | 134,84 |  |  | 23690 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | 0,658 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | 10539 |  | 850 121 |  | 12,55 8,2579 |
| 9.1 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -41,454 | 233,74 |  |  | -9689 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,47 | 1841,85 |  | 45,95 10,48 | 866 |  | 22 5 |  | 0,66 0,3102 |
| 11 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,658 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 2135 | 279 | 1688 211 | 38,3 25,2014 | 19,12 12,581 |
| 12 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0071 | 2565,31 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 63,5628 | 347,02 |  |  | 22058 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,658 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 10 | 3 | 8 | 0,36 0,2369 |  |
| 15 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0036 | 2565,31 |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 31,8472 | 347,02 |  |  | 11052 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Площадка для автостоянки (64*60 метров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР1-01-013-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 6,72 | 5667,54 | 134,19 | 5522,14 683,02 | 38086 | 902 | 37109 4590 | 14,96 100,5312 | 43,3 290,976 |
| 18 | ССЦ 01/2003 | Транспортировка в насыпь земполотна на 10 км | т | 13104 | 15,48 |  | 15,48 | 202850 |  | 202850 |  |  |
| 19 | ТЕР1-02-001-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 6,72 | 1462,75 |  | 1462,75 254,86 | 9830 |  | 9830 1713 |  | 15,39 103,4208 |
| 20 | ТЕР1-02-001-8 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме 01-02-001-2 Обоснования коэф-в: проход (ПЗ*5) | 1000 м3 уплотненного грунта | 6,72 | 928,65 |  | 928,65 114,25 | 6241 |  | 6241 768 |  | 6,9 46,368 |
| 21 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 1,24 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 6210 | 917 | 108 13 | 76,08 94,3392 | 0,72 0,8928 |
| 22 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 5,58 | 1884,74 |  |  | 10517 |  |  |  |  |
| Дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 3,84 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 209432 | 1343 | 21940 3072 | 37,29 143,1936 | 49,92 191,6928 |
| 23.10 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -57,6 | 282,18 |  |  | -16254 |  |  |  |  |
| 23.11 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -725,76 | 233,74 |  |  | -169639 |  |  |  |  |
| 23.12 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 20 см) | м3 | 1025,28 | 134,84 |  |  | 138249 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 | 1000 м2 основания | 3,84 | 16016,95 |  | 1291,35 184,45 | 61505 |  | 4959 708 |  | 12,55 48,192 |
| 24.1 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -241,92 | 233,74 |  |  | -56546 |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-верхний слой | 1000 м2 покрытия | 3,84 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 12460 | 1627 | 9853 1232 | 38,3 147,072 | 19,12 73,4208 |
| 26 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0415 | 2565,31 |  |  | 106 |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 370,94 | 347,02 |  |  | 128724 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 3,84 | 15,64 | 4,00 | 11,64 | 60 | 15 | 45 | 0,36 1,3824 |  |
| 29 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,021504 | 2565,31 |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 185,856 | 347,02 |  |  | 64496 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 741870 | 6351 | 312020 13337 | 643,36 | 832,48 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 529089 | 6351 | 99239 13337 | 643,36 | 832,48 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 529089 | 6351 | 99239 13337 | 643,36 | 832,48 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 423500 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 99239 |  | 99239 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 19688 | 6351 | 13337 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24015 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 17,00) |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 8 364,00) |  |  |  |  |  |  |  | 7946 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 11 307,00) |  |  |  |  |  |  |  | 16056 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14931 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 17,00) |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 8 364,00) |  |  |  |  |  |  |  | 4182 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 11 307,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10742 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 568036 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 212781 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 741870 | 6351 | 312020 13337 | 643,36 | 832,48 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24015 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14931 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 780817 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 780817 |  |  |  |  |