(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

СОГЛАСОВАН!

Технадзор ВМУП СЕГ

на ремонт фасадапо ул. Пушкинская, 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	500281,00

Средства на оплату труда руб.	41407,2

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Фасады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр61-12-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100м2 | 3,2 | 3722,51 | 2378,23 |  |  | 11912 | 7610 |  |  | 236,64 | 757,248 |  |  |
|  |  | по камню и бетону с люлек цементно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр61-12-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100м2 | 3,2 | 2171,22 | 827,72 |  |  | 6948 | 2649 |  |  | 82,36 | 263,552 |  |  |
|  | П3*2; ОЗП*2; | по камню и бетону с люлек цементно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*2; ЗПМ*2; | известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*2; Т3*2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*2 | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент (П3*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100м2 | 0,36 | 3373,98 | 2028,49 | 1,21 |  | 1215 | 730 |  |  | 201,84 | 72,6624 |  |  |
|  |  | по камню и бетону с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цементно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр61-10-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | 100м2 | 0,36 | 2071,94 | 727,22 | 1,22 |  | 746 | 262 |  |  | 72,36 | 26,0496 |  |  |
|  | П3*2; ОЗП*2; | по камню и бетону с земли и лесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЭМ*2; ЗПМ*2; | цементно-известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МАТ*2; Т3*2; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЗМ*2 | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Новый коэффициент (П3*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ТЕРрб 1-26-4 | Перетирка штукатурки фасадов гладких с люлек | 100м2 | 3,56 | 444,47 | 426,53 |  |  | 1582 | 1518 |  |  | 43,04 | 153,222 |  |  |
| 6 | ТЕРр62-27-1 | Сплошная шпаклевка поверхностей | 100м2 | 8,4 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 5254 | 1982 | 6 |  | 24,05 | 202,02 | 0,01 | 0,084 |
| 7 | ТЕРр61-28-1 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям | 100м2 | 3,56 | 4370,04 | 731,95 | 9,8 |  | 15557 | 2606 | 35 |  | 81,6 | 290,496 | 0,13 | 0,4628 |
| 8 | ТЕРр62-19-3 | Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с люлек | 100м2 | 28,6 | 466,11 | 301 | 2,22 |  | 13331 | 8609 | 63 |  | 32,09 | 917,774 | 0,03 | 0,858 |
| 9 | ТЕРр62-20-1 | Окраска казеиновыми красками фасадов с земли и лесов | 100м2 | 1,2 | 737,99 | 195,54 | 1,65 |  | 886 | 235 | 2 |  | 20,67 | 24,804 | 0,02 | 0,024 |
| 10 | ТЕРр62-09-9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 1 раз только со стороны фасада | 100м2 | 5,6 | 2293,84 | 1379,47 | 4,44 |  | 12846 | 7725 | 25 |  | 139,2 | 779,52 | 0,06 | 0,336 |
| 11 | ТЕРр62-10-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей | 100м2 | 0,1 | 2030,61 | 948,98 | 6,58 | 1,2 | 203 | 95 | 1 |  | 95,76 | 9,576 | 0,16 | 0,016 |
| 12 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100м2 | 0,6 | 174,11 | 134,13 | 4,36 | 1,2 | 104 | 80 | 3 | 1 | 14,3 | 8,58 | 0,13 | 0,078 |
| 13 | ТЕРр62-31-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий | 100м2 | 1,25 | 639,17 | 167,18 | 0,91 |  | 799 | 209 | 1 |  | 16,87 | 21,0875 | 0,01 | 0,0125 |
| 14 | ТЕР2 7-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100м2 | 1,2 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 | 0,66 | 4854 | 194 | 22 | 1 | 15,12 | 18,144 | 0,07 | 0,084 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 76237 | 34504 | 158 | 2 |  | 3544,74 |  | 1,96 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6932 | 6901 | 32 |  |  | 708,95 |  | 0,39 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 83169 | 41405 | 190 | 2 |  | 4253,68 |  | 2,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33086 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 18 450,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14576 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 22 723,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18179 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 234,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 20809 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 41 173,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20587 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 234,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 137065 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (137 063,00 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 500281 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 500281 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

8МУГНЗЕЗ

Бондзренко Л. 8. ^2^^/..

Дата _____         -/

Проверил

СОГЛАСОВАН, ехнадзор В МУЛ СЕГ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ^

(локальная смета)

'( на ремонт сан, узлов, душевых, подвала по ул. Пушкинская, 3

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	500 057,00

Средства на оплату труда руб.	22810,8

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Сан. узлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-001- | Разборка пандусов бетонных | 1 мЗ | 0,24 | 595,57 | 97,63 | 497,94 | 32,86 | 143 | 23 | 120 | 8 | 9,59 | 2,3016 | 2,84 | 0,6816 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр61-02-1 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100м2 | 0,26 | 3396,54 | 2067,25 | 14,34 | 8,05 | 883 | 537 | 4 | 2 | 203,07 | 52,7982 | 0,67 | 0,1742 |
|  |  | по камню известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью отдельных мест до 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-04-1 | Ремонт штукатурки потолков по | 100м2 | 0,13 | 3767,1 | 2371,02 | 15,42 | 8,65 | 490 | 308 | 2 | 1 | 229,75 | 29,8675 | 0,72 | 0,0936 |
|  |  | камню известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадью отдельных мест до 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной слоя до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по | 100м2 | 0,5 | 174,11 | 134,13 | 4,36 | 1,2 | 87 | 67 | 2 |  | 14,3 | 7,15 | 0,13 | 0,065 |
|  |  | штукатурке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-07-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 0,5 | 1678,81 | 750,09 | 6,58 | 1,2 | 839 | 375 | 3 |  | 75,69 | 37,845 | 0,16 | 0,08 |
|  |  | окрашенных стен за 2 раза с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-10-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 0,18 | 2030,61 | 948,98 | 6,58 | 1,2 | 366 | 171 | 1 |  | 95,76 | 17,2368 | 0,16 | 0,0288 |
|  |  | окрашенных дверей за 2 раза с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | расчисткой старой краски более 35 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 1 3 |  | 4 | 5 ¦ 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | И ¦ 12 |  | 13 | 14 ¦ 15 |  | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 2. Душевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр65-05-6 | Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 100шт. | 0,7 | 24383,5 | 2781,68 | 10,37 |  | 17068 | 1947 | 7 |  | 266,7 | 186,69 | 0,14 | 0,098 |
| 8 | ТЕРр63-09-1 | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 1 0 штук | 100 плиток | 1,6 | 501,56 | 277,98 | 4,77 | 0,6 | 802 | 445 | 8 | 1 | 28,05 | 44,88 | 0,1 | 0,16 |
| 9 | ТЕРр56-09-2 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,2 | 4877,34 | 4140,82 | 736,52 | 45,93 | 975 | 828 | 147 | 9 | 449,6 | 89,92 | 3,97 | 0,794 |
| 10 | ТЕРЮ-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до Зм2 | 100м2 | 0,4 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 1998 | 440 | 520 | 71 | 104,28 | 41,712 | 13,34 | 5,336 |
| 11 | ТЕРр62-10-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 | 0,8 | 2030,61 | 948,98 | 6,58 | 1,2 | 1624 | 759 | 5 | 1 | 95,76 | 76,608 | 0,16 | 0,128 |
| 12 | ТЕРр62-01-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 100м2 | 2,1 | 174,11 | 134,13 | 4,36 | 1,2 | 366 | 282 | 9 | 3 | 14,3 | 30,03 | 0,13 | 0,273 |
| Раздел 3. Ремонт подвала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм | 100м | 1,2 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 | 4,32 | 13702 | 2320 | 327 | 5 | 174,8 | 209,76 | 0,72 | 0,864 |
| 14 | ТЕРр65-09-7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 65 мм | 100м | 0,8 | 10125,21 | 1753,01 | 272,27 | 4,32 | 8100 | 1402 | 218 | 3 | 158,5 | 126,8 | 0,72 | 0,576 |
| 15 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100м | 0,36 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 | 3,6 | 3006 | 537 | 63 | 1 | 134,9 | 48,564 | 0,6 | 0,216 |
| 16 | ТЕРр65-09-4 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 32 мм | 100м | 0,42 | 6008,9 | 1273,01 | 63,84 | 2,52 | 2524 | 535 | 27 | 1 | 115,1 | 48,342 | 0,42 | 0,1764 |
| 17 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100м | 0,28 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 1402 | 294 | 18 |  | 94,83 | 26,5524 | 0,42 | 0,1176 |
| 18 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 20 мм | 100м | 0,28 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 | 2,52 | 1287 | 266 | 18 |  | 85,9 | 24,052 | 0,42 | 0,1176 |
| 20 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром 100мм | 100 шт. | 0,12 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 |  | 7399 | 528 | 37 |  | 422 | 50,64 | 4,2 | 0,504 |
| 21 | ТЕРр65-17-1 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до 1 00 мм | 100 заглушек | 0,12 | 4118,95 | 1140,16 | 7,41 |  | 494 | 137 |  |  | 112 | 13,44 | 0, | 0,012 |
| 22 | ТЕРр52-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя | 100м2 | 0,18 | 5186,54 | 1342,34 | 14,81 |  | 934 | 242 | 3 |  | 128,7 | 23,166 | 0,2 | 0,036 |
| 23 | ТЕРр65-05-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100шт. | 0,24 | 5486,07 | 1074,29 | 8,89 |  | 1317 | 258 | 2 |  | 103 | 24,72 | 0,12 | 0,0288 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм | 100м | 1,73 | 15921,11 | 2701,6 | 85,92 | 10,81 | 27544 | 4674 | 149 | 19 | 233,5 | 403,955 | 1,8 | 3,114 |
| 25 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100м | 0,52 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 | 6,01 | 6136 | 1328 | 25 | 3 | 220,8 | 114,816 | 1 | 0,52 |
| 26 | ТЕРр65-23-2 | Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы | ЮООмЗ | 14 | 12,46 | 12,46 |  |  | 174 | 174 |  |  | 1,27 | 17,78 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 99660 | 18877 | 1716 | 132 |  | 1749,63 |  | 14,19 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4119 | 3775 | 343 | 26 |  | 349,93 |  | 2,84 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 103779 | 22652 | 2059 | 158 |  | 2099,55 |  | 17,03 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21733 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 0,00% ФОТ (от 37,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 1 017,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 992,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1594 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,00% ФОТ (от 9 573,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9861 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 535,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82,00% ФОТ (от 1 004,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 |  |  |  |  |  |  |  |
| И 8,00% ФОТ (от 6 13,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 724 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,00% ФОТ (от 8 037,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7475 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 11491 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 37,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 22 160,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11080 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00% ФОТ (от 6 13,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 386 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 137003 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (137 002,00 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 500057 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 500057 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил