Транд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Детская поликлиника № 4 г.Владикавказ. (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/07 (локальная смета)

2007 г.

на ремонт лаборатории и кабинета УЗИ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб. 400 002,00

Средства на оплату труда руб. 12766,15

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3-й квартал 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ:

2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-03-2 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,57 | 128,09 | 128,09 |  |  | 73 | 73 |  |  |
| 2 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,562 | 716,25 | 685,42 | 30,83 | 17,29 | 403 | 385 | 17 | 10 |
| 3 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 1 00 м плинтусов | 0,11 | 33,82 | 33,82 |  |  | 4 | 4 |  |  |
| 4 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 1 00 м2 покрытий | 0,09 | 104,95 | 102,17 | 2,78 | 1,56 | 9 | 9 |  |  |
| 5 | ТЕРр57-02-4 | Разборка стяжек цементных | 100м2 | 0,652 0,562+0,0 9 | 4693,31 | 1090,87 | 3602,44 | 243,76 | 3060 | 711 | 2349 | 159 |
| 6 | ТЕР46-03-010-2 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 1 00 отверстий | 0,06 | 1963,82 | 387,6 | 1576,22 | 104,01 | 118 | 23 | 95 | 6 |
| 7 | ТЕРН 01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 1 00 м2 стяжки | 0,652 | 1712,98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 | 1117 | 235 | 21 | 10 |
| 8 | ТЕРН-01-011-2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11 -01-011-01 | 100 м2 стяжки | 3,912 0, 652*6 | 338,5 | 4,56 | 5,68 | 2,52 | 1324 | 18 | 22 | 10 |
| 9 | ТЕР1 1-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 1 00 м2 покрытия | 0,562 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 | 5628 | 677 | 59 | 18 |
| 10 | ТЕРН 01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 1 00 м2 покрытия | 0,09 | 8591,8 | 404,92 | 44,52 | 4,2 | 773 | 36 | 4 |  |

Страница 1

ранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТЕР1 1-01-040-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 1 00 м плинтусов | 0,П | 594,84 | 101,05 | 2,22 |  | 65 | 11 |  |  |
| 12 | ТЕР1 1-01-039-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,48 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 |  | 1409 | 124 | 2 |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр56-02-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 1 00 м2 оконных переплетов | 0,294 0,245+0,0 49 | 444,58 | 424,67 | 19,91 | 11,17 | 131 | 125 | 6 | 3 |
| 14 | ТЕРр56-01-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 1 00 коробок | 0,06 0,05+0,01 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 89 | 72 | 17 | 2 |
| 15 | ТЕРр56-03-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100м2 | 0,058 | 874,67 | 874,67 |  |  | 51 | 51 |  |  |
| 16 | ТЕР9-06-014-5 ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; МАТ*0,5; Т3*0,6; ТЗМ*0,7 | Демонтаж конструкций решеток оконных Обоснования коэф-в: 3.2.5 Разборка (демонтаж") металлических конструкций (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*0,5) | 1 т конструкций | 0,25 | 2067,73 | 444,77 | 1429,41 | 89,57 | 517 | 111 | 357 | 22 |
| 17 | ТЕРЮ-01-027-3 ОЗП*0,78; Т3*0,78 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м2 Обоснования коэф-в: 3.8 Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных (ОЗП*0, 78) | 100 м2 проемов | 0,294 | 7315,12 | 2145,9 | 1092,44 | 122,69 | 2151 | 631 | 321 | 36 |
| 18 | Дог. цена | Блоки оконные металлопластиковые индивидуального исполнения | м2 | 29,4 | 665,02 |  |  |  | 19552 |  |  |  |
| 19 | ТЕРЮ-01-033-3 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема более 2 м | 100 м2 проемов | 0,294 | 1292,01 | 450,21 | 46,29 | 1,71 | 380 | 132 | 14 | 1 |
| 20 | СЦМ-203-0391прим | Доски подоконные пластиковые | м | 14,4 2,4*6 | 88,74 |  |  |  | 1278 |  |  |  |
| 21 | ТЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали отливов, шириной до 0,4м | 100м | 0,144 | 2776,25 | 406,23 | 4,68 | 0,96 | 400 | 58 | 1 |  |
| 22 | ТЕР9-06-014-5 | Монтаж конструкций решеток оконных | 1 т конструкций | 0,25 Р | 3170,39 | 741,29 | 2042,01 | 127,96 | 793 | 185 | 511 | 32 |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,07 | 2387,87 | 1651,35 | 736,52 | 45,93 | 167 | 116 | 52 | 3 |
| 24 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 1 00 м2 дверных полотен | 0,08 | 330,87 | 330,87 |  |  | 26 | 26 |  |  |
| 25 | ТЕРЮ-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,114 0,095+0,0 19 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 570 | 126 | 148 | 20 |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | СЦМ-203-0198 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, пл.1.39м2;ДГ21-8,пл.1.59м2 | м2 | 9,5 | 328,03 |  |  |  | 3116 |  |  |  |
| 27 | Дог. цена | Блоки дверные однопольные металлические индивидуального исполнения | м2 | 1,9 | 690 |  |  |  | 1311 |  |  |  |
| 28 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 6 | 103,88 |  |  |  | 623 |  |  |  |
| 29 | ТЕР15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 | 1617,37 | 967,17 | 6,88 | 0,12 | 340 | 203 | 1 |  |
| Стены и потолки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100м2 поверхности облицовки | 0,31 | 982,84 | 670,93 | 311,91 | 23,18 | 305 | 208 | 97 | 7 |
| 31 | ТЕР46-02-009-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100м2 | 0,31 | 204,7 | 204,7 |  |  | 63 | 63 |  |  |
| 32 | ТЕР46-03-011-1 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 1 00 м борозд | 0,5 | 877 | 165,16 | 711,84 | 46,97 | 439 | 83 | 356 | 23 |
| 33 | ТЕР46-03-009-3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100шт. | 0,12 | 1968,58 | 483,33 | 1485,25 | 169,15 | 236 | 58 | 178 | 20 |
| 34 | ТЕР46-02-007-1 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 мЗ | 1 мЗ | 0,3 | 1138,4 | 137,23 | 2,27 |  | 342 | 41 | 1 |  |
| 35 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,31 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 1142 | 721 | 4 | 2 |
| 36 | ТЕРр61-02-8 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,31 | 1010,69 | 331,66 | 7,28 | 4,08 | 313 | 103 | 2 | 1 |
| 37 | ТЕР13-03-001-Пприм | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей (первый слой) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2,645 2,014+0,6 31 | 1236,55 | 66,5 | 8,93 | 0,12 | 3271 | 176 | 24 |  |
| 38 | ТЕР15-01-020-1 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100м2 поверхности облицовки | 0,15 | 12977,61 | 2251,18 | 22,15 | 10,31 | 1947 | 338 | 3 | 2 |
| 39 | ТЕРр61-07-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100м2 отремонтированно и поверхности | 0,166 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 1107 | 656 | 4 | 2 |
| 40 | ТЕРр62-12-2 | Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных стен с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 | 1252,22 | 592,99 | 6,58 | 1,2 | 1002 | 474 | 5 | 1 |
| 41 | ТЕРр62-16-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1,064 | 1740,16 | 272,82 | 6,58 | 1,2 | 1852 | 290 | 7 | 1 |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ТЕРр62-17-3 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,63 1 0,541 \0,0 9 | 1 804,48 | 337,14 | 6,58 | 1,2 | 1139 | 213 | 4 | 1 |
| 43 | ТЕР10-04-011-Зприм | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией | 100м2 перегородок за вычетом проемов | 0,02 | 10778,24 | 2182,79 | 157,98 | 9,94 | 216 | 44 | 3 |  |
| 44 | СЦМ-101-0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 1 2 мм | м2 | 3 | 39,02 |  |  |  | 117 |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр65-04-1 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,04 | 508,82 | 503,25 | 5,57 | 3,12 | 20 | 20 |  |  |
| 46 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночныхО с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,4 | 344,23 | 239,45 | 19,39 | 1,56 | 138 | 96 | 8 | 1 |
| 47 | СЦМ-300-0813 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным с подводкой холодной и горячей воды | компл | 4 | 411,27 |  |  |  | 1645 |  |  |  |
| 48 | ТЕРр65-05-7 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,04 | 17934,12 | 2086 | 6,67 |  | 717 | 83 |  |  |
| 49 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0,06 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 | 6,01 | 708 | 153 | 3 |  |
| 50 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100м трубопроводов | 0,016 | 8672,65 | 1714,3 | 54,88 |  | 139 | 27 | 1 |  |
| 51 | ТЕР16-07-003-1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 1 5 мм | 1 врезка | 1 | 86,03 | 50,84 | 5,08 |  | 86 | 51 | 5 |  |
| 52 | ТЕР16-07-004-1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 | 121,18 | 69,16 | 0,74 |  | 121 | 69 | 1 |  |
| 53 | ТЕР16-03-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 1 5 мм | 100м трубопровода | 0,05 | 5959,72 | 1258,88 | 41,59 | 1,09 | 298 | 63 | 2 |  |
| 54 | СЦМ-300-9912 | Запорная арматура к многослойным металлополимерным трубам диаметром 1 5 мм | шт | 1 | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 55 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100м трубопровода | 0,05 | 4533,1 | 732,34 | 10,31 | 0,31 | 227 | 37 |  |  |
| Внутр. э/монт.работы.эл/оборуд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕРм8-02-403~3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100м | 2,9 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 | 3036 | 1160 | 512 | 203 |
| 57 | ССЦ 6/310 | Кабель марки ВВГнг-П-3*2,5 мм2 | 1000м | 0,29 | 7880,87 |  |  |  | 2285 |  |  |  |
| 58 | ТЕРр67-08-1 | Смена светильников с лампами накаливания | 100шт. | 0,1 | 7497,09 | 985,45 | 0,64 | 0,36 | 750 | 99 |  |  |

Страница 4

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | ТЕРр67-09-1 | Смена выключателей | 100шт. | 0,06 | 901,36 | 251,36 |  |  | 54 | 15 |  |  |
| 60 | ТЕРр67-09-2 | Смена розеток | 100шт. | 0,26 | 868,36 | 251,36 |  |  | 226 | 65 |  |  |
| 61 | ТЕР20-06-001-1 | Установка кондиционеров | 10 шт. | 0,1 | 233,32 | 216,6 | 14,81 |  | 23 | 22 | 1 |  |
| 62 | Дог. цена | Кондиционер 22 000/3,76/1,18 | шт | 1 | 4958,53 |  |  |  | 4959 |  |  |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР1 5-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,446 | 1254,87 | 723,39 | 2,44 | 0,12 | 560 | 323 | 1 |  |
| 64 | ТЕРр69-09-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 1 00 т мусора | 0,25 | 1785,29 | 1785,29 |  |  | 446 | 446 |  |  |
| 65 | ТЕР1 -02-060-2 | Погрузка мусора вручную | ЮОмЗ | 0,313 | 531,48 | 531,48 |  |  | 166 | 166 |  |  |
| 66 | Каталог "Стройцена" п.2,8 | Перевозка мусора до 1 0 км | т | 25 | 16,72 |  | 16,72 |  | 418 |  | 418 |  |
| Итого | прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 76041 | 10505 | 5638 | 596 |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ-15%,ЗПМ=15%,ТЗ=15%,ТЗМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  | 2421 | 1576 | 846 | 89 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 78462 | 12081 | 6484 | 685 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8561 |  |  |  |
| 80,00%*0,7ФОТ(от2871 |  | ,55) |  |  |  |  |  |  | 1608 |  |  |  |
| 1 10,00%*0,7 ФОТ (от 364,55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 281 |  |  |  |
| 123,00%*0,7 ФОТ (от 1 309,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1128 |  |  |  |
| 82,00%*0,7 ФОТ (от 457,70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |  |  |  |
| 90,00%*0,7 ФОТ (от 604,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 |  |  |  |
| 1 18,00%*0,7 ФОТ (от 1 138,50) |  |  |  |  |  |  |  |  | 940 |  |  |  |
| 83,00%*0,7 ФОТ (от 66,70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |
| 105,00%*0,7 ФОТ (от 995,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 732 |  |  |  |
| 77,00%*0,7 ФОТ (от 247,25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 |  |  |  |
| 79,00%*0,7 ФОТ (от 1 707 |  | ,75) |  |  |  |  |  |  | 944 |  |  |  |
| 74,00%*0,7 ФОТ (от 23,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 128,00%*0,7 ФОТ (от 389,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 |  |  |  |
| 103,00%*0,7ФОТ(от 1 869,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1348 |  |  |  |
| 85,00%*0,7 ФОТ (от 205,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |
| 78,00%*0,7 ФОТ (от 512,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7060 |  |  |  |
| 68,00%*0,9 ФОТ (от 1 553 |  | ,65) |  |  |  |  |  |  | 951 |  |  |  |
| 70,00%*0,9 ФОТ (от 566,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 |  |  |  |
| 75,00%*0,9 ФОТ (от 1 309,85) |  |  |  |  |  |  |  |  | 884 |  |  |  |
| 62,00%*0,9 ФОТ (от 457,70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 255 |  |  |  |
| 85,00%*0,9 ФОТ (от 402,50) |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |  |  |  |
| 63,00%*0,9 ФОТ (от 1 138,50) |  |  |  |  |  |  |  |  | 646 |  |  |  |
| 65,00%*0,9 ФОТ (от 272,55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |  |
| 55,00%*0,9 ФОТ (от 995,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 |  |  |  |
| 50,00%*0,9 ФОТ (от 3 6 1 7,90) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1628 |  |  |  |

Страница 5

Гранд-СМЕТА

| 1 1 2 ¦ 3 1 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 83,00%*0,9 ФОТ (от 389,85) | 291 |  |  |  |
| 60,00%*0,9 ФОТ (от 1 869,90) | 1010 |  |  |  |
| 45,00%*0,9 ФОТ (от 190,90) | 77 |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 94083 |  |  |  |
| Перевод в цены 3-го квартала 2007 г. (94 086,00 х 3,76) | 353766 |  |  |  |
| Затраты по уплате НДС при упрощённой системе налогообложения 0,18*(МАТ+ЭМ-ЗПМ+НР*0,183+СП*0,15)*3,76 | 46236 |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ / | 400002 |  |  |  |

Составил

Проверил

Страница 6