ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ П КТУ « РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАВМОТОЛОГИЧЕСКОГО КОРПУСА ВМУЗ КБСП В Г.ВЛАДИКАВКАЗ»

1.   Общие требования

Все Работы должны отвечать требованиям  соответствующих  стандартов и тех.условий, строитеельных норм и правил.

Все работы по заключенному Контракту должны быть выполнены в соответствии со сроками, указанными в Календарном плане работ, но не позднее, чем «31»октября 2010 г.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать работу, выполненную в соответствии  с условиями Контракта.

2.    Выполняемые работы

Участник размещения заказа должен выполнить Работы, определенные Техническим заданием.

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Контракту третьих лиц. При этом Подрядчик самостоятельно координирует их деятельность и несёт ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее

исполнение услуг.

| 1. Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1.1. Район, пункт строительства | РСО-А, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 45 |
| 1.3. Заказчик | Управление по строительству .V |
| 1.4. Генеральная проектная организа- ция | Определяется по итогам проведения процедуры торгов |
| 1.5. Основание для выполнения изыскательских и проектных работ | Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от «03»февраля 2010г. №51н. |
| 1.6. Вид строительства | Реконструкция |
| 1.7. Источник финансирования | Муниципальный бюджет |
| 1.8. Вид документации (стадийность проектирования) | 1.Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания с составлением отчет 2. Обследование фундамента здания, прилегающего к проекти- руемой пристройке с составлением отчета по обследованию 3. Рабочая документация -геологические изыска- - прилегающего к проекти-гчёта по обследованию. |
| 1.9.Сроки проектирования | Срок окончания комплекса проектно-изыскательских работ не позднее 31 октября 2010г. Условия начала работ - заключение Договора. [ |
| 1.10.Стоимость работ | Сметная стоимость определяется по результатам проектирования ования |
| 2. Основные данные для проектирования ■ ■_ ' ™ ~ ' |  |
| 2.1. Назначение объекта и его параметры | Отделение травматологии с операционным отделением для противошоковых мероприятий с оказанием экстренной медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами. Общее кол-во операционных – 2 Ориентировочная общая площадь: - 1100 кв.м. Ориентировочный строительный объем зданий -630 куб%. |
| 2.2. Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не прорабатывать |
| 2.3.Предполагаемое место расположение на генплане | В хирургическом корпусе литера «А», в травматологическом корпусе литера «К», в пристройке, располагающейся между этими корпусами, МРТ разместится в административном корпусе литера «Ж» |
| 2.4.Состав зданий | В соответствии с утвержденным проектом планировки территории |
| 2.5 Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | При строительстве пристройки: Фундаменты - бетонные блоки Перекрытия – монолитные железобетонные Покрытии – деревянные стропила Наружные стены - кирпичные (толщину наружных стен определить теплотехническим расчетом). Внутренние стены - заполнения легкобетонными блоками Перегородки - в соответствии с санитарными нормами. Кровля - неэксплуатируемая, металлочерепица. Заполнение оконных проемов - пластиковые, однокамерный стек-лопакет с энергосберегающим стеклом. Заполнение дверных проемов - в соответствии с нормами. При реконструкции: Фундаменты, перекрытия, несущие наружные и внутренние стены подлежат усилению на основании Заключений по результатам об следования этих конструкций. |
| 2.6. Основные требования к отделочным работам | Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с технологическими, санитарными, противопожарными нормами с применением высококачественных отделочных материалов |
| 2.7. Мероприятия по охране окру- жающей среды | В соответствии с действующими нормами |
| 2.8. Требования на разработку ИТМ ГО и ЧС | Не разрабатывать |
| 2.9. Требования по защите от ЭМИ | В корпусе литера «Ж» в помещении установки МРТ выполнить экранировку в соответствии с расчётом радиационной безопасности. |
| 2.10.Виды внутреннего инженерного оборудования | - отопление; - системы вентиляции и кондиционирования; - холодное водоснабжение; - внутренний пожарный водопров- - горячее водоснабжение; - канализоваиие; - электроосвещение и розеточные сети; - силовое электрооборудование, заземление и молниезашита; - автоматическая пожарная сигнализация; - система оповещения и управления эвакуацией; - телефонизация; - радиофикация: - телевидение; - сети интернет; -система контроля и управления доступ - автоматика и диспетчеризация инженерных систем |
| 2.11.Способы инженерного обеспечения | Проектирование выполнить в соответствии с ТУ службы эксплуатации больницы на: - отопление и теплоснабжение вентустановок; - водоснабжение (ГВС, ХВС); - канализование; - электроснабжение; - радиофикацию; - телефонизацию; - подключение к единой системе пожарной сигнализации и оповещения здпния; Лифтовое оборудование: провести обследование и при необходи мости выдать задание Заказчику для дальнейшего проектирования |
| 2.12. Требования по выносу инже- нерных сетей из-под пятна сооружения объекта. | Не предусматривается |
| 2.13. Дороги и благоустройство | Не предусматривается |
| 2.14.Прочие требования | До разработки РД (рабочей документации): выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания с составлением отчетов |
| 2.15. Данные по сметной документации | Сметы выполнить базисно-индексным методом по ТЕР 2000 г. РСО - Алания с пересчётом в текущие цены, на момент разработ- ки рабочей документации |
| 3. Особые условия |  |
| 3.1. Согласование с организациями | - эксплуатирующими службами больнк. - другими заинтересованными организациями в установленном порядке |
| 3.2. Особые условия проектирования и строительства | Генеральный проектировщик получает все необходимые техниче- ские условия, в том числе и на период строительства. |
| 3.3.Оплата проектных работ | В соответствии с договором. |
| 3.4.Срок выпуска проектной документации | Согласно графику к договору. |
| 3.5. Особые требования | 1 .Рабочая документация включая сметную, выполняется в 4-х экземплярах + 1 экземпляр на электронном носителе (программы тронных версий - AutoCad, «Гранд смета» (Excel). 2. Инженерные изыскания передаются заказчику в трех экземплярах + 1 экземпляр на электронном носителе, в том числе инженерно-экологические |

НАЧАЛЬНИК УпС                АМС г. ВЛАДИКАВКАЗА                                                                                     ЦГОЕВ К.Д.