"Реконструкция  фид.Рамонова-ТП-22"	'	Smeta WIZARD  3.5

ФОРМА № 4

Наименование стройки -

Объект Реконструкция фид.'Тамонова" от ТП-22

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  15

Основание	Сметная стоимость -	306,573 тыс.руб

Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г.

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят, обсл. машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживают машины |  |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕРм08-02-141-0 3 (0) | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий Кабель массой 1 м, кг, до: 3 | 1,5 | 1018,02 | 738,29 | 1527,03 | 235,58 | 1107,44 | 14,2 | 21,3 |
|  |  |  | 100 м кабеля | 157,05 | 80,9 |  |  | 121,35 | 5,56 | 8,34 |
| 2 | ТЕРм08-02-145-0 3 (0) | Кабели до 35 кв, прокладываемые по дну канала без креплений Кабель массой 1 м, кг, до: 3 | од | 762,58 | 573,69 | К 76,26 | 10,29 | 57,37 | 9,3 | 0,93 |
|  |  |  | 100 м кабеля | 102,86 | 65,1 |  |  | 6,51 | 4,38 | 0,44 |

Страница   1  из  5	22  декабря  2010  г.

"Реконструкция фид. Рамонова-ТП-22 (изм. ) "	'	Smeta WIZARD 3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ТЕРм08-02-148-0 1 3 (0) | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах Кабель массой 1 м, кг, до: 3 | 1,5 | 1364,32 | 1032,14 | 2046,48 | 384,89 | 1548,21 | 23,2 | 34,8 1 |
|  |  |  | 100 м кабеля | 256,59 | 108,85 |  |  | 163,27 | 7,66 | 11,49 |
| 4 | ТЕРм08-02-146-0 1 4 (0) | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 3 | 0,1 | 3876,37 | 2111,99 | 387,64 | 25,77 | 211,2 | 23,3 | 2,33 1 |
|  |  |  | 100 м кабеля | 257,7 | 221,42 |  |  | 22,14 | 14,9 | 1,49 |
| 5 | ТЕРм08-02-146-0 3 (0) | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами Кабель массой 1 м, кг, до: 2 | 0,3 | 3388,25 | 1668,11 | 1016,47 | 64,04 | 500,43 | 19,3 | 5,79 |
|  |  |  | 100 м кабеля | 213,46 | 172,21 |  |  | 51,66 | 11,7 | 3,51 |
| 6 | ТЕР34-02-001-02 (0) | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами: более 2-х отверстий 4 | 0,28 | 20958,66 | 0 | 5868,42 | 443,62 | 0 | 163 | 45,64 |
|  |  |  | 1 канало-кил ометр трубопров ода | 1584,36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ТЕР01-02-057-03 (0) | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 0,72 | 2224,56 | 0 | 1601,68 | 1601,68 | 0 | 248 | 178,56 |
|  |  |  | 100 мЗ грунта | 2224,56 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ТЕР01-02-061-03 (0) | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 0,72 | 1040,6 | 0 | 749,23 | 749,23 | 0 | 121 | 87,12 |
|  |  |  | 100 мЗ грунта | 1040,6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |

Страница 2 из 5

22 декабря 2010 г.

"Реконструкция фид. Рамонова-ТП-22 (изм.)"	»	Smeta WIZARD 3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕРм08-02-142-0 1 (0) | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 0,8 1 | 1302,62 | 1229,29 1 | 1042,1 | 58,66 ! | 983,43 | 6,63 | 5,3 |
|  |  |  | 100 м кабеля | 73,33 | 161,83 |  |  | 129,46 | 9,98 | 7,98 |
| 10 | ТЕРм08-02-142-0 2 (0) | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1 | 0,7 1 | 379,82 | 352,28 | 265,87 | 19,28 | 246,6 | 2,49 | 1,74 1 |
|  |  |  | 100 м кабеля | 27,54 | 46,37 |  |  | 32,46 | 2,86 | 2 |
| 11 | ТЕР м 10-06-034-1 5 (0) | Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной | 7 | 25,15 | 9,73 | 176,05 | 21,98 | 68,11 | 0,32 | 2,24 |
|  |  |  | 1 м ограждения | 3,14 | 1,25 |  |  | 8,75 | 0,08 | 0,56 |
| 12 | ТЕРм08-03-572-0 (0) | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 | 1 | 659,77 | 31,4 | 659,77 | 26,45 | 31,4 | 2,32 | 2,32 |
|  |  |  | шт. | 26,45 | 3,24 |  |  | 3,24 | 0,2 | 0,2 J |
| 13 | ТЕРм08-02-158-1 5 (0) | Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 120 | 6 | 24,38 | 2,46 | 146,28 | 90,9 | 14,76 | 1,37 | 8,22 1 |
|  |  |  | шт. | 15,15 | 0,32 |  |  | 1,92 | 0,02 | 0,12 |
| 14 | ТЕРм08-01-087-0 3 (0) | Металлические конструкции | 0,025 | 42697,89 | 561,38 | 1067,45 | 17,2 | 14,03 | 62,2 | 1,56 |
|  |  |  | 1т | 687,93 | 56,43 |  |  | 1,41 | 3,48 | 0,09 |
| 15 | ТЕР 27-03-008-04 (0) | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных * | 0,09 | 9669,39 | 7952,3 | 870,25 | 154,54 | 715,71 | 179,8 | 16,18 1 |
|  |  |  | 100 мЗ конструкци й | 1717,09 | 538,2 |  |  | 48,44 | 45,63 | 4,11 |

Страница 3 из 5	22 декабря 2010 г.

"Реконструкция  фид. Рамонова-ТП-22    (изм.)"	J		Smeta  WIZARD   3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | ТЕР27-06-020-08 (0) | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ | 0,023 | 3431,8 | 2571,43 | 78,93 | 9,74 | 59,14 | 38,3 | 0,88 1 |
|  |  |  | 1000 м2 покрытия | 423,6 | 322,47 |  |  | 7,42 | 19,18 | 0,44 |
| 16.1 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 2,1551 т | 370,16 |  | 797,73 |  |  |  |  |
| 16.2 | 101-9010-1 | Битум разжиженный вязкий БНД 60/90 с добавлением бензина | 0,000248 т | 1969,24 |  | 0,49 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-07-001-03 (0) | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см | 0,15 | 5761,46 | 19,73 | 864,22 | 16,94 | 2,96 | 10,21 | 1,53 |
|  |  |  | 100 м2 покрытия | 112,92 | 0,62 |  |  | 0,09 | 0,04 | 0,01 |
| 18 | Прайс лист | Кабель АВБбШв-1кВ сеч.4х120мм2 | 320 м | 320 | 0 | 102400 |  |  |  |  |
| 19 | Прайс лист | Кабель АВВГ-1 сеч.4х70мм2 | 30 м | 150 | 0 | 4500 |  |  |  |  |
| 20 | Прайс лист | Ящик кабельный до 250А | 1 шт. | 8500 | 0 | 8500 |  |  |  |  |
| 21 | Прайс лист | Труба а/ц, диам. 100мм | 280 м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |

ИТОГО:	18444,13	3930,79        5560,79	416,44

598,12	40,78

Страница   4   из   5

22 декабря 2010 г.

"Реконструкция  фид. Рамонова-ТП-22"	Smeta  WIZARD   3.5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Итого |  | 18444,13 | 3930,79 | 5560,79 | 416,44 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 0,95 | 4302,46 | 0 | 0 | 0 1 |
| Сметная прибыль | 0,65 | 2943,79 | 0 | 0 | 0 1 |
| Итого |  | 25690,38 | 3930,79 | 5560,79 | 416,44 1 |
| Скооф. 5,59 | 5,59 | 143609,22 | 0 | 0 | 0 1 |
| Итого по неучтенным материалам |  | 116198,22 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 259807,44 | 0 | 0 | 0 |
| НДС | 18% | 46765,34 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 306572,78 | 0 | 0 | 0 |

СОСТАВИЛ ПРОВЕРИЛ

Бондарева Н.В.

Габараева С.К.

Страница   5  из   5	22   декабря   2010   г.