РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ

ООО

«Промстройпроект»

РАБОЧИЙ      ПРОЕКТ

Объект: Текущий ремонт учебного корпуса ПЛ № 17 в г. Владикавказ РСО- Алания.

Заказчик: Часть Сметная

Директор

Нач.сметного отдела

И.Ш.Музаева И.Ш.Музаева

2006г.

Текущий ремонт учебного корпуса ПЛ №17 в г. Владикавказ РСО-Алания

(наименованне стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	объемы работ

Сметная стоимость руб.	500007

Средства на оплату труда руб.	31748

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _2квартал2006_ г.

руб.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  | раб. на |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-02-6 | Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол до 1 .0 м2 | 100 м2 остекления | 2,5 | 8718.14 | 1221,79 | 23,87 | 3 |  | 21795,35 | 3054,48 | 59.68 | 7.5 | 115,7 | 289,25 |
| 2 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100м2 дверных полотен | 0,2 | 330.87 | 330,87 |  |  |  | 66,17 | 66.17 |  |  | 36,28 | 7.256 |
| 3 | ТЕРр56-21-5 | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных | 100 полотен | 0.2 | 13968.51 | 1391.87 | 133.32 | 20.78 |  | 2793,7 | 278,37 | 26.66 | 4.16 | 120,3 | 24,06 |
| 4 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 покрытий | 3 | 104.95 | 102.17 | 2.78 | 1.56 |  | 314.85 | 306,51 | 8,34 | 4,68 | 11,39 | 34.17 |
| 5 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтусов | 3.21 | 33,82 | 33.82 |  |  |  | 108.56 | 108.56 |  |  | 3,77 | 12,1017 |
| 6 | ТЕРр65-19-2 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | 100шт. | 0.3 | 1508.53 | 1426.74 | 81.79 | 45.88 |  | 452.56 | 428.02 | 24.54 | 13.76 | 158 | 47.4 |
| 7 | П:Рр65-16-1 | Смена стонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 стонов | 0.5 | 1435.32 | 313.98 | 0.43 | 0.24 |  | 717.66 | 156.99 | 0,22 | 0,12 | 28.7 | 14.35 |
| И юю прямые затраты но разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26248,85 | 4399.1 | 119.44 | 30,22 |  | 428.59 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25078.63 | 3814,09 | 94,68 | 16,34 |  | 366,84 |
| того |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25078.63 | 3814.09 | 94.68 | 16.34 |  | 366.84 |
| 1 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2979.46 |  |  |  |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 3061, 98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2357.72 |  |  |  |  |  |

•д-СМЕТА

| 2 1 3 |  |  | 4 | 5 | 6 I 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82.00% ФОТ (от 348.70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.93 |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 4 19. 75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032,61 |  |  |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 306 1.98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530.99 |  |  |  |  |  |
| 62.00% ФОТ (от 348.70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.19 |  |  |  |  |  |
| 68.00% ФОТ (от 4 19.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.43 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30090,7 |  |  |  |  |  |
| Вил работ не задан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170.22 | 585.01 | 24.76 | 13.88 |  | 61.75 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170.22 | 585.01 | 24,76 | 13.88 |  | 61,75 |
| Накладные расходы 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Вид работ не задан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170.22 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26248,85 | 4399. | 119,44 | 30.22 |  | 428,59 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2979,46 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032.61 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31260,92 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31260,92 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР10-01-029- 2 | Установка дверных скобяных изделий | 100 комплекте в | 30 | 459,39 | 447,23 | 12.16 |  |  | 13781,7 | 13416,9 | 364.8 |  | 44,5 | 1335 |
| 9 | СЦМ-101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 30 | 103.88 |  |  |  |  | 3116.4 |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латчни | шт | 30 | 99.79 |  |  |  |  | 2993.7 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м2 окрашивае мой по верх нос т и | К2 | 1617.37 | 967.17 | 6.88 | 0,12 |  | 1940.84 | 1160.6 | 8.26 | 0.14 | 92,73 | 111.276 |
| полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР1 1-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100м2 покрытия | 3.7 | 8591.8 | 404.92 | 44.52 | 4.2 |  | 3 1 789.66 | 1498.2 | 164.72 | 15.54 | 42.4 | 156.88 |
| 13 | ТЕР1 1-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных | 1 00 м плинтусов | 4 | 530.2 | 75,05 | 5.92 |  |  | 2120.8 | 300.2 | 23.68 |  | 7,65 | 30.6 |
| внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

,д-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | ТЕР1 5-04-027- 5 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашивае мой поверхнос т и | 7 | 229.4 | 131.17 | 2.44 | 0.12 |  | 1605.8 | 918.19 | 1 7.08 | 0.84 | 1 1 ,<>< | 83,9: |
| 15 | ТЕР15-04-027-6 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100м2 окрашивае мой поверхнос т и | 5 | 289.37 | 180.51 | 3.18 | 0.12 |  | 1446.85 | 902.55 | 15.9 | 0.6 | 16,5 | 82.5 |
| 16 | ТЕР15-04-005-4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос ти | 3,64 | 2029,02 | 556.25 | 12,28 | 0,24 |  | 7385,63 | 2024.75 | 44,7 | 0,87 | 53,9 | 196,196 |
| 17 | ТЕР1 5-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,8 | 1617,37 | 967,17 | 6.88 | 0,12 |  | 1293,9 | 773.74 | 5,5 | 0,1 | 92,73 | 74,184 |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67475.28 | 20995,13 | 644,64 | 18,09 |  | 2070.57 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67475,28 | 20995,13 | 644,64 | 18,09 |  | 2070,57 |
| На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3310.43 | 3149.27 | 161,16 | 4,52 |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=15%.ЭМ=15%,ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3245,97 | 3149.27 | 96,7 | 2.71 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74031,68 | 27293.67 | 902,5 | 25.33 |  | 2070.57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28239,43 |  |  |  |  |  |
| 118.00%*0.9ФОТ(от 17441.97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18523.37 |  |  |  |  |  |
| 105.00%*0.9 ФОТ (от 7 517.35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7103.89 |  |  |  |  |  |
| 123.00%*0.9 ФОТ (от 2 359.68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2612.16 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14358.83 |  |  |  |  |  |
| 63.00%*0.85 ФОТ (от 17 441.97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9340.17 |  |  |  |  |  |
| 55.00°/о*0.85 ФОТ (от 7 517.35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3514,36 |  |  |  |  |  |
| 75.00%*0,85 ФОТ (от 2 359.68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1504.29 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116629,93 |  |  |  |  |  |
| На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3310.43 | 3149.27 | 161.16 | 4.52 |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=15%,ЭМ=15%.ЗПМ=15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3245.97 | 3149.27 | 96,7 | 2,71 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74031.68 | 27293.67 | 902.5 | 25.33 |  | 2070.57 |
| 1 1акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28239.43 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14358.83 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116629,93 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116629.93 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

.1Д-СМЕТА

| ¦ 2 3 ¦ 4 5 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ К) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . г. ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 93724,13 | 25394.23 | 764.08 | 48.31 |  | 2499, 1 5 |
| Ремонтные работы | 25078,63 | 3814,09 | 94,68 | 16,34 |  | 366,84 |
| ИТОГО | 25078.63 | 3814.09 | 94.68 | 16.34 |  | 366.84 |
| Накладные расходы | 2979.46 |  |  |  |  |  |
| 77,00% ФОТ (от 306 1.98) | 2357.72 |  |  |  |  |  |
| 82.00% ФОТ (от 348.70) | 285.93 |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 4 19.75) | 335,8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2032,61 |  |  |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 306 1.98) | 1530,99 |  |  |  |  |  |
| 62,00% ФОТ (от 348,70) | 216,19 |  |  |  |  |  |
| 68.00% ФОТ (от 4 19,75) | 285,43 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы | 30090,7 |  |  |  |  |  |
| Вид работ не задан | 1170.22 | 585.01 | 24,76 | 13.88 |  | 61,75 |
| ИТОГО | 1170.22 | 585,01 | 24,76 | 13,88 |  | 61,75 |
| Накладные расходы 0.00% (от ().()()) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Вид работ не задан | 1170,22 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы | 67475,28 | 20995,13 | 644,64 | 18,09 |  | 2070,57 |
| На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗИМ=25% | 3310,43 | 3149.27 | 161.16 | 4,52 |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=15%/)М=15%.31 1М=15% | 3245,97 | 3149,27 | 96,7 | 2.71 |  |  |
| ИТОГО | 74031,68 | 27293,67 | 902.5 | 25.33 |  | 2070,57 |
| Накладные расходы | 28239,43 |  |  |  |  |  |
| 1 18,00%*0.9 ФОТ (от 17 441.97) | 18523.37 |  |  |  |  |  |
| 105.00%*0.9ФОТ(от7517.35) | 7103.89 |  |  |  |  |  |
| 123.00%*0.9 ФОТ (от 2 359.68) | 2612.16 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 14358.83 |  |  |  |  |  |
| 63.00%*0,85 ФОТ (от 17 441.97) | 9340,17 |  |  |  |  |  |
| 55.00%*0.85 ФОТ (от 7 517.35) | 3514.36 |  |  |  |  |  |
| 75.00%*0.85 ФОТ (от 2 359.68) | 1504.29 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 116629,93 |  |  |  |  |  |
| На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25% | 3310.43 | 3149.27 | 161.16 | 4.52 |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=1 5%,ЭМ=1 5%.ЗПМ=1 5% | 3245.97 | 3149.27 | 96.7 | 2.71 |  |  |
| ИТОГО | 100280,52 | 31692.77 | 1021.94 | 55.55 |  | 2499, 1 5 |
| Мак. I ал н ы е расход ы | 31218.89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16391.44 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 147890,85 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы | 147890.85 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

,нд-СМЕТА

| 2 3 ¦ 4 5 6 ¦ 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1.2% | 1774.69 |  |  |  |  |  |
| Итого | 149665.54 |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0.47% | 703,43 |  |  |  |  |  |
| Итого | 150368.97 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 3007.38 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 153376.35 |  |  |  |  |  |
| К= 3.26 | 500009 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 500007 |  |  |  |  |  |

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ АЛАНИЯ

ООО «Промстройпроект»

РАБОЧИЙ      ПРОЕКТ

Объект: Текущий ремонт учебного корпуса ПЛ № 17 в г. Владикавказ РСО- Алания.

Заказчик:

Часть Сметная

Директор

И.Ш.Музаева

Нач.сметного отдела

И.Ш.Музаева

/

2006г.

г^нд-СМЕТА

Текущий ремонт учебного корпуса ПЛ №1 7 в г. Владикавказ РСО-Алания

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	объемы работ

Сметная стоимость руб.	500007

Средства на оплату труда руб.	31748

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на _2квартал2006_ г.

руо.

| № 1111 | Обоснование | 1 (аименование | Нд. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. раб. Всею |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  | раб. на |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. 3/п | ')к.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех | ед. |  |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Рягборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр63-02-6 | Смена ечекол и деревянных переплетах на ил аниках по масличной прокладке при площади стекол до 1.0 м2 | 100 м2 ос I склеп ия | 2.5 | 8718.14 | 1221.79 | 23.87 |  |  | 21795.35 | 3054.48 | 59.68 | 7 ^ | 115.7 | 289.25 |
| 2 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 10()м2 дверных полотен | 0.2 | 330.87 | 330.87 |  |  |  | 66. 1 7 | 66.17 |  |  | 36.28 | 7.256 |
| 3 | ТЕРр56-21-5 | Установка полотен внутренних дверей межкомнатных | 100 полотен | 0.2 | 13968.51 | 1391.87 | 133.32 | 20.78 |  | 2793.7 | 278.37 | 26.66 | 4.16 | 120.3 | 24.06 |
| 4 | ТЕРр57-02-1 | Зазборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | -1 | 104.95 | 102.17 | 2.78 | 1.56 |  | 314.85 | 306.51 | 8.34 | 4.68 | 1 1.39 | 34.17 |
| 5 | ТЕ Рр5 7-03-1 | ^азборка плинтусов деревянных и из плас! массовых материалов | 1 00 м ПЛИНТ\СОВ | 1 1 1 | 33.82 | 33.82 |  |  |  | 108.56 | 108.56 |  |  | 3.77 | 12.1017 |
| 6 | ТЕРр65-19-2 | Демон кг/к радиаторов весом до 160 кг | 100 1111. | 0.3 | 1508.53 | 1426.74 | 81.79 | 45.88 |  | 452.56 | 428.02 | 24.54 | 13.76 | 158 | 47.4 |
| 7 | ТЕРр65-16-1 | Смена слонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 стонов | 0.5 | 1435.32 | 313.98 | 0.43 | 0.24 |  | 717.66 | 156.99 | 0.22 | 0.12 | 28.7 | 14.35 |
| Итого прямые затрать нораиелх 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26248.85 | 4399.1 | ! 19.44 | 30.22 |  | 428.59 |
| Ремонтн ые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25078,63 | 3814,09 | 94,68 | 16,34 |  | 366,84 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25078.63 | 3814.09 | 94.68 | 16.34 |  | 306.84 |
| 1 1ак.к .ли. ю расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2979.46 |  |  |  |  |  |
| "7.000оФ(Н (01 3 061,98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2357. ~2 |  |  |  |  |  |

Страница 1

. ранд-СМЕТА

X

| //* |  | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | и | 12 | 13 | 14 | 15 | 1Л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г | 82.00% ФОТ (0! 348.70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.93 |  |  |  |  |  |
|  | 80.00% ФО I (ог 419.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335.8 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032.61 |  |  |  |  |  |
|  | 50.00% ФОТ (отЗ 061.98) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530.9*9 |  |  |  |  |  |
|  | 62.00% ФОТ (от 348.70) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.19 |  |  |  |  |  |
|  | 68.00% ФОТ (от 419.75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285.43 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30090,7 |  |  |  |  |  |
|  | Вил работ не задан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170.22 | 585.01 | 24.76 | 13.88 |  | 61.75 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 170.22 | 585.01 | 24.76 | 13.88 |  | 61.75 |
|  | Накладные расходы 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИГОГО Вил работ не задан |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1170,22 |  |  |  |  |  |
|  | И101 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26248.85 | 4399.1 | 1 19.44 | 30,22 |  | 42,4.59 |
|  | 1 1,1к 1,1 и). к- р;к ао п.! |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2979.46 |  |  |  |  |  |
|  | ( \К'1 11,14 ПрМПЫ II, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032.61 |  |  |  |  |  |
|  | того но рлшлу I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31260,92 |  |  |  |  |  |
|  | >{ 1 .ч. Сфоикмьные р; бои,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31260.92 |  |  |  |  |  |
|  | н 1 .ч. Мошажмые раГмн ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. 1 1рочие затрать |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | ТЕР10-01-029- 2 | Установка дверных скобяных изделий | 100 комплекте в | 30 | 459.39 | 447.23 | 12.16 |  |  | 13781.7 | 13416.9 | 364.8 |  | 44.5 | 1335 |
|  | 9 | СЦМ- 10 1-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | коми л | 30 | 103.88 |  |  |  |  | 3 1 1 6.4 |  |  |  |  |  |
|  | 10 | СЦМ-101-0951 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 30 | 99.79 |  |  |  |  | 2993.7 |  |  |  |  |  |
|  | И | ТЕР15-04-025-4 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100м 2 окрашивае мой поверхнос т и | 1.2 | 1617.37 | 967.17 | 6.88 | 0.12 |  | 1940.84 | 1 160.6 | 8.26 | 0.14 | 92.73 | 111.276 |
|  | полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | ТЕР1 1-01-036-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее б\стилат | 100 м2 покрьиня | ^ 7 | 8591.8 | 404.92 | 44.52 | 4.2 |  | 31 789.66 | 1498.2 | 164.72 | 15.54 | 42.4 | 156.88 |
|  | 13 | ТЕР 11-0 1.-039-1 | Устройство плишхсов деревянных | . 100 м плинтусов | 4 | 530.2 | 75.05 | 5.92 | ' |  | 2120.8 | 300.2 | 23.68 |  | . 7.65 | 30.6 |
|  | нн\ лренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

,^нд-СМЕТА

| /\ | •) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | К) | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | К) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \ \ | ТЕР 15-04-027- 5 | Шпатлевки при высококачественной окраске но Ш1\ка1\рке и сборным конетрх кпиям. подготовленным пол окраскх стен | 100 м2 окрашивае мой по верх нос т и | 7 | 229.4 | 1 3 1 . 17 | 2.44 | 0.12 |  | 1605.8 | 918.1е | 1 ~Н)Х | 0 Х- | 1 1 <Л) | кз»з |
| 15 | ГЕР 15-04-027-6 | Шпатлевка при высококачественной окраске по шгчкатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашивае мой поверхнос г и |  | 289.37 | 180.51 | 3.18 | 0.12 |  | 1446.85 | 902.55 | 15.9 | 0.1 | 16.5 | К2.5 |
| 16 | Т ЕР 15-04-005-4 | Окраска пол и ви } \ и л а! 1С та тн ы м и водоэмульсионными составами улучшенная по штукатд рке потолков | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 3.64 | 2029.02 | 556.25 | 12.28 | 0.24 |  | 7385.63 | 2024.75 | 44.7 | 0.87 | 53.9 | 196.1% |
| 1 ' | II Р 15-04-025-4 | V 1\ чшсннам окраска масляными составами по лерскч заполнение» проемов дверных | 100м2 окрашивае мой поверхнос т и | 0.8 | 1617.37 | 967.17 | 6.88 | 0.12 |  | 1293.9 | 773.74 | 5.5 | 0.1 | 92.73 | 74.184 |
| Итого прямые затраты по раиел\ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67475.28 | 20995.13 | 644.64 | 18.09 |  | 2070.57 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67475,28 | 20995,13 | 644,64 | 18,09 |  | 2070,57 |
| На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.31 1М 25()<, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3310.43 | 3149.27 | 161.16 | 4.52 |  |  |
| Стесненные условия ОЗГЫ5°о.ЭМ=15°о. 31 1М 15° о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3245.97 | 3149.27 | 96.7 | 2.71 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74031.68 | 27293.67 | 902.5 | 25 33 |  | 2070.57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28239.43 |  |  |  |  |  |
| 1 1 8.00° о*0.9 ФОТ (от 1 7 44 1 .97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18523.37 |  |  |  |  |  |
| 1 05.00° о*0.9 ФОТ (от 7 5 1 7.35 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7103.89 |  |  |  |  |  |
| 123.00°о*0.9 ФОТ (от 2 359.68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2612.16 |  |  |  |  |  |
| Смешая прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14358.83 |  |  |  |  |  |
| 63. 00° о*0.85 ФОТ (от 17 441.97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9340.17 |  |  |  |  |  |
| 55.00%*0.85 ФОТ (от 7 517.35) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3514.36 |  |  |  |  |  |
| 75.00%*0.85 ФОТ (от 2 359.68) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1504.29 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116629,93 |  |  |  |  |  |
| На ремонт ОЗП=15%.ЭМ=25%.ЗПМ=25°о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3310.43 | 3149.27 | 161.16 | 452 |  |  |
| Стесненные \словия ОЗП = 1 5°-о.")М=1 5°о.ЗПМ=1 5° о |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3245.97 | 3149.27 | 96. 7 | 2.71 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74031.68 | 27293.67 | 902.5 | 25.33 |  | 2070.57 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28239.43 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14358.83 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116629.93 |  |  |  |  |  |
| в г. ч. Сгротпельные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 16629.93 |  |  |  |  |  |
| в г. ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

ранд-СМЕТА

| /1 2 3 4 ¦ 5 ¦ 6 7 8 9 К) | 1 1 | 12 | 13 | Ы | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в г. ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. 1 1рочие лп рач ы |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые *агра1 ь но смете | 93724.13 | 25394.23 | 764. 08 | 4Х.31 |  | 2499. 1 5 |
| Ремонтные работы | 25078,63 | 3814,09 | 94,68 | /6,34 |  | 366,84 |
| ИТОГО | 25078.63 | 3814.09 | 94. 68 | 16.34 |  | 366.84 |
| Накладные расходы | 2979.46 |  |  |  |  |  |
| 77.00% ФОТ (от 3 061.98) | 2357.72 |  |  |  |  |  |
| 82.00% ФОТ (от 348.70) | 285,93 |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 4 19.75) | 335.8 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2032.61 |  |  |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 3 061.98) | 1530.99 |  |  |  |  |  |
| 62.00% ФОТ (01 348.70) | 216.19 |  |  |  |  |  |
| (>8.()()% ФО1 (01 419.75) | 285.43 |  |  |  |  |  |
| И 1ОГО Ромом 1 ш. 1С работы | 30090,7 |  |  |  |  |  |
| П)1 1 ¦М<><>¦ ИС (.1 1,111 | 1 170.22 | 585.01 | 24.76 | 13.88 |  | 61.75 |
| И101 0 | 1170.22 | 585.01 | 24.76 | 13.88 |  | 61.75 |
| Иак.к лные расчолы ().()()"(, (о¦ ().()()) |  |  |  |  |  |  |
| Сметая ирном. и, 0.00% (01 0.00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Нил риГмн иг {ищи | 1170,22 |  |  |  |  |  |
| Общестроительныерабопш | 67475,28 | 20995,13 | 644,64 | /8,09 |  | 2070,57 |
| На ремонт ОЗП 15%.' )М 25%.ЗП\1 25% | 3310.43 | 3149.27 | 161.16 | 4.52 |  |  |
| Стесненные условия ОЗП Ч 5%.')\1 15° о. ЗИМ 15% | 3245.97 | 3149.27 | 96.7 | 2.71 |  |  |
| ИТОГ!) | 74031.68 | 27293.67 | 902.5 | 25.33 |  | 2070.57 |
| Накладные расходы | 28239.43 |  |  |  |  |  |
| 11 8.009-6*0.9 ФОТ (от 17441.97) | 18523.37 |  |  |  |  |  |
| 1 05. 00%*0.9 ФОТ (от 7517.35) | 7103.89 |  |  |  |  |  |
| 123.00%*0.9 ФОТ (от 2 359.68) | 2612.16 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 14358.83 |  |  |  |  |  |
| 63.00%*0.85 ФОТ (от 17 441.97) | 9340.17 |  |  |  |  |  |
| 55.00%*0.85 ФОТ (от 7 517.35) | 3514.36 |  |  |  |  |  |
| 75.00%*0.85 ФОТ (от 2 359.68) | 1504.29 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 116629.93 |  |  |  |  |  |
| На ремонт ОЗП=15%/)М=25%.ЗПМ=25% | 3310.43 | 3149.27 | 161.16 | 4.52 |  |  |
| Стесненные \словия ОЗГЫ5%.Э\Ы 5%.ЗП\1 = 15% | 3245.97 | 3149.27 | 96.7 | 2.71 |  |  |
| ИТОГО | 100280.52 | 31692.77 | ! 02 1 .94 | •> > •> > |  | 24С.Н). 1 5 |
| 1 1акладные расходы | 31218.89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 16391.44 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 1-Г890.85 |  |  |  |  |  |
| в 1ч. Строительные работы | 147890.85 |  |  |  |  |  |
| в г. ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |

Страница 4

, ранд-СМЕТА

| г~Г~ 2 3 4 5 6 7 ¦ 8 9 1 0 | ! 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в г. ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| в 1.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1 .2% | 1774.69 |  |  |  |  |  |
| Итого | 149665.54 |  |  |  |  |  |
| 'Зимнее удорожание 0.47% | 703.43 |  |  |  |  |  |
| Итого | 150368.97 |  |  |  |  |  |
| 1 1енредвиденн'ые затраты 2° о | 3007.38 |  |  |  |  |  |
| Итого е непредвиденными | 153376.35 |  |  |  |  |  |
| К= 3.26 | 500009 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 500007 |  |  |  |  |  |