# СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

## г.ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 5 июля 2011г. №25/34

г. Владикавказ

Об утверждении  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа на 2011 – 2015 годы

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и в целях упорядочения развития систем коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа, двадцать пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ  р е ш а е т:

- Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа на 2011-2015 годы.

- Признать утратившим силу решение Собрания представителей  г.Владикавказа от 27 ноября 2009г. №9/80 «Об утверждении комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа на 2010-2012 годы».

- Обязать АМС г. Владикавказа внести изменения в  нормативно-правовые акты, с учетом проводимых видов работ и финансирования из бюджетов различных уровней.

- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представителей г.Владикавказ по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству  (А.В.Пациорин).

Глава муниципального

образования	г.Владикавказ			       							 Б. Икоева

Приложение

к решению Собрания представителей

г.Владикавказ от 5 июля 2011г. №25/34

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа  на 2011-2015 годы

ВЛАДИКАВКАЗ 2011г.

- Паспорт

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказа на 2011-2015 годы

| Наименование программы | - Муниципальная среднесрочная целевая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказа |
| --- | --- |
| Дата принятия решения о разработке программы | «1» мая 2011г. |
| Муниципальный заказчик программы | АМС г.Владикавказа |
| Координирующий орган АМС г.Владикавказа | КЖКХЭ АМС г.Владикавказа |
| Основные разработчики программы | Комитет ЖКХЭ АМС г.Владикавказа, Управление тарифного регулирования АМС г.Владикавказа |
| Цели программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | Произвести модернизацию и реконструкцию оборудования, инженерных и инфраструктурных систем в предприятиях коммунальной сферы |
| Срок реализации программы | 2011-2015гг. |
| Основные мероприятия программы | Реконструкция и модернизация инженерных сетей и сооружений организаций коммунального комплекса (детализировано в приложении) |
| Основные исполнители программы | ВМУП ТС, МУП «Владикавказские сети водоотведения», МУП «Владикавказские водопроводные сети», ВМУП «Владэкосервис». |
| Источники финансирования программы | В случае принятия соответствующих инвестиционных программ - местный бюджет, потребители услуг (частично). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Общее повышение эффективности деятельности предприятий |
| Организация контроля за выполнением программы АМС г.Владикавказа | АМС г.Владикавказа, Комитет ЖКХЭ г.Владикавказа |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая часть.

2. Краткая характеристика основных организаций коммунального комплекса г. Владикавказа, оказывающих ЖК услуги.

2.1. Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские водопроводные сети».

2.1. Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские сети водоотведения».

2.3. Владикавказское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей (ВМУП ТС).

2.4. Владикавказское муниципальное унитарное предприятие «Владикавказский экологический сервис»

3. Мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры

1. Общая часть

1.1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, как в стадии производства, так и на стадии транспортировки, а так же в употреблении газа, воды и электроэнергии. Выполнение программных мероприятий позволит существенно снизить плату на обслуживание объектов и механизмов коммунальных предприятий. Целевая направленность настоящей программы определяет необходимость решения задач, связанных с высокой изношенностью механизмов и оборудования предприятий города и необходимостью устойчивого предоставления коммунальных ресурсов населению.

Реализацию программных мероприятий намечено осуществлять за счет проведения модернизации инвестиционной политики АМС г.Владикавказа, коммунальных предприятий города.

1.2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является снижение затрат на производство и повышение эффективности предоставления коммунальных ресурсов, а также уменьшение расходов городского бюджета и средств предприятий за счет экономии на ремонтно-восстановительные работы.

1.3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложениях №1-2.

1.4. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

1.5. Оценка эффективности реализации программы

Эффективность определяется как разница между затратами на производство и стоимостью сэкономленной на данный товар или услугу.

Потенциал эффективности равен тому количеству первичных затрат, на которых сократится их потребность при осуществлении производственных мероприятий. Основным аргументом выполнения данной программы являются показатели уже произведенной модернизации в коммунальных предприятиях города Владикавказа.

1.6. Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации

Управление программой будет осуществляться Комитетом ЖКХЭ АМС г.Владикавказа и подведомственными предприятиями АМС г.Владикавказа.

1.7. Программные мероприятия

Мероприятия программы с указанием исполнителей, сроков исполнения, а также объемов выполнения работ  представлены в приложении.

1.8. Общие сведения о  комплексной программе

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа разработана органами местного самоуправления в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и подлежит утверждению представительным органом муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры – это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.04.2009 №322 «О мерах по реализации указа Президента РФ от 28 июня 2007г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» наличие программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является одним из критериев эффективности деятельности органов государственной власти региона.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказ на 2011-2015 годы разработана в целях повышения эффективности, устойчивости и надежности систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса г. Владикавказа и направлена на решение следующих задач:

- снижение износа сооружений, оборудования и инженерных сетей предприятий МУП «Владикавказские водопроводные сети», МУП «Владикавказские сети водоотведения», ВМУП ТС, ВМУП «Владэкосервис» (далее – городские организации коммунального комплекса);

- повышение надежности и качества услуг, предоставляемых городскими организациями коммунального комплекса;

- снижение издержек при эксплуатации системы горячего водоснабжения;

- обеспечение инвестиционной привлекательности энергетического комплекса;

- обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов горячего водоснабжения и потребителей.

При подготовке настоящей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Владикавказа  были использованы следующие законодательные и нормативные правовые акты:

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- указ Президента РФ от 28 июня 2007г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 15.04.2009 №322 «О мерах по реализации указа Президента РФ от 28 июня 2007г. №825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

2. Краткая характеристика основных организаций коммунального комплекса г. Владикавказа, оказывающих ЖК услуги.

2.1. Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские водопроводные сети»

Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские водопроводные сети обеспечивает холодной питьевой водой г.Владикавказ и близлежащие населенные пункты.

Источниками водоснабжения являются 93 рабочих водозаборных скважин, 1 каптаж, 1 дрена. Подается вода в распределительную сеть 9 водоводами, протяженностью 84,15 км и реализуются через водопроводную сеть общей протяженностью 600,45 км.

Установленная мощность водозабора 280 тыс. м3 в сутки. Протяженность водоводных сетей - 670,94 км

Уличные сети – 423,54 км

Водоводы – 84,15 км

Внутриквартальные сети и вводы – 162,95 км

Количество подкачек – 149 шт.

Количество насосов на подкачках – 159 шт.

Количество скважин - 93 шт.

общей производительностью – 355,7 тыс.м3/сут.

Редантский ВЗС – 60 шт.

Балтинский ВЗС – 20 шт.

Чернореченский ВЗС – 4 шт.

Заводской ВЗС – 4 шт.

ЧМИ – 1 шт.

Балта – 1 шт.

Резервуары емкостью – 36,5 тыс.м3

Резервуар по ул.Гадиева 1 шт. – 10 тыс.м3

Комсомольские резервуары 2 шт.– 15 тыс.м3

п.Заводской 2 шт. – 1,2 тыс.м3

24 в/ч 3 шт. – 3 тыс.м3

п.Карца 2 шт. - 1 тыс.м3

2-й Редант 1 шт. – 0,3 тыс.м3

Станция II подъема 1 шт. – 6 тыс.м3

МУП «Владикавказские водопроводные сети» занимается водозабором, транспортировкой и подачей питьевой воды для нужд населения, промышленных предприятий, сел. Балта, Чми, Терк, Чернореченское, Ногир, пос. Редант, пос. Южный, Заводской.

Хозяйственно-питьевой водопровод в простейшем виде был построен в 1882 году. Первоначально, в качестве источника водоснабжения использовались поверхностные воды р. Терек, с водозабором ниже Чугунного моста. Первоначально сети водопровода развивались в правобережной части города и охватывали центральную часть, где в основном проживала зажиточная часть населения города. Существующая система водоснабжения города в связи с его ростом не могла обеспечить его потребности.

В 1929 году построены каптажи, когда город с речного водоснабжения переводился на горные источники Реданта. Каптаж “Е” был построен в 1941 году и сыграл большую роль для водоснабжения лечебных организаций города.

В 1929 и 1936 гг. были построены 2 водопровода, которые транспортировали воду от каптажей.

В 1937 году был введен в эксплуатацию новый водозабор с использованием Редантских родников. Общая производительность водопровода была доведена до 25 тыс. м3/воды в сутки.

Развернувшееся строительство жилых благоустроенных домов, культурно-бытовых учреждений, а также промышленных предприятий создали тяжелое положение с водоснабжением, и требовалось дальнейшее усиление мощности водозабора.

В 1950-52 гг. "Севоспроект" составил проект на каптаж Длинно-Долинских родников.

В 1956 году, 20.04 был введен в эксплуатацию Длино-Долинский водопровод, протяженностью 14 км от каптажных родников. Город получил дополнительно в сутки 15-20 тыс. м3 воды.

Однако проведенные мероприятия разрешили вопрос обеспечения водой лишь на короткий срок. Поэтому в 1060 году Московскому институту было дано задание на проектирование скважинного Редантского водозаборного узла. Ростовским отделением “Гипрокоммунводоканал” в 1961 году были разработаны рабочие чертежи и в этом же году начато бурение скважин.

В 1963 г. пробурена скважина в сел. Балта для войсковой части.

С 1974 г. эксплуатируется водозабор с. Чми с одной скважины.

С 1976 г. эксплуатируется водозабор п. Заводской и состоит из 6-ти скважин, 2-х резервуаров и насосной 2-го подъема.

С 1988 г. эксплуатируется Балтинский водозабор и состоит из 15-ти скважин.

К числу приоритетов программы комплексного развития по данному направлению  относятся:

обеспечение бесперебойного и надежного водоснабжения г. Владикавказ посредством комплексных структурных преобразований системы водоснабжения;

энергосбережение;

покрытие дефицита  питьевой воды в соответствии с требованиями ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

взаимосвязь с другими действующими на территории муниципального образования г. Владикавказ программами социально-экономического развития.

Главными целями программы по данному направлению являются:

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве;

- улучшение социально-экологической обстановки в муниципальном образовании.

Эти цели достигаются путем решения следующих задач:

- обеспечение населения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- повышение устойчивости систем водоснабжения;

- создание системы мониторинга на Орджоникидзевском месторождении питьевой воды

- снижение водопотребления;

- разработка нормативно-правовых актов, необходимых для реализации программы.

В состав программы входят следующие основные разделы:

- реконструкция существующих объектов водоснабжения;

- капитальное строительство объектов водоснабжения;

- экономия водопотребления;

- организационные и нормативно-правовые мероприятия.

Система водоснабжения неэффективна и нуждается в реконструкции. На ряде насосных станций требуется создать необходимый уровень давления и обеспечить безопасность функционирования системы водоснабжения. Неравномерное давление в водопроводной сети наряду с потерями воды и протечками является причиной очень большого потребления энергии на  всех насосных станциях.

В летние дни во время пикового спроса на воду возникают перебои питьевого водоснабжения.

Для реконструкции и модернизации системы водоснабжения необходимо осуществить ряд структурных преобразований (новые резервуары, новые скважины и новые трубопроводы).

Мероприятия, включенные в программу, представляют собой комплекс организационно-технических мер по модернизации систем водоснабжения. Реализация данной программы позволит исполнителям отработать технологические, организационные и экономические решения проблемы обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

2.2. Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские сети водооведения»

Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские сети водоотведения» относится к муниципальной собственности. Учредителем предприятия является Комитет по управлению имуществом города Владикавказа.

Предприятие функционирует с 1 мая 2011г. и осуществляет транспортировку и очистку сточной жидкости следующих населенных пунктов:

г. Владикавказ;

поселок Заводской;

поселок Карца;

с.Балта;

1-Редант;

2-Редант;

с. Ногир;

поселок Спутник.

Проектная мощность очистных сооружений МУП «Владикавказские сети водоотведения» составляет 310 тыс.м3\сут. Фактический уровень загрузки очистных сооружений – 210 тыс.м3. в сутки. Износ основных средств на 2010 г. составил 95,75. Стоки проходят полную биологическую очистку и сбрасываются в реку Терек.

Общеизвестно, что система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений, предназначенных для отвода сточных вод от потребителя и их последующей доставки к очистным системам. Водоотведение играет не меньшую роль в обеспечении необходимых условий проживания, нежели водоснабжение. Канализационная система города, принимающая стоки с застроенных территорий, представляет собой комплекс сложнейших наземных и подземных сооружений и коммуникаций: сети, коллекторы, канализационные насосные станции, очистные сооружения канализации.

Сточные воды способны нарушить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения городов и промышленных предприятий, поэтому МУП «Владикавказские сети водоотведения» призвано устранить все негативные последствия от воздействия сточных вод на окружающую природную среду. После очистки сточные воды обычно сбрасываются в водоемы.

Структура предприятия имеет следующий вид:

Очистные сооружения.

Обеспечивают бесперебойный прием городских стоков и производят биологическую очистку. Обработку осадков, образующихся в процессе очистки сточной воды, осуществляет соответствующий комплекс оборудований.   В комплекс очистных сооружений по биологической очистке сточной жидкости входят: иловые площадки, первичные отстойники, вторичные отстойники, аэротенки, песколовки, метантенки, решетки, блок воздуходувки, котельная.

Эксплуатация таких сооружений является непростой задачей и требует постоянного труда всего коллектива станции.

Служба канализационных сетей.

Занимается эксплуатацией и обслуживанием существующих сетей и коллекторов  - 839,085 км, а также оказывает услуги по техническому обслуживанию канализационных сетей предприятием и населению.

Ремонтно-строительный участок.

Занимается ремонтом всех существующих колодцев, люков, а также занимается текущим ремонтом всех зданий и сооружений предприятия.

Транспортный участок.

Обеспечивает необходимым транспортом и механизмами все участки для успешного выполнения поставленных перед предприятием задач.

Химико-бактериологическая лаборатория.

Производит отбор и анализ сточной жидкости очищенной воды.

Абонентский отдел по предприятиям.

Осуществляет учет, ведение лицевых счетов и сбор денежных средств абонентов, сбрасывающих сточную жидкость в канализационные сети города.

Абонентский отдел по населению.

Осуществляет учет всех абонентов, выявление неучтенных абонентов и сбор денежных средств за оказанные услуги МУП «Владикавказские сети водоотведения».

Охрана.

Обеспечивает надежную охрану и защиту объектов предприятия.

Муниципальное унитарное предприятие «Владикавказские сети водоотведения» осуществляет транспортировку и очистку сточных хозяйственно-бытовых вод предприятий и жителей города Владикавказа. На балансе МУП «Владикавказские сети водоотведения» находится канализационных сетей - 390,2км (главные коллектора – 78,15 км, сборные коллектора – 312,1 км, внутриплощадочные и выпуски – 12 км).

Протяженность канализационных сетей, фактически обслуживаемых предприятием – 839,085 км

Главные коллектора – 63,9 км

Сборные коллектора – 192,04 км

Внутриплощадочные и выпуски - 114,85 км

Очистные сооружения

Проектная мощность ОСК-1 – 280 тыс.м3/с

Проектная мощность ОСК–2 - 30 тыс.м3/с

Канализация города существует с 1932 года. Старые очистные сооружения, производительностью 20 тыс. м3/сутки, пущенные в эксплуатацию в 1937 г., предусматривали механическую очистку сточных вод.

Проектной конторой “Севоспроект” в 1959 г. был разработан проект реконструкции старых ОС, предусматривающих полную биологическую очистку сточных вод на производительность 30 тыс. м3/сутки.

Однако, к моменту окончания пуска очистных сооружений с механической очисткой в эксплуатацию с ноября 1966 г. проток сточных вод составлял уже 67 тыс. м3/сутки.

В связи с невозможностью пропустить все стоки был построен коллектор от здания решеток d-1000 мм, позволяющий без очистки с последующим хлорированием сбрасывать 37 тыс. м3/сутки сточных вод в р. Терек.

В 1976 г. по проекту Р.О. “Гипрокоммунводоканал” были построены вторые очистные производительностью 123 тыс. м3/сутки, рассчитанные на полную биологическую очистку с доочисткой на биологических прудах с естественной аэрацией.

В 1991 г. закончено строительство пускового комплекса 2-й очереди ОСК-1 производительностью до 150тыс. м3/сутки.

2.3. Владикавказское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей (ВМУП ТС)

Владикавказское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей (ВМУП ТС) обеспечивает город Владикавказ отоплением и горячим водоснабжением.

На балансе ВМУП ТС состоят 111 котельных, центральных тепловых пунктов 55 единицы, протяженность теплотрасс 191 км (в том числе магистральных 61,1 км, абонентских 129,9 км). Установленная мощность в них 983,67 Гкал/ч, а присоединенная мощность 417,77 Гкал.

Организацией, осуществляющей эксплуатацию всех источников сетей горячего и теплового снабжения города Владикавказа

Анализ состояния системы коммунального горячего теплового снабжения города Владикавказ производился на основании данных ВМУП ТС.

Город Владикавказ распределен на 9 тепловых районов, обслуживаемых ВМУП ТС:

Таблица 1

Сведения о тепловых районах

| №№ п/п | Тепловые районы (ТР) | Количество котельных, единиц | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Северо-Западный ТР№1 | 8 | 122,6 | 55,91 |
| 22. | Северо-Западный ТР№2 | 3 | 162,3 | 109,27 |
| 33. | Северо-Западный ТР№3 | 5 | 45,0 |  |
| 44. | Иристонский ТР №1 | 23 | 85,79 | 39,77 |
| 55. | Иристонский ТР №2 | 9 | 161,70 | 52,88 |
| 66. | Промышленный ТР №1 | 15 | 99,53 | 37,58 |
| 77. | Промышленный ТР №2 | 19 | 73,47 | 29,53 |
| 88. | Затеречный ТР №1 | 22 | 89,304 | 34,25 |
| 99. | Затеречный ТР №2 | 7 | 143,98 | 58,58 |
|  | Суммарная величина | 111 | 983,67 | 417,77 |

Высокий уровень потерь по горячей воде при ее передаче потребителям (21,4% при среднероссийском уровне в 9%) является следствием эксплуатации устарелого и отслужившего нормальный срок эксплуатации оборудования и тепловых сетей (износ составляет до 70%).

По данным режимно – наладочных испытаний КПД котлов ВМУП ТС наименьшие показатели имеют котлы марки ПТВМ-30, отслужившие более 20 лет. В первую очередь нуждаются в замене 3 котла марки ПТВМ-30, а именно:

1) установленный в 1978 г. в котельной 7-15 мкр. – 1 ед.,

2) установленный в 1984 г. в котельной по адресу:  ул. Доватора, 67 – 1 ед.,

3) установленный в 1986 г. в котельной по адресу: ул. Шмулевича, 45 – 1 ед.

Указанные котлы имеют полный физический износ, сверхнормативный расход топлива и представляют аварийную угрозу при их эксплуатации.

Износ существующего электрического хозяйства города Владикавказ приводит к частым аварийным остановкам котельного оборудования и, как следствие, к выходу из строя систем горячего теплового снабжения и может привести к возникновению социальной напряженности среди населения города.

Владикавказскому муниципальному унитарному предприятию тепловых сетей органами «Ростехнадзор» по РСО – Алания выдано предписание о несоответствии электрического питания в 30 котельных города требованиям надежности и бесперебойности, где необходимо провести модернизацию вводных щитов и прокладки кабеля для резервирования мощностей для электрического снабжения котельных:

- п.Заводской (школа №31);

- пр. Коста (ТСУМ-5);

- ул. В.Абаева, 67 (Кирпичный завод);

- ул. Гагкаева, 5;

- ул. Гвардейская, 37;

- ул. Гибизова,13;

- ул. Джанаева,22;

- ул. Дмитрова, 2 (Облсовпроф);

- ул. Зортова,57;

- ул. Иристонская, 45 (КБСП);

- ул. Калоева, 123 (Дом ребенка);

- ул. К.Маркса,77 (Осетинский театр);

- ул. Куйбышева,66 (Баня №6);

- ул. Ленина, 27;

- ул. Ленина, 65;

- ул. Маркова, 32;

- ул. Некрасова, 5;

- ул. Николаева, 26 (СЭС);

- ул. Николаева, 50;

- ул. О.Кошева, 65;

- ул. Пашковского, 2 (ГМТ);

- ул. Пожарского, 4;

- ул. Ростовская, 35;

- Солярный переулок, 1;

- ул. Тамаева, 6 (детский сад №2);

- ул. Татарская, 20;

- ул. Татарская, 41;

- ул. Тельмана, 23;

- ул. Чкалова, 45;

- ул. Чапаева, 10.

Высокий уровень потерь на тепловых сетях происходит также за счет отсутствия усиленной теплоизоляции и прочности труб и ветхости теплотрасс. Доля нуждающихся в замене и ветхих сетей увеличивается  из года в год: с 46,2% в 2005 году до 66,5% в 2007 году (увеличение на 44% за три года) при среднероссийских показателях на конец 2007 года  в размере 22,6%. Растет также число аварий на  сетях – на 5% за один год (2007 год к 2006 году).

Наиболее ветхими и опасными для эксплуатации являются трассы общей протяженностью 94,34 км на участках сети:

- от Т.К. по ул. Владикавказская - Дзусова до Т.К. возле ЦТП 14/3;

- от Т.К. Доватора до Т.К. Мамсурова;

- от Т.К. Спорткомплекс-Майсурова до Т.К. Мамсурова;

- от Т.К. СПТУ №5 до Т.К. АЛАН;

- от от Т.К. №1 до Т.К. №2;

- от Т.К. магазин RICH до Т.К. шк №41;

- от Т.К. по Дзусова-Владикавказская до Т.К. по ул.Дзусова (дет. сад.);

- от Т.К. Доватора до Т.К. Калинина;

- от Т.К. Доватора до Т.К. Воздушка;

- от Т.К. Джанаева до Т.К. Никитина;

- участок сети в районе ул. Гвардейская.

В настоящее время на балансе у ВМУП ТС числятся котельные, находящиеся в подвалах помещений жилых домов и общественных зданий, что противоречит требованиям безопасности их эксплуатации. Северо-Осетинская горнотехническая инспекция Гостехнадзора России своим письмом от 15.09.1999 г. № 149 запретило ВМУП ТС их эксплуатацию. До сих пор это требование полностью не исполнено.

Таблица 2

Сведения о котельных, расположенных в подвалах помещений

| №№ пп/п | Наименование котельных | Типы котлов | Год установки котла | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗАТЕРЕЧНЫЙ ТР №1 |  |  |  |  |
| 11. | К.Маркса,24 | эл. котел | 2001 | 0,15 |  |
| 22. | Кирова,2 | УН-5 | 1978 | 0,6 |  |
|  | ЗАТЕРЕЧНЫЙ ТР №2 |  |  |  |  |
| 33. | ГМТ пр. Коста,195 | ТВГ-0,75- 2 шт. | 2003 | 1,5 |  |
| 44. | Облсовпроф ул.Димитрова,2 | ТВГ-2,5-2 шт. ТВГ-0,45 | 1999 2002 | 5,4 |  |
| 55. | Некрасова,5 | УН-5; ТВГ-0,75 | 1977 | 1,25 |  |
| 66. | Некрасова,6 | ТВГ-0,75 | 2006 | 0,75 |  |
| 77. | Госбанк ул. Куйбышева,4 | ТВГ-0,75 ТВГ-0,75 | 1994 1994 | 1,5 |  |
| 88. | Ленина,27 | ТВГ-0,75 | 2002 | 0,75 |  |
| 99. | Ленина,65 | ТВГ-0,75 ТВГ-0,75 | 2001 2001 | 1,5 |  |
| 110. | Джанаева,22 | ТВГ-0,75- 2 шт. | 2004 | 1,5 |  |
| 111. | Пл. Штыба,1 | «Дакон»-90 квт - 4 шт | 2004 | 0,64 |  |
|  | ИРИСТОНСКИЙ ТР №2 |  |  |  |  |
|  | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТР №1 |  |  |  |  |
| 112. | Николаева,50 | ТВГ-0,75- 2 шт. | 1995 2004 | 1,5 |  |
| 113. | Керменистов,10 | ТГ3/95 ТГ3/95 ТВГ-2,5 | 1997 1997 2004 | 8,5 |  |
|  | ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТР №2 |  |  |  |  |
| 114. | Интернациональная, 91 | ТВГ-0,75 ТВГ-0,75 ТВГ-0,75 | 2004 2005 2005 | 2,25 |  |
| 115. | Ростовская,45 | ТВГ-0,75 | 2000 | 0,75 |  |
| 116. | Л.Толстого,2 | УН-5 ТВГ-0,75 | 1964 2002 | 0,43 |  |
| 117. | Зортова,57 | УН-5-2шт. | 1963 | 0,23 |  |
| 118. | Пожарского,4 | ТВГ-0,75 ТВГ-0,75 ТВГ-0,75 | 1997 1998 1985 | 2,25 |  |
| 119. | Чкалова,45 | ТВГ-0,75 ТВГ-0,75 | 1986 1997 | 1,5 |  |
| 220. | Кирова,23 | УН-5 | 1963 | 0,16 |  |
| 221. | Маркова,32 | эл. котел | 1995 1998 | 0,1 |  |
| 222. | ДКМ Иристонская,1 | ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 ТВГ-1,5 КСВ-0,75 | 2005 2002 2002 1970 | 5,25 |  |
| 223. | Маркова,93а | «Дакон» – 50 квт-2шт | 2003 | 0,26 |  |
| 224. | Тельмана,23 | ТВГ-1,5- 2шт. | 2004 | 3,0 |  |

Безотлагательно требуют выноса из подвалов помещений котельные, эксплуатация которых опасна с точки зрения безопасности из-за износа котельного оборудования, отсутствия в котельных приборов газосигнализации и средств автоматизации пожаротушения:

  - ул. Интернациональная, 91;

  - ул. Зортова, 57;

  - ул. Чкалова, 45;

  - ул. Пожарского, 4;

  - ул. Маркова, 93;

  - ул. Ленина, 65;

  - ул. Кирова, 23;

  - ул. Куйбышева, 4.

Приборы автоматизации и контроля процесса производства горячего водоснабжения ВМУП ТС эксплуатируются в основном с 1980 – 1990 – х годов. За  период эксплуатации данные приборы устарели и/или пришли в негодность: из 6 – 7 параметров, которые должны подвергаться мониторингу и контролю, приборы позволяют отследить только 2 – 3 параметра.

Неудовлетворительная работа приборов увеличивает угрозу безопасности работы котельных, а также увеличивает расход и потери топлива из – за неполного сгорания и химического недожега газа.

ВМУП ТС эксплуатирует 55 ЦТП, в 24 из них кожухотрубные подогреватели сильно изношены и нуждаются в замене:

  - ул. Барбашова, 43;

  - ул. Барбашова, 45;

  - ул. Весенняя, 22;

  - ул. Владикавказская, 17/4;

  - ул. Владикавказская, 37/1;

  - ул. Владикавказская, 55;

  - ул. Дзусова, 17/1;

  - ул. Дзусова, 19;

  - ул. Дзусова, 20;

  - ул. Дзусова, 24;

  - ул. Дзусова, 30;

  - ул. Доватора, 242;

  - ул. Кесаева, 13;

  - ул. Кесаева, 23;

  - ул. Кесаева, 34;

  - ул. Кутузова, 79;

  - ул. Московская, 38;

  - ул. Московская, 42/1;

  - ул. Первомайская, 30;

  - ул. Первомайская, 38;

  - ул. Пушкинская, 2;

  - ул. Пушкинская, 2а;

  - ул. Пушкинская, 65 (ЦТП завод "Мотор");

  - ул. Щорса, 201.

Расходы на приобретение топлива (газа) составляют основную долю при формировании себестоимости производства тепловой энергии ВМУП ТС, и как следствие, формировании тарифов на горячее водоснабжение . На сегодняшний день только 15 и 111 котельных оборудованы автоматизированной системой  коммерческого учета энергии (АСКУЭ), позволяющей использовать более точные коэффициенты коррекции в целях определения фактического расхода природного газа. На сегодняшний день заключен договор между ВМУП ТС и ООО «Межрегионгаз» на установку АСКУЭ ещё на 33 котельных.

Таким образом, можно сделать вывод, что существующее состояние системы теплоснабжения города Владикавказ не обеспечивает ее устойчивого функционирования и пребывает в кризисном состоянии.

Основным потребителем услуг коммунального горячего и теплового снабжения является население города Владикавказ (80%). Теплоснабжение населения определяет уровень жизни людей и решение проблем по бесперебойному предоставлению услуг имеет огромное значение для определения социального климата в городе.

Реализация мероприятий программы поможет достичь технологического, социального, экономического и экологического эффекта.

Технологический эффект будет достигнут в виде:

- достижение устойчивости, безаварийного тепло-, водо-снабжения потребителей;

- сокращение потерь ресурсов.

Достижение социального эффекта является основной задачей программы:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения г.Владикавказ;

- снижение потребления ресурсов;

- сдерживание роста тарифов.

- повышение доступности и качества услуг, оказываемых городскими организациями коммунального комплекса

- улучшение экологического состояния  окружающей среды и безопасности проживания: снижение аварийности, потерь ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии.

Экономическая эффективность реализации программы  будет достигнута за счет повышения срока службы объектов коммунальной инфраструктуры, надежности их работы, снижения уровня эксплуатационных расходов.

Бюджетная эффективность реализации Инвестиционной программы может быть достигнута за счет увеличения налоговых поступлений, обусловленных увеличением налоговой базы.

2.4. Владикавказское муниципальное унитарное предприятие «Владикавказский экологический сервис»

ВМУП «Владэкосервис» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного Комитетом по управлению государственным имуществом г. Владикавказ, согласованного  Комитетом жилищно-коммунального хозяйства г.Владикавказа, зарегистрированного в АМС г. Владикавказа.

ВМУП «Владэкосервис» осуществляет следующие виды деятельности:

обеспечение чистоты и санитарного порядка на городских улицах, в местах массового отдыха;

вывоз, захоронение и утилизация ТБО;

оказание коммунальных услуг населению и организациям;

предоставление дополнительных платных услуг населению и организациям по санитарной очистке;

осуществление работ по благоустройству;

иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3. Мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию систем коммунальной инфраструктуры (приложение)

| п.п. | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цель реализации мероприятия | Всего | Реализация мероприятия по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. ВМУП ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Модернизация районных котельных с заменой котлов ПТВМ-30 на котлы ПТВМ-30м | ед. | Увеличение производительности котлов, улучшение гидравлического режима. Повышение надежности (бесперебойности) работы оборудования | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Монтаж резервных вводов электропитания в котельных | ед. | Повышение надежности (бесперебойности) электропитания котельных. Обеспечение возможности резервирования электрической энергии, профилактика аварийных остановок котельного оборудования | 39 | 39 |  |  |  |  |
| 3. | Модернизация ветхих теплотрасс с использованием трубы в пенополиуретановой изоляции различного диаметра на участках сети | км. | Повышение надежности (бесперебойности) эксплуатации тепловых сетей. Сокращение потерь тепловой энергии и подпиточной воды при передаче. | 94,34 | 40 | 54,34 |  |  |  |
| 4. | Вынос подвальных котельных из подвалов жилых домов, учебных заведений | ед. | Повышение безопасности эксплуатации котельных, приведение в соответствие эксплуатации с требованиями надзорных органов | 8 | 4 | 4 |  |  |  |
| 5. | Модернизация КИПиА в котельных | ед. | Повышение надежности работы котельных, сокращение расходов энергоресурсов | 111 | 40 | 71 |  |  |  |
| 6. | Модернизация ЦТП с заменой кожухобетонных водоподогревателей на пластинчатые теплообменники | ед. | Повышение надежности (бесперебойности) эксплуатации ЦТП. Обеспечение стабильности и бесперебойности теплоснабжения потребителей. | 24 |  |  |  |  |  |
| 7. | Установка газовых счетчиков с электронными корректорами в котельных, не вошедших в программу "Газпрома" 2005 г. по установке газовых счетчиков с эл. корректорами по давлению и температуре газа | ед. | Экономия средств на приобретение топлива (газа) за счет применения более точных коэффициентов коррекции. | 61 | 31 |  |  |  |  |
| 8. | Установка в ЦТП частотных преобразователей типа АТ-04 55 кВт | ед. | Повышение эффективности работы электрического оборудования ЦТП, качества услуг по теплоснабжению | 55 | 29 |  |  |  |  |
| 9. | Установка в ЦТП приближенных к жилым домам импортных бесшумных насосов типа К100/50 | ед. | Уменьшение шума и вибрации от работы насосов ЦТП, приближенных к жилым домам. | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Установка "Автономных котельных" на отдельно стоящие дома мощностью 400 кВт | ед. | Повышение надежности (бесперебойности) предоставления услуг теплоснабжения на жилые дома, расположенные на значительном расстоянии от магистральных тепловых сетей | 12 | 3 | 9 |  |  |  |
| 11. | Оснащение котельных и ЦТП телеметрией с выводом сигнала на диспетчерский пункт | ед. | Обеспечение стабильности и бесперебойности работы котельных и ЦТП за счет автоматизации процесса производства и передачи тепловой энергии | 166 | 166 |  |  |  |  |
| 12. | Увеличение мощности котельной по ул. Кутузова, 74 на 4,63 мВт, модернизация ЦТП в котельные с оснащением когенерационными установками по выработке электро- и теплоэнергии на собственные нужды в 11 ЦТП | ед. | Устранение дефицита мощности котельной по ул.Кутузова, 74. Модернизация ЦТП с целью повышения надежности (бесперебойности) их работы | 8 |  | 4 |  |  |  |
| МУП «Владикавказские водопроводные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Редантский ВЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограждения и видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство охранного ограждения из ж/б плит 2,5 м, согласно СНиП | км | Защита от несанкциониро-ванного проникновения | 6,9 |  | 6,9 |  |  |  |
| 2 | Оснащение системой видеонаблюдения, освещения и связью | сист./км |  | 6,9 |  |  | 6,9 |  |  |
|  | АСУП | тыс.руб |  | 37000 |  |  |  | 37000 |  |
| 3 | Автоматизация системы управления водоснабжением с внедрением единой системы диспетчеризации с автоматизированным управлением на центральном диспетчерском пульте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балтинский ВЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство станции фильтрации для Длинно-Долинского водовода |  | Улучшение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Здание-сооружение | тыс.руб |  | 33400 |  |  |  | 33400 |  |
| 4.2. | Оборудование: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | а) механическое | тыс.руб |  | 39600 |  |  |  | 39600 |  |
|  | б) электрическое, автоматическое, контрольно-измерительное и электроснабжение | тыс.руб |  | 2600 |  |  |  | 2600 |  |
| 5 | Ограждения и видеонаблюдение |  | Защита от несанкционированного доступа |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Устройство охранного ж/б ограждения Д.Долинского ВЗС | км |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |
| 5.2. | Устройство охранного ограждения Балтинского ВЗС | км |  | 5,85 |  |  |  | 5,85 |  |
| 5.3. | Оснащение системы видеонаблюдения, освещения, связью, сигнализацией Д.Долинского ВЗС | сист./км |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  |  |
| 5.4. | Оснащение системы видеонаблюдения, освещения, связью, сигнализацией Балтинского ВЗС | сист./км |  | 5,85 |  |  |  | 5,85 |  |
|  | Строительство транзитных водоводов от ВЗС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектные работы по строительству водоводов | тыс.руб |  | 5576,2 |  |  | 5576,2 |  |  |
| 7 | Водовод от ул. Красногвардейской до V - зоны (ул. Пашковского) d - 500мм | км | Введение дополнительных мощностей | 8,25 |  |  |  | 4 | 4,25 |
| 8 | Водовод по ул. Магкаева от ул. Куйбышева до Карцинского шоссе d - 500мм | км |  | 0,75 |  |  |  | 0,75 |  |
| 9 | Водовод в п. Заводской от ул. 6-я Промышленная d - 400мм | км |  | 3,6 |  |  |  |  | 3,6 |
|  | Реконструкция существующих водоводов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектные работы по реконструкции водоводов | тыс.руб |  | 5014,8 |  | 5014,8 |  |  |  |
| 11 | Реконструкция водоводов d - 350 мм, d-600 мм от Редантского ВЗС по Тбилисскому шоссе до ул. Грибоедова с увеличением на d-800 мм | км | Снижение потерь воды | 7,6 |  |  |  | 7,6 |  |
| 12 | Реконструция водовода d -600 мм по ул. Хадарцева, далее М. Пехотинцев, ул. Весенняя | км | Снижение потерь воды | 4.3. |  |  | 4.3. |  |  |
|  | Реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проектные работы по реконструкции водопроводных сетей | тыс.руб |  | 2363,9 | 2363,9 |  |  |  |  |
| 14 | ул. Васо Абаева от ГЭС до ул.Турбинной Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,45 |  |  | 0,45 |  |  |
| 15 | ул. Г. Баева Д-150мм | км | То же | 1,48 |  |  | 1,48 |  |  |
| 16 | ул. Ковровая Д-50 мм | км | То же | 0,11 |  |  | 0,11 |  |  |
| 17 | ул. Уфимская Д-50мм | км | То же | 0,11 |  |  | 0,11 |  |  |
| 18 | ул. Бр. Щукиных - линия "Зеленстроя" Д-150мм | км | То же | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  |
| 19 | ул. Годовикова от ул. М. Горького до ул. С. Разина | км | То же | 0,11 |  |  | 0,11 |  |  |
| 20 | ул. Койбаева от телестуд. до Армянской | км | То же | 0,8 |  |  | 0,8 |  |  |
| 21 | ул. Гудованцева, ул. Бр. Щукиных - ул. Бакинская Д-150мм | км | То же | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  |
| 22 | ул. Масленникова от ул. Маркуса до пер.Тимирязевского Д-100мм | км | Снижение потерь воды | 0,19 |  |  | 0,19 |  |  |
| 23 | ул. Чкалова от ул. Серобабова до ул. Августовских событий Д-300мм | км | Снижение потерь воды | 0,21 |  |  | 0,21 |  |  |
| 24 | ул. Навагинская от ул. Л. Толстого до ул. Титова Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
| 25 | ул. Воробьева от ул. Л. Толстого до ул. Титова Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
| 26 | ул. Гоголя от ул. Л. Толстого до ул.Титова Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,3 |  |  |  | 0,3 |  |
| 27 | ул. Бесланская от ул. Чкалова до ул.Чапаева Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,61 |  |  |  | 0,61 |  |
| 28 | ул. Герасимова от ул. Чкалова до ул.Чапаева Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,61 |  |  |  | 0,61 |  |
| 29 | ул. Заводская от ул. Чкалова до ул.Чапаева Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,61 |  |  |  | 0,61 |  |
| 30 | ул. Суворовская от ул. Чкалова до ул.Чапаева Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,61 |  |  |  | 0,61 |  |
| 31 | ул. Краноармейская от ул. Л.Толстого до ул. Титова Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,28 |  |  |  | 0,28 |  |
| 32 | ул. Московская от дома №44 до №56 Д-300мм | км | Снижение потерь воды | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |
| 33 | ул. Весенняя от ул. М.Пехотинцев, далее по ул. М. Пехотинцев до ул.Цоколаева Д-300мм | км | Снижение потерь воды | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |
| 34 | ул.Весенняя от ул. Калинина до ул. А. Кесаева Д-300мм | км | Снижение потерь воды | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |
| 35 | ул. А. Кесаева от ул. Весенняя до сброса Д-300мм | км | То же | 1,4 |  |  |  |  | 1,4 |
| 36 | ул. Леваневского от ул. Калинина до ул. З. Космодемьянской Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,54 |  |  |  |  | 0,54 |
| 37 | ул. Щорса Д-150мм | км | То же | 2,05 |  |  |  |  | 2,05 |
| 38 | ул. Ген. Хетагурова Д-150мм | км | То же | 1,9 |  |  |  |  | 1,9 |
| 39 | ул. Митькина от ул. Ардонской до пр. Коста Д-150мм | км | Снижение потерь воды | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |
| 40 | ул. Тургеневская от ул. Бритаева до ул. Калинина Д-100мм | км | Снижение потерь воды | 0,25 |  |  |  |  | 0,25 |
| 41 | ул. Волгоградская от пр. Коста до ул. Ардонской Д-200мм | км | Снижение потерь воды | 0,15 |  |  |  |  | 0,15 |
|  | Оснащение подразделений предприятия а/транспортом и техникой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Экскаватор-бульдозер на базе МТЗ-92 "Амкодор-702ЕВМ-01" | шт. |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 43 | Экскаватор-погрузчик на базе МТЗ-92 "Амкодор-702ЕМ-03" | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 44 | Автобус ПАЗ (вездеход) 32053 | шт. |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 45 | Автомобиль ЗИЛ-5301 (Бычок) | шт. |  | 15 |  | 5 |  | 5 | 5 |
| 46 | ГАЗ-33 замена кабины | шт. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 47 | Газель-пассажирская 3221 (бизнес-класс) для электриков | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 48 | ЗИЛ ММЗ-45085 бортовая | шт. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 49 | УАЗ-грузопассажирский на ВЗС | шт. |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| 50 | Модернизация напорных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Реконструкция системы водоснабжения 4 микрорайона с частотным регулированием давления воды | тыс.руб | Экономия эл.энергии 57 кВт/ч. В перспективе закрытие 9 насосных станций. | 10846 |  | 10846 |  |  |  |
| 52 | а) насосы Д 320/50 | шт. |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 53 | б) водопровод d-100 | км. |  | 0,71 |  | 0,71 |  |  |  |
| 54 | в) водопровод d-150 | км. |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  |
| 55 | г) водопровод d-200 | км. |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |
| 56 | Реконструкция насосной станции по ул. С. Разина, 5 с устройством резервного ввода с ул. Пушкинская | тыс.руб | В перспективе закрытие 10 насосных станций. Экономия эл.энергии 61кВт/ч. | 1692,6 |  | 1692,6 |  |  |  |
| 57 | а) насосы К 200-150-315, 45кВт | шт. |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 58 | б) водопровод d-200 | км. |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| МУП «Владикавказские сети водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канализационные сети |  | Увеличение пропускной способности канализационных сетей для обеспечения бесперебойного приема и транспортировки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка канализационного коллектора №12 от санатория «Осетия» до II-го Реданта | п.м. |  | 1820 | 1820 |  |  |  |  |
| 2 | Замена канализационного коллектора d 400 по ул. Куйбышева от ул.Магкаева до ул.Маркуса | п.м. |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
| 3 | Замена канализационного коллектора d-500 по ул.Армянская от ул.Кутузова до ул.Димитрова | п.м. |  | 600 | 600 |  |  |  |  |
| 4 | Прокладка канализацион-ной линии по ул. Гугкаева от ул. Леонова до гл. левобережного коллек-тора,d-500-1000 мм | п.м. |  | 1650 |  |  | 1650 |  |  |
| 5 | Строительство главного Правобережного коллектора d 300-800 мм от пл. Штыба до ул. Бзарова | п.м. |  | 6200 |  |  |  | 3100 | 3100 |
| 6 | Вынос канализационной линии с территории совхоза «Цветы Осетии» d-300 | п.м. |  | 520 | 520 |  |  |  |  |
| 7 | Строительство канализа-ционного коллектораd 500 от пос. Карца до пересечения ул.Н.Солдата и ул. Пожарского | п.м. |  | 2400 |  | 2400 |  |  |  |
| 8 | Замена канализационного коллектора d 500 по ул.Магкаева от ул.Шмулевича до Карцинского шоссе | п.м. |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |
| 9 | Замена канализационного коллектора d 500 по ул. Пушкинской от ул. Шмулевича до Карцинского шоссе | п.м. |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| 10 | Строительство канализа-ционного коллектора d 500 по Карцинскому шоссе от ул.З.Магкаева до ул.Пушкинской | п.м. |  | 900 |  | 900 |  |  |  |
| 11 | Строительство канализационного коллектора по а/в Владикавказ-Беслан | п.м. |  | 2000 |  | 2000 |  |  |  |
|  | ОСК-1 и ОСК-2 |  | Достижение проектных показателей, снижение энергозатрат |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Приобретение и замена технологического оборудования на вторичных отстойниках II очереди | шт. |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  |
| 13 | Турбокомпрессор ТВ-300 | шт. |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  |
| 14 | Электродвигатель ВАО-450 | шт. |  | 4 |  |  | 2 | 2 |  |
| 15 | Электропривод тип В | шт. |  | 12 |  | 12 |  |  |  |
| 16 | Электродвигатель асинхронный | шт. |  | 10 |  | 5 | 5 |  |  |
| 17 | Восстановление ВЛ-6 кВт | км. |  | 4 |  | 2 | 2 |  |  |
| 18 | Устройство охранного ограждения ОСК-1 с. Ногир | км. |  | 4,5 |  |  |  |  | 4,5 |
| 19 | Устройство охранного ограждения ОСК-2 п. Заводской | км. |  | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |
| ВМУП «Владэкосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Наименование мероприятия/ адрес объекта | Ед. изм. | Цель реализации мероприятия | Всего | Реализация мероприятия по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| 1 | Рекультивация отработанных участков котлованов | ед. | Улучшение условий по эксплуатации полигона | 10 | 4 | 3 |  |  |  |
| 2 | Модернизация системы сбора и вывоза отходов города | ед. | Улучшение качества сбора ТБО | 200 | 100 | 50 |  |  |  |
| 3 | Развитие сортировочного завода: качества приема, сортировки и дальнейшего захоронения и переработке ТБО | ед. | Улучшение работы сортировочного завода г.Владикавказа | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт противофильтрационных защитных дамб на котлованах захоронения отходов | ед. | Улучшение условий по эксплуатации полигона | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Обустройство технологических дорог по телу котлованов захоронения отходов | ед. | Улучшение условий по эксплуатации полигона | 10 | 4 | 3 |  |  |  |
| 6 | Обустройство разгрузочных площадок на котлованах захоронения отходов | ед. | Улучшение условий по эксплуатации полигона | 10 | 4 | 3 |  |  |  |
| 7 | Расчистка водоотводных канав вдоль подъездных и технологических дорог | ед. | Улучшение условий по эксплуатации полигона | 4 |  |  |  |  |  |
| 8 | Пострекультивационное использование участков полигона | ед. | Улучшение условий по эксплуатации полигона | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Выбор участка для складирования отходов: уплотнение и гидроизоляция ложа, устройство дренажной системы для отвода фильтрационных вод, прокладка труб для сбора биогаза. | ед. | Улучшение условий по размещению и эксплуатации полигона | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Приобретение автоматизированного комплекса «Биореактор» | ед. | Контроль за активностью свалочного грунта | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | Создание пунктов для сбора отработавших свинцово-кислотных аккумуляторов, автомобильных масел, изношенных автопокрышек | ед. | Утилизация вредных отходов автомобильного комплекса | 5 | 2 | 1 |  |  |  |
| 12 | Создание единой диспетчерской и информационной электронной базы данных обо всех транспортных средствах и их передвижении с указанием времени | ед. | Улучшение качества сбора ТБО | 1 |  |  |  |  |  |