«Утверждаю»

Начальник управления по строительству

Цгоев К.Д.

# ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ                                      Строительство спортивной зоны между улицами М.Пехотинцев и Цоколаева в районе Ледовой арены (академия тенниса)

| № пп | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Решение АМС г.Владикавказ |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 3 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 4 | Сроки и очередность строительства | Срок строительства - согласно ПОС Очередность строительства – в две очереди |
| 5 | Назначение объекта | Здания и открытые спортивные площадки академии большого тенниса для проведения учебно-тренировочного процесса по следующим видам спорта: теннис большой Проведение соревнований в здании крытой арены по следующим видам спорта: - игровые виды: минифутбол, гандбол, теннис большой, теннис настольный, баскетбол, волейбол, бадминтон - бокс - спортивные единоборства (борьба, дзюдо, тхэквандо). |
| 6 | Типы встроенных в здания помещений, пропускная способность, состав и площади помещений. Назначение открытых и крытых спортивных площадок. | Академия большого тенниса в составе: А. Здание спортивной арены с ориентировочными размерами в плане - 72 х 52 м: 1. Зона универсальной спортивной площадки: - Универсальный спортивная площадка с размером игровой зоны (с учетом зон безопасности) 52х38 м для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по игровым видам спорта Трансформируемый трибунный модуль (бличеры) на 1200 - 1500 зрительских мест. Пропускная способность площадки -60 чел./смену Зона вспомогательных помещений, расположенных по торцам и продольным сторонам сооружения: - Вестибюль - Помещение охраны - Касса - Рецепция - Гардероб верхней одежды для занимающихся и зрителей - Буфет - Раздевальные (6) - Инвентарные - Тренерские/судейские - Помещение медицинского обслуживания - Методический кабинет - Комната (зона) отдыха занимающихся - Служебные помещения для административного и инженерно-технического персонала - Бытовые помещения для рабочих и обслуживающего персонала - Комнаты для хранения уборочного инвентаря - Туалетные комнаты для зрителей - Технические помещения (тепловой узел, водомер, электрощитовая, вентиляционные камеры, звукоаппаратная, диспетчерская) Б. Здание двух этажного спортивного корпуса с ореинтировочными размерами в плане 18 х 65м Состав помещений: - Вестибюль - Помещение охраны - Касса - Рецепция - Гардероб верхней одежды для занимающихся - Буфет - Раздевальные (4) - Сауна (2) - Тренажерная - Инвентарные - Тренерские/судейские - Помещение медицинского обслуживания - Методический кабинет - Комната (зона) отдыха занимающихся - Служебные помещения для административного и инженерно-технического персонала - Бытовые помещения для рабочих и обслуживающего персонала - Комнаты для хранения уборочного инвентаря - Туалетные комнаты для зрителей - Технические помещения (тепловой узел, водомер, электрощитовая, вентиляционные камеры, звукоаппаратная, диспетчерская) В. Каркасно-тентовый навес над тремя теннисными кортами 52 х 38м. Г. Открытые спортивные площадки в составе: - Грунтовые теннисные корты 36х18 (7) - Детские теннисные корты (хард) 28х14 (2) - Площадка для ОФП 10х20м. - Стенка для игры в теннис длиной 52м. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочным решениям зданий и сооружений, и отделке здания. | 7.1 Предусмотреть возможность трансформации универсального спортивного зала арены для проведения соревнований для игровых видов спорта а так же для спортивных единоборств. 7.2 Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность здания маломобильных групп населения 7.3 Отделка стен и полов в местах массового скопления и продвижения людей должна предусматривать возможность ежедневной влажной уборки 7.4 Вспомогательные помещения - подвесные потолки 7.5 Туалетные комнаты, душевые – отделка стен и полов – керамическая плитка 7.6 Предусмотреть устройство специализированного спортивного синтетического напольного покрытия спортивных зон : универсальной спортивной арены. |
| 8 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | 8.1 Фундаменты – по расчету 8.2 Перекрытие зон спортивных площадок – каркасно-тентовые сооружения, опирающееся на вытянутый стилобат здания. 8.3 Каркас вспомогательных блоков – монолитный железобетон. 8.4 Здание спортивного корпуса -по быстровозводимым технологиям. |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Запроектировать в соответствии с техническими условиями отраслевых и инженерных ведомств города: 9.1 Электроснабжение и наружное освещение 9.2 Внешние сети водопровода и канализации 9.3 Внешние сети теплоснабжения 9.4 Водопровод и канализование. 9.5 Отопление и вентиляция - тепловой пункт с прибором учета тепловой энергии - система приточно-вытяжной вентиляции 9.6 Электрооборудование 9.7 Охранно-пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре Перечень и производителей спортивно-технологического оборудования согласовать с Заказчиком Инженерно-технологическое оборудование отечественного производства. Необходимость использования импортного инженерно-технологического оборудования согласовать с Заказчиком отдельными документами |
| 10 | Требования по охране окружающей природной среды | Раздел «Охрана окружающей природной среды» выделить в отдельный том с выполнением расчетов и мероприятий в объеме, необходимом для согласования в ЦГСЭН и Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | В соответствии с требованиями АПЗ КГА, с учетом существующего благоустройства и озеленения |
| 12 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. |
| 13 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | В соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативами и по заданию ГУ ГО и ЧС. |
| 14 | Требования о необходимости выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме | Демонстрационные материалы выполнить в объеме, необходимом для согласования. |
| 15 | Требования к сметной документации | Составить сметную документацию базисно-индексным методом и оформить в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» |
| 16 | Требования о необходимости согласования проектных решений | 15.1. Основные проектные решения согласовать с заинтересованными службами Заказчика в процессе разработки проекта. 14.2. Проект в полном объеме представить на согласование в установленном порядке. |