## Локальная смета
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Замену ветхой теплотрассы Ǿ530 мм от ул. А.Кесаева, 4 до рынка "Алан".
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (191 руб.): 95% от ФОТ (201 руб.) СП, (101 руб.): 50% от ФОТ (201 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.15 | 6233.93 | 284.98 | 5937.74 | 880.17 | 935 | 43 | 891 | 132
2 | ТЕР01-01-087-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 (410) кВт (л.с.), 3 группа грунта Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (3 руб.): 95% от ФОТ (3 руб.) СП, (2 руб.): 50% от ФОТ (3 руб.) | 1000 м3 грунта | 0.12 | 407.66 |  | 407.66 | 24.83 | 49 |  | 49 | 3
3 | ТЕР24-01-021-11 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 500 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (15908 руб.): 130% от ФОТ (12237 руб.) СП, (10891 руб.): 89% от ФОТ (12237 руб.) | 1 км трубопроводов | 0.3 | 214225.69 | 29998.28 | 56522.11 | 5474.47 | 64268 | 8999 | 16957 | 1642
Н | Цена договорная | Трубы стальные в изоляции из ППУ Ǿ530 мм | м | 300 | 1256.93 |  |  |  | 377079
4 | ТЕР22-06-005-09 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 500 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (1266 руб.): 130% от ФОТ (974 руб.) СП, (867 руб.): 89% от ФОТ (974 руб.) | 1 врезка | 4 | 1409.93 | 127.69 | 821.26 | 83.93 | 5640 | 511 | 3285 | 336
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 447971 | 9553 | 21182 | 2113
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 72642 | 10986 | 21499 | 2430
Накладные расходы | [8 empty] | 17370
Сметная прибыль | [8 empty] | 11861
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 1306
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 100567
Итого | [8 empty] | 101873
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 40157
Машины и механизмы | [8 empty] | 21499
ФОТ | [8 empty] | 13416
Накладные расходы | [8 empty] | 17370
Сметная прибыль | [8 empty] | 11861
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 477202
ВСЕГО по смете с коэф. 5,41 | [8 empty] | 2581662.82
ВСЕГО по смете с НДС 18% | [8 empty] | 3046362.1276
Составил
Проверил