Гранд-СМЕТА )rJACOBAHO:

f*>/ ;>

f

Средняя Общеобразовательная школа пос Карца (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 63-2007

(локальная смета)

на  ремонтные работы (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость270079,97 руб.

Средства на оплату труда9276,96 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16-5 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.03 | 1643.28 | 277,68 | 6,58 | 1,2 | 4979,14 | 841,37 | 19,94 | 3,64 |
| 2 | ТЕРр62-17-5 | Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % | 100м2 окрашиваемой поверхности | 3.1 | 1724.84 | 359.24 | 6.58 | 1.2 | 5347 | 1113,64 | 20.4 | 3.72 |
| 3 | ТЕРр62-07-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.94 | 1878.81 | 950.09 | 6,58 | 1.2 | 3644.89 | 1843.17 | 12,77 | 2,33 |
| 4 | ТЕР8-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 горизонтальной проекции | 3.1 | 1145.26 | 695,68 | 13.33 |  | 3550,31 | 2156,61 | 41.32 |  |
| 5 | ТЕРр57-02-9 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,05 | 361,96 | 343,55 | 18,41 | 10,33 | 18,1 | 17,18 | 0,92 | 0,52 |
| 6 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,05 | 9666,73 | 654,43 | 104,63 | 9.13 | 483,34 | 32,72 | 5,23 | 0,46 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.05 | 234.27 | 89.75 | 8.93 | 0,12 | 11,71 | 4.49 | 0,45 | 0,01 |
| 8 | ТЕР13-03-001-02 | Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 180,22 | 89,75 | 8,93 | 0,12 | 9.01 | 4,49 | 0,45 | 0,01 |
| 9 | ТЕРр62-П-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.1 | 1219,56 | 451,9 | 6,58 | 1,2 | 3780,64 | 1400,89 | 20.4 | 3,72 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 21824,14 | 7414,56 | 121,88 | 14,41 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6864.1 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4374,76 |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Малярные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24527,89 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  | 7906,66 |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.3 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 549.04 |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,12 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 33063,01 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г 33 063,01 * 3.65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120679,99 |  |  |  |
| Справочно. в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14287.7 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,88 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7428,97 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6864,11 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4374,76 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Малярные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 120679,99 |  |  |  |
| Раздел 2. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II) | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0.04 | 1491,24 | 1207.49 | 283.75 | 25.18 | 59.65 | 48.3 | 11.35 | 1,01 |
| 11 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,2592 | 444,58 | 424.67 | 19.91 | 11,17 | 115.24 | 110.08 | 5.16 | 2,9 |
| 12 | ТЕР 10-01-027-02 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0.2592 | 4076,84 | 1403.04 | 738.67 | 81.22 | 1056.72 | 363,67 | 191.46 | 21.05 |
| 13 | СЦМ-203-0069 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 18-18Г. пл.3.12 м2: ОР 18-21Г, пл.3.64 м2 | м2 | 25,92 | 575,81 |  |  |  | 14925 |  |  |  |
| 14 | СЦМ-203-0377 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марка ПД-3. толщиной 28 мм. шириной 250 мм | м | 15 | 74.67 |  |  |  | 1120,05 |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕРрб 1-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированно й поверхности | 0,12 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 799,89 | 474.38 | 2.98 | 1,67 |
| 16 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов | 1 т конструкций | 0,55 | 729,91 | 498.25 | 140,44 | 1.86 | 401,45 | 274,04 | 77.24 | 1,02 |
| 17 | СЦМ-201-1099 прим. | Профили стальные гнутые | т | 0,55 | 11148,57 |  |  |  | 6131,71 |  |  |  |
| 18 | ТЕР 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,76 | 1254,87 | 723.39 | 2,44 | 0.12 | 953,7 | 549,78 | 1,85 | 0,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 25563,41 | 1820.25 | 290,04 | 27,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1788,04 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063,2 |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,59 |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17798,1 |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1390,19 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,8 |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6131,71 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1803,25 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 28414,65 |  |  |  |
| В пенах 2 квартала 2007г 28 414,65 * 3,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103713,47 |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23453,12 |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,04 |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1847,99 |  |  |  |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1788,04 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063.2 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  | 103713,47 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 47387.55 | 9234.81 | 411.92 | 42,15 |
| Накл! | дные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 8652.15 |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5437,96 |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Малярный работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24527,89 |  |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков в промышленных зданиях |  |  |  |  |  |  |  |  | 7906,66 |  |  |  |
| 11оль | (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 44,3 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,04 |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,12 |  |  |  |
| 11роемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 408.59 |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17798,11 |  |  |  |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1390,19 |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 882,8 |  |  |  |

Страница 3

Гранд-СМЕТА

| 12 3 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы | 6131.71 |  |  |  |
| Отделочные работы | 1803,25 |  |  |  |
| Итого | 61477,66 |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г 61 477.66 * 3,65 | 224393,46 |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |
| Материалы | 37740,82 |  |  |  |
| Машины и механизмы | 411,92 |  |  |  |
| ФОТ | 9276,96 |  |  |  |
| Накладные расходы | 8652,15 |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5437,96 |  |  |  |
| 11епредвиденные затраты 2% | 4487,87 |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 228881,33 |  |  |  |
| НДС 18% | 41198,64 |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 270079,97 |  |  |  |

Составил Проверил

Страница 4