Гранд-СМЕТА

I

УТВЕРЖДАЮ:	,/

Главный врач ЦКБг.Владикавказа

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления здравоохранения АМС г. Владикавказ "

2007 г.

■

Ъ1ч

■■■■■:■

"

■ ■

"К'

Капитальный ремонт глазного отделения ЦКБ г.Владикавказа (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на Силовое электрооборудование, Глазное отделение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:	Объемы работ

Сметная стоимость руб.	400 000,00

Средства на оплату труда руб.	25 526

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

|  | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ССЦ6-07 | Вводное устройство типа ВРУК2-11 * 10 | шт | 1 | 4490 |  |  |  | 4490 | 4490 |  |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ6-07 | Распределительное устройство типа ВРУК2-47-00 | шт | 1 | 5560 |  |  |  | 5560 | 5560 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм8-03-572- 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700x1100 | шт. | 2 | 1363,8 | 53,12 | 110,15 | 6,37 |  | 2728 | 106 | 220 | 13 | 4,66 | 9,32 |
| 4 | Прайс лист | Шкаф АВР-ШАВР-50 9690:2.18=4444,95 | шт | 1 | 4444,95 |  |  |  | 4445 | 4445 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм8-03-573-1 | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x600 | шт. | 1 | 156,49 | 27,02 | 121,71 | 7,78 |  | 156 | 27 | 122 | 8 | 2,37 | 2,37 |
| 6 | Прайс лист | Щит распределительный типа ПР8513... 10080:2.18=4623,85 | шт | 9 | 4623,85 |  |  |  | 41615 | 41615 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм8-03-572-4 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200x1000 | шт. | 9 | 1122,3 | 39,79 | 81,55 | 4,5 |  | 10101 | 358 | 734 | 41 | 3,49 | 31,41 |
| 8 | Калькуляция | Щиток операционный ЭЩ01 1943:2.18=891,28 | шт | 4 | 891,28 |  |  |  | 3565 | 3565 |  |  |  |  |  |

,анд-СМЕТА

|  | 2 | ! : 3 Л | 4 | 5 | 6 | 7. | ! 8 | 9' | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TEPm8-03-S73- 2-,. ■ • ■•■■•. | Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту, мм, до 700x1000 ! I | шт. | А | 215,46 | 27,02 | 178,57 | и;41 |  | 862 | 108 | 714 | 46 | 2,37 | 9,48 |
| 10, | СЦМ-545-3227 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, без теплового реле, без кнопок ПМЛ-112.002 | шт | 16 | 173,59 |  |  | 1 | 2777 | 2777 |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-545-3270 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 02В | шт | 3 | 405,3 |  |  |  | 1216 | 1216 |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-545-3036 | Пускатели электромагнитные нереверсивные без реле, без кнопок ПМА-4120 УХЛЗВ | шт | 1 | 821,28 |  |  |  | 821 | 821 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм8-03-530-4 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до 40 | шт. | 20 | 874,69 | 33,86 | 2,68 | 0,09 |  | 17494 | 677 | 54 | 2 | 3,17 | 63,4 |
| 14 | СЦМ-545-0006 | Выключатели автоматические АП50Б 2М УЗ I-63А | шт | 22 | 125,42 |  |  |  | 2759 | 2759 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм8-03-526-1 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 22 | 203,35 | 17,07 | 1.7 | 0,03 |  | 4474 | 376 | 37 | 1 | 1,56 | 34,32 |
| 16 | ССЦ6-07 | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт | 80 | 7,38 |  |  |  |  | 590 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм8-03-591-11 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,8 | 2039,87 | 836,76 | 29,56 | 1,86 |  | 1632 | 669 | 24 | 1 | 73,4 | 58,72 |
| 18 | СЦМ-549-5024 | Посты управления кнопочные АРВВ-22 | шт | 13 | 84,07 |  |  |  | 1093 | 1093 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм8-03-533-1 | Монтаж | шт. | 13 | 34,73 | 25,3 | 0,25 | 0,02 |  | 451 | 329 | 3 |  | 2,34 | 30,42 |
| 20 | ССЦ6-07 | Коробка типа КУВ-1МУЗ | шт | 40 | 5,84 |  |  |  |  | 234 |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРм 10-06- 037-8 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до 200x200 | шт. | 40 | 12,25 | 10,69 | 0,27 |  |  | 490 | 428 | 11 |  | 1,09 | 43,6 |
| 22 | Прайс лист | Кнопка типа КП102 50.36:2.18=23,10 | шт | 13 | 23,1 |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |  |  |

Страница 2

^нд-СМЕТА

|  | 7 | ; з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Г23 | ТЕРм8-03-533-1 | Монтаж | шт.1 | 13 | 34,73 | 25,3 | 0,25 | 0,02 |  | 451 | 329 | 3 |  | 2,34 | 30,42 |
| 24 | ССЦ6-07 | Кабель марки ВВГнгЬ8-ЗХ1.5мм2 | 1000м | 0,25 | 13776 |  | ! | j |  | 3444 |  |  |  |  |  |
| 25 | ССЦ6-07 | То же, 4х1.5мм2 | 1000м | 0,2 | 16323 |  |  |  |  | 3265 |  |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ6-07 | То же,5х1.5мм2 | 1000м | 0,1 | 21219,9 |  |  |  |  | 2122 |  |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ6-07 | То же,4Х2.5мм2 | 1000м | 0,15 | 25613 |  |  |  |  | 3842 |  |  |  |  |  |
| 28 | ССЦ6-07 | То же,3х2.5мм2 | 1000м | 1,68 | 20979 |  |  |  |  | 35245 |  |  |  |  |  |
| 29 | ССЦ6-07 | То же,5х4мм2 | 1000м | 0,25 | 45797,7 |  |  |  |  | 11449 |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРм8-02-403- 3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 26,3 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 |  | 27530 | 10519 | 4648 | 1840 | 37 | 973,1 |
| 31 | ССЦ6-07 | Кабель марки КВВГнг-4х1.5мм2 | 1000м | 0,53 | 7095,1 |  |  |  |  | 3760 |  |  |  |  |  |
| 32 | ССЦб-07 | Кабель марки КВВГЭнг-Ь8-7х1.5мм2 | 1000м | 0,05 | 29565 |  |  |  |  | 1478 |  |  |  |  |  |
| 33 | ТКРм8-02-403- з | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 5,8 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 |  | 6071 | 2320 | 1025 | 406 | 37 | 214,6 |
| 34 | Прайс лист | Кабель марки ВВГнгЬ8-5Х4мм2 60.55:3.65=16,59 | м | 25 | 16,59 |  |  |  |  | 415 |  |  |  |  |  |
| 35 | Прайс лист | То же,5х6мм2 83,58:3.65=22,89 | м | 140 | 22,89 |  |  |  |  | 3205 |  |  |  |  |  |
| 36 | Прайс лист | Тоже,5х10мм2 127,71:3.65=34,98 | м | 100 | 34,98 |  |  |  |  | 3498 |  |  |  |  |  |
| 37 | Прайс лист | Тоже,5х16мм2 195,48:3.65=53,56 | м | 40 | 53,56 |  |  |  |  | 2142 |  |  |  |  |  |
| 38 | Прайс лист | Тоже.5х25мм2 298,54:3.65=81,79 | м | 50 | 81,79 |  |  |  |  | 4090 |  |  |  |  |  |
| 39 | Прайс лист | Тоже,5х50мм2 578.48:3.65=158.49 | м | 40 | 158,49 |  |  |  |  | 6340 |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм8-02-403-3 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 3,95 | 1046,76 | 399,97 | 176,72 | 69,97 |  | 4135 | 1580 | 698 | 276 | 37 | 146,15 |

Страница 3

^ан

i-CMETA

| • | 2 | : 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ml | СЦМ-507-0245 | Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5 | 1000м | 0,06 | 1493,13 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕРм8-02-412-1 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 | 100 м | 0,15 | 222,71 | 60,64 | 2,46 | 0,16 |  | 33 | 9 |  |  | 5,61 | 0,8415 |
| 43 | ТЕРм8-02-412-9 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 | 100 м | 0,45 | 177,87 | 24,75 | 2,46 | 0,16 |  | 80 | 11 | 1 |  | 2,29 | 1,0305 |
| 44 | СЦМ-530-0042 | Трубы винипластовая диаметром 25 мм | 10м | 1,5 | 87,62 |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРм8-02-409-6 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до 25 | 100 м | 0,15 | 1808,93 | 206,47 | 32,63 | 1,71 |  | 271 | 31 | 5 |  | 19,1 | 2,865 |
| 46 | Прайс лист | Трансформатор разделительный типа ТРТ-10000М 48510:2.18=22252,29 | шт | 2 | 22252,29 |  |  |  | 44505 | 44505 |  |  |  |  |  |
| 47 | I ЕРм8-03-603-1 | Ящик с разделительным трансформатором | шт. | 2 | 56,3 | 16,3 | 5,34 | 0,31 |  | 113 | 33 | 11 | 1 | 1,43 | 2,86 |
| 48 | ТЕРм8-03-481- 20 | Подготовка машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети. Машина переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса, т, до 0,15 | шт. | 2 | 100,63 | 13,79 | 1,4 | 0,03 |  | 201 | 28 | 3 |  | 1,21 | 2,42 |
| 49 | ССЦ6-07 | Коробка типа У994У2 | шт | 30 | 27,6 |  |  |  |  | 828 |  |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРмЮ-06-037-8 | Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до 200x200 | шт. | 30 | 12,25 | 10,69 | 0,27 |  |  | 368 | 321 | 8 |  | 1,09 | 32,7 |
| 51 | ССЦ6-07 | Коробка типа У614 | шт | 10 | 310 |  |  |  |  | 3100 |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕРм8-03-545-1 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, | шт. | 10 | 285,93 | 35,78 | 2,75 | 0,03 |  | 2859 | 358 | 28 |  | 3,31 | 33,1 |
| 53 | ССЦ6-07 | Сжим типа У733М | 100шт | 0,3 | 354,58 |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  |  |
| 54 | Прайс лист | Устройство типа АСТРО-УЗО 6600:2.18=3027,52 | шт | 2 | 3027,52 |  |  |  | 6055 | 6055 |  |  |  |  |  |

Страница 4

ранд-СМЕТА

| А- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРм8-03-600- 2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 2 | 12,79 | 9,92 | 2,46 | 0,16 |  | 26 | 20 | 5 |  | 0,87 | 1,74 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289101 | 18637 | 8354 | 2635 |  | 1724,87 |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119201 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119201 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119201 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169900 | 18637 | 8354 | 2635 |  | 1724,87 |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5398 | 3727 | 1671 | 527 |  | 344,97 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175298 | 22364 | 10025 | 3162 |  | 2069,84 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24295 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 24 627,60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23396 |  |  |  |  |  |
| 100,00% ФОТ (от 898,80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 25 526,40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16592 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216185 |  |  |  |  |  |
| Стесненные условия ОЗП=20%,ЭМ=20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5398 | 3727 | 1671 | 527 |  | 344,97 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294499 | 22364 | 10025 | 3162 |  | 2069,84 |
| 11акладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24295 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 25 526,40) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16592 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335386 |  |  |  |  |  |
| и т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и Т.Ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216185 |  |  |  |  |  |
| и т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119201 |  |  |  |  |  |
| н т.ч. Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216185 |  |  |  |  |  |
| Нрсменные 1,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2594 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218779 |  |  |  |  |  |
| Удорожание в зимнее время 0,47% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1028 |  |  |  |  |  |
| 11рсмия за ввод 1,72% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3763 |  |  |  |  |  |
| Страхование 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6563 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230133 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119201 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349334 |  |  |  |  |  |
| (349334,00 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400000 |  |  |  |  |  |

Составил Гутнова Проверил Кораева

Страница 5