Гоанд-СМЕТА

Согласовано:

Ул.Ватутина р-н к/т «Дружба»

(наименование стройки)

на Устройство фонтана

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/3 £

(локальная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 567 388,00 руб.

Средства на оплату труда 6461 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 4 кв.2009г.

Ml

Составил Степина;-Г.ГЬ.г     ~(-:^^р

[оолжносшь, iw()mich( инициалы, фамилия)]
Проверил Черноглазое-СП:	£?*,

[должиость, подпжъ( инициалы, фамшия)]

Гранд-СМЕТА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Г/з осп. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всею |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всею | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7- | 8. | 9. | К). | 11. | 12. | 13. |
| Раздел 1. Колодцы из бетонных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колодец для фонтана под насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 мЗ, группа грунтов 3 | 1000 мЗ грун та | 0.018 5 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 1725,94 | 186 | 7 | 178 32 | 43,62 0,807 | 125,48 2,3214 |
| 2 | ТЕР 1-02-057-3 ОЗП*1,2;ТЗ*1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (0311*1,2) | 100 мЗ труп та | 0,008 | 2669.47 | 2669,47 |  | 21 | 21 |  | 297,6 2,3808 |  |
| 3 | ССЦ 2003г. | Транспортировка грунта на 10 км | т | 31.8 | 15,48 |  | 15,48 | 492 |  | 492 |  |  |
| 4 | ТЕР8-03-002-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 мЗ клад ки | 2,7 | 854,79 | 41,91 | 38,74 6,42 | 2308 | 113 | 105 17 | 4,43 11,961 | 0,44 1,188 |
| 5 | ТЕР7-06-002-7 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. сбор ных кон-стру кций | 0.01 | 7795,22 | 1295,47 | 6204,69 904,78 | 78 | 13 | 62 9 | 119,84 1.1984 | 58,26 0,5826 |
| 6 | СЦМ-445-3120 | I (литы железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | мЗ | 0.8 | 1550,93 |  |  | 1241 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 2 | 100 мЗ грун та | 0.03 | 835,92 | 835.92 |  | 25 | 25 |  | 97,2 2.916 |  |
| Колодец для врезки в юродской водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЕР 1-01-014-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.25 мЗ. группа грунтов 3 | 1000 мЗ грун та | 0.003 | 10033.36 | 391.27 | 9630.88 1725.94 | 35 | 1 | 6 | 43.62 0.1439 | 125.48 0.4141 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2 | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | И. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ч | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,2;ТЗ*1.2 | Разработка фунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом (ОЗП*1,2) | 100 мЗ труп та | 0,003 | 2664.47 | 2669,47 |  | к | 8 |  | 297.6 0,8928 |  |
| 10 | ССЛ 1,2003 г. | Транспортировка грунта на К) км | т | 5,3 | 15,48 |  | 1 5,48 | 82 |  | 82 |  |  |
| 11 | ТЕР8-03-О02-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 мЗ клад ки | 1,2 | 854,79 | 41,91 | 38,74 6,42 | 1026 | 50 | 46 8 | 4,43 5,316 | 0,44 0.528 |
| 12 | ТЕР7-06-002-7 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 5 м2 | 100 шт. сбор пых кон-стру КЦИЙ | 0.01 | 7795,22 | 1295,47 | 6204,69 904,78 | 78 | 13 | 62 9 | 119,84 1.1984 | 58,26 0,5826 |
| 13 | СЦМ-445-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ | мЗ | 0.4 | 1550,93 |  |  | 620 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 1-02-061-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. группа грунтов 2 | 100 мЗ труп та | 0,011 | 835,92 | 835,92 |  | 9 | 9 |  | 97,2 1,0692 |  |
| Устройство покрытия тротуара вокруг бассейна из базальтовых плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева | 100 м2 доро жек и тротуаров | 0,151 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 783 | 39 | 46 7 | 26,24 3,9622 | 3,17 0,4787 |
| 16 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | мЗ | 2.627 4 | 265,65 |  |  | -698 |  |  |  |  |
| 17 | РЦЦРСО-Аот 31.03 .2006 г №24 | Щебень из отсева (расход принят на 15 ем) | мЗ | 3.3 | 78,26 |  |  | 258 |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | К). | П. | 12. | 13, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | ТЕР27-07-002-2 113*3:0311*3: ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3:ТЗ*3: ТЗМ*3 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14.87 = 413.35-265.65 х 1.5 | 100 м2 доро жек и тротуаров | 0.151 | 44,61 | 15,75 | 28.86 3,48 |  | 2 | 4 1 | 1,62 0.2446 | 0,3 0,0453 |
| 19 | ТЕР27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.39 | 5008,01 | 739,50 | 86,94 10,56 | 1953 | 288 | 34 4 | 76,08 29,6712 | 0,72 0,2808 |
| 20 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | мЗ | 0,63 | 1884,74 |  |  | 1187 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР27-07-003-2 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара | 0,151 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 6,48 | 396 | 60 | 24 1 | 42,4 6,4024 | 0,98 0,148 |
| 22 | СЦМ-412-0585 | Плиты облицовочные пиленые из природного камня:базальтатолщина, мм: 30 | м2 | 15,1 | 543,37 |  |  | 8205 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Облицовочные работы по чаше фонтана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР 15-02-037-1 | Устройство каркаса внутри фонгана бортов и днища из сетки 274,27 = 2 077.06 - 4 982.16 х 0.36 - 7 084,94 х 0.0013 | 100 м2 ошту кату- ри-вае-мой поверх нос- ти | 0,25 | 274,27 | 263,79 | 10,48 2,49 | 69 | 66 | 3 1 | 24,98 6,245 | 0,21 0,0525 |
| 24 | СЦМ-К) 1-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 25 | 30,98 |  |  | 775 |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-101-0136 | Дюбели стальные | т | 0.001 5 | 24863,30 |  |  | - ' |  |  |  |  |

Гран д-СМ ETA

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ТЕР 15-02-036-1 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (бортов фонтана) | 100 м2 ошту кату- ри-вае-мой поверх поста | 0.07 | 6763,62 | 1372,27 | 41,30 17,23 | 473 | 96 | 1 | 129.95 9,0965 | 1.44 0.1008 |
| 27 | ТЕР11-01-011-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяж ки | 0,1 | 1814,89 | 364,63 | 29,59 15,25 | 181 | 36 | 3 2 | 40,65 4,065 | 1,27 0,127 |
| 28 | ТЕР11-01-011-4 ПЗ*6;ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МЛТ*6; Т3*6: ТЗМ*6 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяж к и | 0,1 | 2180,34 | 26,94 | 34,08 15,12 | 218 | 3 | 3 2 | 3 0,3 | 1,26 0,126 |
| 29 | ТЕР 13-03-005-6 | Шпатлевка поверхностей составом шпатлевка поверхностей замазкой "Арзамит-5" 1 382.55 = 24 109.93 - 36 494,66 х 0,429 -22 028.56 х 0.321 | 100 м2 шпат люс мой поверх нос- ти | 0.17 | 1382,55 | 1254,30 | 128,25 44,70 | 235 | 21.3 | 22 8 | 106,84 18,1628 | 4,76 0,8092 |
| 30 | СЦМ-101-1380 | Шпатлевка ПФ-002 красно-коричневая | т | 0,100 4 | 14399,61 |  |  | 1446 |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР13-03-001-19 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (первый слой) | 100 м2 ок-раши вае-мой поверх ное-ти | 0,17 | 1442,87 | 34.22 | 11,57 0,12 | 245 | 6 | 2 | 2,72 0,4624 | 0,04 0,0068 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | ТЕР 13-03-001-20 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (последующий слой) | 100 м2 ок- раши вае-мой поверх нос-ти | 0.17 | 1395.02 | 34.22 | 11.57 0,12 | 237 | 6 | 2 | 2,72 0,4624 | 0,04 0.0068 |
| 33 | ТЕР8-01-003-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 295,48 = 1 302,90 - 1 625,34 х 0,016 -2 979.91 х 0.024 - 3 791.19 х 0,24 | 100 м2 изо-ли- руе-мой поверх мости | 0,17 | 295,48 | 231,93 | 63,45 | 50 | 39 | II | 21,2 3,604 | 0,2 0,034 |
| 34 | Справка Ot9.07.201 0г. | Спецсостав изоляционный (135:5,45) | кг | 50 | 24.77 |  |  | 1239 |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР 15-01-001-5 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм | 100 м2 поверх нос- ти обли цов- ки | 0,084 | 33273,28 | 29448,93 | 249,60 51,24 | 2795 | 2474 | 21 4 | 2373 199,332 | 4,29 0,3604 |
| 36 | ТЕР 15-01-005-1 П3*2; 0311*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2: Т3*2; ТЗМ*2 | 11а каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать | 100 м2 поверх нос- ти обли цов- ки | 0,084 | 727,46 | 673,12 | 54,34 16,92 | -61 | -57 | -5 -1 | 54,24 -4.5562 | 1.42 -0.1193 |
| 37 | СЦМ-204-0059 | Ликерные детали из прямых или гнутых круглых стержней поставляемые отдельно | 1 | 0.012 | !1065,67 |  |  | 133 |  |  |  |  |
| 38 | СЦМ-412-0083 | Изделия архитектурно-строительные из 1 рани i а ю.пипна 20 мм | м2 | 8 1 | 1166,83 |  |  | 1 1481 |  |  | _ . |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | П. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | ТЕР 15-01-001-1 | Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм | 100 м2 поверх нос-ти обли цов-ки | 0.055 | 17493,57 | 14584,23 | 197,50 5 1.00 | 962 | 802 | 11 3 | 1 1 75.2 64,636 | 4,27 0,2348 |
| 40 | ТЕР15-01-005-1 | На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать | 100 м2 поверх нос-ти обли цов-ки | 0.055 | 363,73 | 336,56 | 27,17 8,46 | -20 | -19 | -1 | 27,12 -1,4916 | 0,71 -0,039 |
| 41 | СЦМ-412-0084 | Изделия архитектурно-строительные из гранита толщина 30 мм | м2 | 5,5 | 1323,27 |  |  | 7278 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР 11-01-027-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 покрытия | 0,17 | 1908,15 | 776,51 | 151,87 35,03 | 324 | 132 | 26 6 | 81,31 13,8227 | 3,77 0,6409 |
| 43 | СЦМ-101-0258 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | 17 | 120,86 |  |  | 2055 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Укладка трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ГЕР 16-02-002-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных груб диаметром 25 мм | 100 м тру- бо-про-вода | 0.24 | 4345,69 | 409,99 | 50,28 2,33 | 1043 | 98 | 12 1 | 37,07 8.8968 | 0,59 0,1416 |
| 45 | ТЕР 16-02-002-4 | 1 [рокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных груб диаметром 32 мм | 100 м тру- бо-про-вода | 0,06 | 5123.67 | 409,99 | 50,28 2,33 | 307 | 25 |  | 37,07 2,2242 | 0,59 0,0354 |

| Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| 46 | ТЕР 16-02-005-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (сливная труба) | 100 м тру- бо-про-вода | 0.08 | 7849,04 | 896,39 | 181,34 5,75 | 628 | 72 | 15 | 79.75 6.38 | 1,77 0,1416 |
| 47 | ТЕР 16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (переливная труба) | 100 м тру- бо-про-вода | 0.08 | 5316,35 | 683,73 | 105.46 2,95 | 425 | 55 | 8 | 60,83 4,8664 | 1,06 0,0848 |
| 48 | ТЕР 16-02-005-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (подпитывающая труба) | 100 м тру-бо-про-вода | 0.16 | 5316,35 | 683,73 | 105,46 2,95 | 851 | 109 | 17 | 60,83 9,7328 | 1,06 0,1696 |
| 49 | ТЕР 16-04-001-2 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100 м ФУ-бо-про-вода | 0,3 | 7550,49 | 702,24 | 22,49 0,93 | 2265 | 211 | 7 | 61,6 18,48 | 0,28 0,084 |
| 50 | ТЕР 16-05-001-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 ИИ | 9 | 47,35 | 15,33 | 4,56 | 426 | 138 | 41 | 1,47 13,23 | 0,02 0,18 |
| 51 | СЦМ-103-9140-7 | Вентили обратные муфтовые 16Б1 бк диаметром 20 мм | шт | 1 | 26,54 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 52 | СЦМ-103-9140-8 | Вентили образные муфтовые 16Б1бк диаметром 32 мм | шт | 4 | 46,99 |  |  | 188 |  |  |  |  |
| 53 | СЦМ-103-9140-9 | Вентили обратные муфтовые 16Б1бк диаметром 50 мм | шт | 4 | .4 1 78 |  |  | 327 |  |  |  |  |
| 54 | СЦМ-110-0213 | Хомут для крепления | шт | 13 | (7.55 |  |  | 488 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ГЕРм8-02-141-1 | Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м. кг, до 1 | 100 м кабеля | 0.16 | 820,34 | 151,52 | 546,14 49,01 | 1.31 | 24 | 8" 8 | 13,7 2,192 | 4 0.64 |
| 56 | Справка от 9.07.2010г. | Кабель подводный 3*2.5 260:5.45 | 1000 м | 0.016 | 47706.42 |  |  | 763 |  |  |  |  |
| 57 | ГЕРм8-03-593-18 | Кронштейны со светильниками | 100 шт. | 0.04 | 5232.57 | 1812.60 | 31 53.98 750.26 | >09 | 73 | 86 30 | 159 6.36 | 57 |

Гранд-СМЕТА

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | II. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Справка от 9.07.2010г. | Светильник подводный поворотный 4300:5.45 | шт | 4 | 788,99 |  |  | 3 1 56 |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм8-01-053-1 | Трансформатор напряжение. кВ. до 10 | шт. | 1 | 106,72 | 26,88 | 12,90 0,93 | 107 | 27 | 13 1 | 2,43 2,43 | 0,1 0,1 |
| 60 | Справка от 9.07.2010г. | Трансформатор ЗООвт 9400:5,45 | ыт | 1 | 1724,77 |  |  | 1725 |  |  |  |  |
| 61 | ТЕРм8-03-524-21 | Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток. А, до 630 и распределительное устройство | шт. | 2 | 1042,02 | 120.84 | 40,43 2,64 | 2084 | 242 | 81 | 10.6 21,2 | 0,28 0.56 |
| 62 | Справка от 9.07.2010г. | Шкаф с одним трехполюсным рубильником 5000:5.45 | шт | 1 | 917,43 |  |  | 917 |  |  |  |  |
| 63 | Справка от 9.07.2010г. | Распределительное устройство на вводе ПР 2100:5.45 | шт | 1 | 385,32 |  |  | 385 |  |  |  |  |
| 64 | Справка от 9.07.2010г. | Пускатель магнитный ПМА 454 1900:5,45 | шт | 3 | 548,62 |  |  | 1046 |  |  |  |  |
| 65 | (ГЦ 01/2006г.п.549- 1137-010 | Устройство защитного отключения УЗО | шт | 1 | 430,00 |  |  | 430 |  |  |  |  |
| 66 | ссц 01/2006г.п.549- 3008 | Таймер | шт | 1 | 480,00 |  |  | 180 |  |  |  |  |
| 67 | ТЕРм7-04-003-1 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса, т 0.9 | коми л. | 1 | 1930,52 | 718,50 | 193,99 9,32 | 1931 | 719 | 194 9 | 62,1 62,1 | 1,2 1.2 |
| 68 | Справка от 9.07.2010г. | Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0.5 т 21000:5.45 | коми л | 1 | Ш53 Ч |  |  | 3853 |  |  |  |  |
| 69 | ГЕР9-03-037-1 | Монтаж станины под насос | 1 г кон- стру кпий | 0,052 | 1241,67 | 205,81 | 718.27 106.28 | 65 | 11 | 37 6 | 19,49 1.0135 | 7,77 0.404 |
| 70 | СЦМ-101-1019 | Швеллеры №24 | г | 0.052 | 5268,72 |  |  | 274 |  |  |  |  |
| 71 | ТЕР 17-01-002-3 | Установка насадок | 10 шт | 0.4 | 93,61 | 77.42 | 04 6 | 37 | 31 |  | 7 2.8 |  |
| 72 | Справка он 9.07.2010г. | Насадка фонтанная диам.50 "каскад" 4500:5.45 | 1111 | 3 | 825.69 |  |  | 2477 |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| Г 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | II. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | Справка от 9.07.2010г. | Насадка фонтанная лиам.70 "каскад" 8600:5.45 | шт | 1 | 1577,98 |  |  | 1578 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 77073 | 6281 | 1869 180 | 544,21 | 14.93 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 47876 | 4446 | 694 120 | 382,30 | 8.91 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 17876 | 4446 | 694 120 | 382,30 | 8.91 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 12736 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 694 |  | 694 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4566 | 4446 | 120 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4970 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 46,00) |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 63,00) |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 122.00% ФОТ (от 227,00) |  |  |  |  |  |  |  | 277 |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 44,00) |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |  |
| 1 12,Ш)"„Ф(Л (о, ¦()2(Ю] |  |  |  |  |  |  |  | 571 |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 3 370,00) |  |  |  |  |  |  |  | 3538 |  |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 181,00) |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 233,00) |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2805 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 46,00) |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 45.00% ФОТ (от 63,00) |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 227,00) |  |  |  |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 44,00) |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 402,00) |  |  |  |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  |
| 55.00% ФОТ (oi 3 370.00) |  |  |  |  |  |  |  | 1854 |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 181.00) |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  |  |
| 70.00% ФОТ (от 233.00) |  |  |  |  |  |  |  | 163 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 55651 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 57-1 |  |  |  |  |
| Сап технические работы |  |  |  |  |  |  |  | 7012 | 739 | 103 1 | 66.61 | 0.84 |
| 1IIOI | О |  |  |  |  |  |  | 7012 | 739 | 105 1 | 66.61 | 0.84 |

Гранд-СМЕТА

| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого материалы | 6172 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 103 |  | 103 |  |  |
| Итого ФОТ | 740 | 739 | 1 |  |  |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 740,00) | 947 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 740,00) | 614 |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 8573 |  |  |  |  |
| Монтажные работы | 21272 | 1085 | 461 53 | 94,28 | 4,78 |
| ИТОГО | 21272 | 1085 | 461 5.3 | 94,28 | 4,78 |
| Итого материалы | 19728 |  |  |  |  |
| Итого маш, и мех-.мы | 461 |  | 461 |  |  |
| Итого ФОТ | 11.38 | 1085 | 53 |  |  |
| Накладные расходы | 972 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 410,00) | 390 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 728,00) | 582 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 703 |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 410,00) | 266 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 728,00) | 437 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 2 1947 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций | 319 | 1 1 | 37 6 | 1,01 | 0,40 |
| ИТОГО | Ш | 1 ! | 37 6 | 1,01 | 0,40 |
| Итого материалы | 291 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы | 37 |  | 37 |  |  |
| Итого ФОТ | 17 | 11 | 6 |  |  |
| 1 [акладныс расходы 90.00% ФОТ (от 17,00) | 15 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 17,00) | 14 |  |  |  |  |
| ИТ010 Монтаж металлоконструкций | 369 |  |  |  |  |
| ИТОГО | "(Г: | 6281 | 1869 ISO | 544,21 | 14,93 |
| Накладные расходы | 6904 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 4137 |  |  |  |  |
| того по смете | 88 1 1 1 |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1. ¦ 2. |  | 3. | 4. 5. | 1 6- | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  | 1762 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  | 89876 |  |  |  |  |
| Перевод в цены на 4 кв.2009] | (89 876,00 х 5,35) |  |  |  |  |  | 480837 |  |  |  |  |
| НДС" 18% |  |  |  |  |  |  | 86551 |  |  |  |  |
| IK ЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  | 567388 |  |  |  |  |