Согласовано :                                                                                                         Утверждаю:

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул. Дзусова (от ул.Владикавказкой до ул.Весенней)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 7 242 002,00 руб.

- Средства  на оплату труда 67980 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _01.01.2000_ г.

С пересчетом на 4 кв. 2090 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Протяженность - 0,442 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-014-6 ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 Обоснования коэф-в: МДС 81-35.2004г.п.4 т.1 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15) | 1000 м3 грунта | 0,212 | 11536,68 | 449,96 | 11075,51 1984,83 | 2446 | 95 | 2348 421 | 50,163 10,6346 | 144,302 30,592 |
| 2 | ТЕР27-03-009-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м2 | 43,4 | 2536,19 | 68,40 | 2455,97 165,73 | 110071 | 2969 | 106589 7193 | 6,972 302,5848 | 10,908 473,4072 |
| 3 | ТЕР27-03-008-4 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 конструкций | 0,72 | 11603,27 | 2060,51 | 9542,76 645,84 | 8354 | 1484 | 6871 465 | 215,76 155,3472 | 54,756 39,4243 |
| 4 | ТЕР27-03-010-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м | 14,1 | 847,69 | 847,69 |  | 11952 | 11952 |  | 92,04 1297,764 |  |
| 5 | ТЕРр66-22-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15 | Замена люков и кирпичных горловин колодцев Обоснования коэф-в: МДС 81-35.2004г.п.4 т.1 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15) | 1 люк | 8 | 975,50 | 51,11 | 8,52 | 7804 | 409 | 68 | 5,2095 41,676 | 0,115 0,92 |
| 6 | ТЕРр66-22-1 ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15 | Поднятие ливнеприемников с заменой решетки Обоснования коэф-в: МДС 81-35.2004г.п.4. т.1 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15) 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 7 | 356,46 | 51,11 | 8,52 | 2495 | 358 | 60 | 5,2095 36,4665 | 0,115 0,805 |
| 7 | СЦМ-103-0750 | Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт | 7 | 644,12 |  |  | 4509 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР1-02-057-3 ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3-погрузка мусора Обоснования коэф-в: МДС 81-35.2004г.п.4. т.1 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15) | 100 м3 грунта | 0,66 | 2558,24 | 2558,24 |  | 1688 | 1688 |  | 285,2 188,232 |  |
| 9 | ТЕР1-01-014-6 ОЗП*1,15; ЭМ*1,15; ЗПМ*1,15; ТЗ*1,15; ТЗМ*1,15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3-погрузка мусора Обоснования коэф-в: МДС 81-35.2004г.п.4. т.1 (ОЗП*1,15; ЭМ*1,15) | 1000 м3 грунта | 0,07 | 11536,68 | 449,96 | 11075,51 1984,83 | 808 | 31 | 775 139 | 50,163 3,5114 | 144,302 10,1011 |
| 10 | ТЕР27-03-004-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 т смеси | 2,5 | 35941,54 | 826,04 | 3021,23 441,73 | 89854 | 2065 | 7553 1104 | 74,688 186,72 | 26,952 67,38 |
| 11 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из щебня | 100 м2 дорожек и тротуаров | 4,35 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 44,84 | 22551 | 1109 | 1315 195 | 26,24 114,144 | 3,17 13,7895 |
| 12 | СЦМ-408-0391 | Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм | м3 | -75,69 | 265,65 |  |  | -20107 |  |  |  |  |
| 13 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) (расход принят на 10 см) | м3 | 62,64 | 78,25 |  |  | 4902 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР27-07-002-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 14,87 = 413,35 - 265,65 x 1,5 | 100 м2 дорожек и тротуаров | -4,35 | 29,74 | 10,50 | 19,24 2,32 | -129 | -46 | -84 -10 | 1,08 -4,698 | 0,2 -0,87 |
| 15 | ТЕР27-04-001-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,064 | 2931,18 | 173,74 | 2746,30 255,65 | 188 | 11 | 176 16 | 18,864 1,2073 | 16,656 1,066 |
| 16 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Песок (275:5,24) | м3 | 7,81 | 52,48 |  |  | 410 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР27-06-020-1 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 6,2 | 3842,74 | 508,32 | 3079,20 385,09 | 23825 | 3152 | 19091 2388 | 45,96 284,952 | 22,944 142,2528 |
| 18 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,067 | 2565,31 |  |  | 172 |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 598,92 | 347,02 |  |  | 207837 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*4; ОЗП*4,8; ЭМ*4,8; ЗПМ*4,8; МАТ*4; ТЗ*4,8; ТЗМ*4,8 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 Обоснования коэф-в: (ПЗ*4) 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 1000 м2 покрытия | 6,2 | 18,77 | 4,80 | 13,97 | 116 | 30 | 87 | 0,432 2,6784 |  |
| 21 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,035 | 2565,31 |  |  | 90 |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 300,08 | 347,02 |  |  | 104134 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР27-10-001-6 | Разогревание битума в котлах емкостью 400 л | 1 т битума и битумных эмульсий | 0,07 | 274,03 | 78,00 | 196,03 | 19 | 5 | 14 | 7,13 0,4991 |  |
| 24 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,0714 | 2565,31 |  |  | 183 |  |  |  |  |
| 25 | ССЦ 01/2006г.п.101-9480 | Эмульгатор (15700*0,66) | т | 0,005 | 10362,00 |  |  | 52 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР27-02-010-2 ОЗП*1,2; ЭМ*1,2; ЗПМ*1,2; ТЗ*1,2; ТЗМ*1,2 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Обоснования коэф-в: 3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой (ОЗП*1,2; ЭМ*1,2) | 100 м бортового камня | 14,1 | 5173,30 | 887,40 | 104,33 12,67 | 72944 | 12512 | 1471 179 | 91,296 1287,2736 | 0,864 12,1824 |
| 27 | СЦМ-403-0051 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 63,45 | 1884,74 |  |  | 119587 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 14,5 | 4044,99 | 161,48 | 17,92 0,66 | 58652 | 2341 | 260 10 | 15,12 219,24 | 0,07 1,015 |
| 29 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*4; ОЗП*4; ЭМ*4; ЗПМ*4; МАТ*4; ТЗ*4; ТЗМ*4 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 14,5 | 2605,24 | 99,12 | 7,32 | 37776 | 1437 | 106 | 9,28 134,56 |  |
| 30 | ТЕР47-01-046-4 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 23,2 | 2578,80 | 364,80 |  | 59828 | 8463 |  | 40 928 |  |
| 31 | ТЕР47-01-046-5 ПЗ*3; ОЗП*3; ЭМ*3; ЗПМ*3; МАТ*3; ТЗ*3; ТЗМ*3 | Hа каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по нормам 47-01-046-1, 47-01-046-2, 47-01-046-3, 47-01-046-4 | 100 м2 | 23,2 | 2363,67 | 149,67 |  | 54837 | 3472 |  | 16,41 380,712 |  |
| 32 | ТЕР47-01-046-6 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 23,2 | 421,65 | 58,22 | 341,13 42,77 | 9782 | 1351 | 7914 992 | 5,99 138,968 | 2,74 63,568 |
| 33 | СЦМ-414-9230-1 | Семена газонных трав | кг | 46,4 | 64,38 |  |  | 2987 |  |  |  |  |
| 34 | ССЦ -2003г. | Транспортировка разобранных материалов и грунта на 15 км (22,05*1,08) | т | 1279 | 23,81 |  | 23,81 | 30453 |  | 30453 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1031070 | 54888 | 185067 13092 | 5710,47 | 855,63 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 985809 | 54121 | 154486 13092 | 5632,33 | 853,91 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 985809 | 54121 | 154486 13092 | 5632,33 | 853,91 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 777199 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 154486 |  | 154486 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 67213 | 54121 | 13092 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 90220 |  |  |  |  |
| 95,00% ОЗП,ЗПМ,МАТ (от 518,00) |  |  |  |  |  |  |  | 492 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 50 561,00) |  |  |  |  |  |  |  | 71797 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 1 688,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 170,00) |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |
| 115,00% ФОТ (от 14 278,00) |  |  |  |  |  |  |  | 16420 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 24916 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 686,00) |  |  |  |  |  |  |  | 343 |  |  |  |  |
| 95,00% ЗПМ (от 11 540,00) |  |  |  |  |  |  |  | 10963 |  |  |  |  |
| 45,00% ФОТ (от 1 688,00) |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 14 278,00) |  |  |  |  |  |  |  | 12850 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 1100945 |  |  |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 14808 | 767 | 128 | 78,14 | 1,72 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 14808 | 767 | 128 | 78,14 | 1,72 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 13914 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 128 |  | 128 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 767 | 767 |  |  |  |
| Накладные расходы 74,00% ФОТ (от 767,00) |  |  |  |  |  |  |  | 568 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 767,00) |  |  |  |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 15759 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 30453 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 1031070 | 54888 | 185067 13092 | 5710,47 | 855,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 90788 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 25299 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 1147157 |  |  |  |  |
| Пересчет в в цены 4 кв.2090 г |  |  |  |  |  |  |  | 6137290 |  |  |  |  |
| НДС-18 % |  |  |  |  |  |  |  | 1104712 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС |  |  |  |  |  |  |  | 7242002 |  |  |  |  |