СОГЛАСОВАНО:

•11      у    Т 12оо7г:

200   г.

Муниципатьное Образовательное Учреждение СОШ №24

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/24-07 (локальная смета)

на   ремонтные работы -первая очередь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	495891,33 руб.

Средства на оплату труда	8150,88 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пи | Обоснование | Наименование | Р.Д. И'!М. | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.наед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1- Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0,09 | 1491,24 | 1207,49 | 283,75 | 25,18 | 134,21 | 108,67 | 25.54 | 2.27 | 128,73 | 11,5857 | 2,15 | 0,1935 |
| 2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,468 | 444,58 | 424.67 | 19,91 | 11,17 | 208.06 | 198,75 | 9.31 | 5.23 | 46,11 | 21,5795 | 0,93 | 0,4352 |
| ■ | II, !>.i^._il {_(! X | ::еренян!н.!\ :: з;и:!'.!'..чх: деремнных | ГНИ к<? | 1)07? | 177 41) | 177 49 |  |  | \7 II? | 5? 0? |  |  | V) ?? | S 7(! л К |  | i |
| 4 | ТЕРЮ-01-027- 04 | Установка в жилых и общественных 1 it^nt^i i lii I ими I >и ч ir iiKH ыми (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,468 | 5540,68 | 1856,83 | 869,51 | 93,65 | 2593,04 | 869 | 406,93 | 43,83 | 182,4 | 85,3632 | 8,26 | 3,8657 ¦ |

|  |  | СЦМ-203- 0022 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками одностворные. с форточной створкой ОР 15-6. нл.1.83м2 | м2 | 46.8 | 662.51 |  |  |  | 31005.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | ТЕР09-06-0О1- 02 | Демонтаж : лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Коэф-ты к позиции: Демонтаж- ОЗП=0,7; ЭМ-0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ-0,7: ТЗМ=0,7 | 1 т конструкц ИИ | 1,2 | 447.09 | 348.78 | 98.31 | 1,3 | 536.51 | 418.54 | 117.97 | 1.56 | 35.553 | 42.6636 | 0.217 | 0.2604 |
|  | 7 | ТКР09-06-001- 02 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкц ий | 1,2 | 729.91 | 498.25 | 140.44 | 1.86 | 875.89 | 597.9 | 168.53 | 2.23 | 50.79 | 60.948 | 0.31 | 0.372 |
|  | 8 | С ЦVI -204-9120-1 | Каркасы арматурные | т | 1,2 | 7796,38 |  |  |  | 9355,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0.02 | ?«7.Х7 | 1651.35 | 736,52 | 45.93 | 47.76 | 33.03 | 14.73 | 0.92 | 179.3 | 3.586 | 3.97 | 0.0794 |
|  | 10 | TEP10-0I-039- 01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0X4 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176.27 | 4 1 9.64 | 92,5 | 109,15 | 14,81 | 104.28 | 8,7595 | 13,34 | 1.1206 |
|  | 11 | ГЕР10-01-045-01 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных площадью проема до 3 м2 | 100м2 проемов | 0,084 | 603,81 | i5 1.2 | 0,74 |  | 50,72 | 29,5 | 0,06 |  | 35.8 | 3,0072 | 0,01 | 0,0008 |
|  | 12 | СЦМ-203- 0232 | Блоки дверные | м2 | 17,04 | 663,59 |  |  |  | 11307,57 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | СЦМ-101- 0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл | 6 | 103,9 |  |  |  | 623,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 57209,95 | 2399,91 | 852,22 | 70,85 |  | 243,2 |  | 6.33 |
|  | i шклсщмые ¦_)аслиды |  |  |  |  |  |  |  |  | ->/1 ОС С1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1777,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоги по разделу 1 Проемы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1019,33 |  | 1 |  | ! 42,46 |  |  | 0,71 |
|  | Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 57255,35¦ |  |  |  |  | 97,13 |  | 4,99¦ |
|  | Г1,.,.. |  | шческис конструкция |  |  |  |  |  |  | 3! 97 Q1 |  |  |  |  | 1 О.1 А1 |  | П All |

| Итого |  |  |  |  |  | 243,2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 53957,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 852,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 2470,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 [акладные расходы | 2485,52 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1777.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 61 472.49 * 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231136.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по pauc.iv 1 Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  | 231136,56 |  |  |  |  | 243.2 |  | 6,33 |
| Pauc.i 2. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЕРр58-01-01 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 6.5 | 181.1 | 138.26 | 42.84 | 7.14 | 1177.15 | 898.69 | 278.46 | 46.41 | 15,16 | 98.54 | 0.46 | 2.99 |
| 15 | ТЕРр58-01-02 | Разборка стропил со стойками и подкосами из: досок | 100 м2 кровли | 6.5 | 237.71 | 210.7 | 27.01 | 4.5 | 1545,12 | 1369.55 | 175.57 | 29.25 | 22.68 | 147.42 | 0.29 | 1.885 |
| 16 | ГЕРр58-01-04 | Разборка мауэрлатов | 100 м2 кровли | 6.5 | 86.53 | 61.38 | 25.15 | 4.19 | 562.45 | 398.97 | 163.48 | 27.24 | 6.73 | 43.745 | 0,27 | 1.755 |
| 17 | ТЕРр58-02-01 | Разборка слуховых окон прямоугольных: двускатных | 100 окон | 0.02 | 3123.03 | 3112.66 | 10.37 |  | 62.46 | 62,25 | 0.21 |  | 341.3 | 6.826 |  |  |
| 18 | ТЕРр58-03-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1.32 | 81.83 | 81.63 | 0.2 |  | 108.02 | 107,76 | 0.26 |  | 9.1 | 12,012 |  |  |
| 19 | ТЕРр58-03-03 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек | 100 м труб и покрытий | 0,48 | 270.22 | 270.22 |  |  | 129,71 | 129,71 |  |  | 29,34 | 14,0832 |  |  |
| 20 | ГЕРр58-17-04 | Разборка покрытий кровель из: волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 6,5 | 219.85 | 218.78 | 1.07 |  | 1429,03 | 1422,07 | 6.96 |  | 24.39 | 158,535 |  |  |
| 23 | ТЕРЮ-01-021-04 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: каменным с несущей подшивкой из досок | 100 м2 перекрыти й | 1 | 8185.23 | 1154.83 | 372.71 | 33,39 | 8185,23 | 1154.83 | 372,71 | 33.39 | 118.81 | 118,81 | 3.59 | 3.59 |
| 24 | СЦМ-101- 1802 | Швеллеры, сталь полуспокойиая 18пс.№ 16-24 | 1 | 3,8 | 6220.06 |  |  |  | 23636,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-104-0004 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 | мЗ | 4 | 617.42 |  |  |  | 2469,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 39305,08 | 5543,83 | 997,65 | 136,29 |  | 599,97 |  | 10,22 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5130,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3668.32 |  | ¦ J -1 |  |  |  |  |  |
| !i*TSr;; no pa-i-.e-w 2 Кропя • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | > |
| 1\ ¦)ыши, крОВДИ (pL'MOli I HO-C1 рОИ 1 CjIMiblC} |  |  |  |  |  | — ~" - ■— 1 |  |  | 11661.9б{ |  |  |  |  | 481.1 & | 1 1 | 6,6.: |
| Деревянные конструк":-"" |  |  |  |  |  |  |  |  | 11=441 8? |  | .. ... _t |  |  | 1 ! Я Я]! |  | ■> cnj |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 48103.78 |  |  |  |  | 599.97J |  | 10.22 |
| В том числе: Материалы |  |  | ■ ■ |  |  |  |  |  | 327оЗ,6 |  | — |  | ■ ■- |  | '" —~ | '-— ■"■ |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 997,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5680,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5130,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3668,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 48 103,78 * 3.76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180870,21 |  |  |  |  |  |  |  |

| /Г ¦ 2 3 ¦4¦Э¦0¦/¦о¦7 |  |  | ._ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по разделу 2 Крон.hi | 180870,21 |  |  |  |  | 599,97 |  | 10,22 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затрат ь по смете в ценах 2001г. | 96515.03 | 7943.74 | 1849.87 | 207.14 |  | 843.17 |  | 16.55 |
| Накладные расходы | 7615.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 5445.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инн и по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 роемы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3.9 | 442.05 | 392.47 | 49.58 | 8.42 |  | 42.46 |  | 0.71 |
| 1 (акладные расходы 82% ФОТ (от 400.89) | 328,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 62% ФОТ (от 400.89) | 248,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1019.33 |  |  |  |  | 42.46 |  | 0.71 |
| Деревянные конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5. 8. 10-13.22-25 | 89646.64 | 2145.83 | 888.85 | 92.03 |  | 215.94 |  | 8.58 |
| Накладные расходы 118% ФОТ (от 2 237.86) | 2640.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 63% ФОТ (от 2 237,86) | 1409,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 93697,16 |  |  |  |  | 215,94 |  | 8.58 |
| Строительные металлические конструкции: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6-7 | 1412.4 | 1016.44 | 286.5 | 3.79 |  | 103.61 |  | 0.63 |
| 11акладные расходы 90% ФОТ (от 1 020,23) | 918.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 1 020.23) | 867.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 3197.81 |  |  |  |  | 103,61 |  | 0.63 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14-21 | 5013,94 | 4389 | 624,94 | 102.9 |  | 481.16 |  | 6,63 |
| Накладные расходы 83% ФОТ (от 4 491,90) | 3728.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 4 491.90) | 2919.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 11661.96 |  |  |  |  | 481.16 |  | 6,63 |
| Итого | 109576,26 |  |  |  |  | 843,17 |  | 16,55 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 86721,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 1849.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 8150.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -7£l С OOI ¦_ T |  |  |  | I |  |  | i i 1 |
| Сметная прибыль | 5445.34] |  |  |  | 1 |  |  | 1 I |
| Непредвиденные затраты 2% ..■■■•■ ! 21'Л.:>3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными j 111767,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2007г 111 767,79 * 3.76 | 420246,89[ У |  |  |  | _ -т._ __ |  | ■" г ~ |  |
| НДС! 8% | ■?5М/!_-"Ц |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬЛ О !!О CMC! £ ' 4-iSXvi .Л.-ii i |  |  |  |  | i K4,$.i7 1 |  | 1 |  |

Составил Проверил

Мамиев ОХ. арданов В Ю