Спецификация №137-08

| Наименование продукции | К-во | Полезная мощность | Общая мощность | Сопротивление КС | Максимальное рабочее давление | Максимальная рабочая температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел газовый Protherm NO №420 | 2 | 407кВт | 443кВт | 3,4 мбар | 5 бар | 100 С |