СОГЛАСОВАНО:

УТВ

на   автоматическую пожарную сигнализацию средней школы №35 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

гз

Средняя школа № 35        Приложение №3.

^Г* "осг'7' 'ч''^5^

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Сметная стоимость руб. 187124

Средства на оплату труда руб. 28600

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | 3/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм 10-08-001-2 | Установка прибора "Сигнал-20" | шт. | 1 | 461,97 | 451,23 | 0,25 |  | 462 | 451 |  |  |
| 2 | ТЕРмЮ-02-016-6 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 799,47 | 128,67 | 42,34 | 5,09 | 799 | 129 | 42 | 5 |
| 3 | ТЕРм 10-04-064-1 | Монтаж "Орфей" | шт. | 1 | 437,62 | 29,43 |  |  | 438 | 29 |  |  |
| 4 | ТЕРм8-01-121-7 | Аккумуляторы кислотные стационарные, тип С-14, СК-14, С-16, СК-16 | шт. | 1 | 182,38 | 68,35 |  |  | 182 | 68 |  |  |
| 5 | ТЕРмЮ-04-101-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт. | 8 | 33,91 | 20,86 |  |  | 271 | 167 |  |  |
| 6 | ТЕРмЮ-08-002-1 | Монтаж ИР-1 | шт. | 10 | 12,31 | 11,06 | 0,09 |  | 123 | 111 | 1 |  |
| 7 | ТЕРм 10-08-002-3 | Монтаж ССУ | шт. | 1 | 30,33 | 27,18 | 0,3 |  | 30 | 27 |  |  |
| 8 | ТЕРм 10-08-002-2 | Монтаж извещателя | шт. | 72 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  | 1790 | 1593 | 18 |  |
| 9 | ТЕРм 10-08-002-2 | Монтаж указателя выхода | шт. | 16 | 24,86 | 22,12 | 0,25 |  | 398 | 354 | 4 |  |
| 10 | ТЕРм 10-06-037-8 | Монтаж коробки | шт. | 36 | 12,25 | 10,69 | 0,27 |  | 441 | 385 | 10 |  |
| 11 | ТЕР46-03-009-4 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0,3 | 2854,4 | 709,84 | 2144,56 | 244,24 | 856 | 213 | 643 | 73 |
| 12 | ТЕРм 10-06-037-12 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,08 | 3668,53 | 251,65 |  |  | 293 | 20 |  |  |
| 13 | ТЕРм 10-01-055-2 | Прокладка кабеля ШВВП 2*0,5 | 100 м кабеля | 3 | 1576,39 | 386,95 | 147,22 | 17,7 | 4729 | 1161 | 442 | 53 |
| 14 | ТЕРм 10-08-005-2 | Проладка ТРВ | 100 м | 4 | 559,25 | 313,49 | 9,1 |  | 2237 | 1254 | 36 |  |
| 15 | ТЕРм 10-01-055-2 | Прокладка кабеля КСПВ 4*0,5 | 100 м кабеля | 3 | 1576,39 | 386,95 | 147,22 | 17,7 | 4729 | 1161 | 442 | 53 |
| 16 | ТЕРм8-02-396-1 | Прокладка кабель-канала | 100 м | 3 | 2479,83 | 406,46 | 853,85 | 184,59 | 7439 | 1219 | 2562 | 554 |

Страница 1

Составил Проверил

|  |  | Гранд-СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| / | 17 | ТЕРм 10-02-042-5 | Настройка оборудования | компл. | 8 | 490,05 | 490,05 |  |  | 3920 | 3920 |  |  |
|  | -froro прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29137 | 12262 | 4200 | 738 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11984 |  |  |  |
|  | 80,00% ФОТ (от 5 082,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4066 |  |  |  |
|  | 100,00% ФОТ (от 7 918,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7918 |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8196 |  |  |  |
|  | 60,00% ФОТ (от 5 082,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3049 |  |  |  |
|  | 65,00% ФОТ (от 7 918,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5147 |  |  |  |
|  | ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49317 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49317 |  |  |  |
|  | TeKYIimp иены на ?007 г 49317 * 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108497,4 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Материалы и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Прайс лист | Прибор "Сигнал-20" | шт. | 1 | 3375 |  |  |  | 3375 |  |  |  |
|  | 19 | Прайс лист | Источник резервного питания | шт. | 1 | 1987,4 |  |  |  | 1987 |  |  |  |
|  | 20 | Прайс лист | Система речевого оповещения "Орфей" | шт. | 1 | 2200 |  |  |  | 2200 |  |  |  |
|  | 21 | Прайс лист | Аккумулятор | шт. | 1 | 222 |  |  |  | 222 |  |  |  |
|  | 22 | Прайс лист | Акустическая система "Орфей МА ИС - 1" | шт. | 8 | 404 |  |  |  | 3232 |  |  |  |
|  | 23 | Прайс лист | Сигнальное устройство ССУ | шт. | 1 | 221,5 |  |  |  | 222 |  |  |  |
|  | 24 | Прайс лист | Дымовой извещатель ДИП-212 | шт | 72 | 240 |  |  |  | 17280 |  |  |  |
|  | 25 | Прайс лист | Извещатель пожарный ручной ИР-1 | шт. | 15 | 155 |  |  |  | 2325 |  |  |  |
|  | 26 | Прайс лист | Указатель выхода "Блик С-12" | шт. | 16 | 180 |  |  |  | 2880 |  |  |  |
|  | 27 | Прайс лист | Распределительная коробка | шт. | 36 | 6,5 |  |  |  | 234 |  |  |  |
|  | 28 | Прайс лист | Оконечное устройство (Калькуляция) | шт. | 8 | 6,9 |  |  |  | 55 |  |  |  |
|  | 29 | Прайс лист | Кабель-канал | шт. | 150 | 18 |  |  |  | 2700 |  |  |  |
|  | 30 | Прайс лист | Кабель марки КСПВ - 4*0.5мм2 | 1000м | 0,3 | 5300 |  |  |  | 1590 |  |  |  |
|  | 31 | Прайс лист | Провод марки ТРВ | 1000м | 0,4 | 2500 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | 32 | Прайс лист | Кабель ШВВП 2*0,5 | 1000м | 0,3 | 6900 |  |  |  | 2070 |  |  |  |
|  | 33 | Прайс лист | Саморезы | 1 шт. | 240 | 0,25 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 34 | Прайс лист | Дюбеля | 1 шт. | 240 | 0,3 |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | 35 | Прайс лист | Гвозди каленые | 1 уп. | 4 | 150 |  |  |  | 600 |  |  |  |
|  | 36 | Прайс лист | Клипсы | 1 шт. | 4200 | 0,8 |  |  |  | 3360 |  |  |  |
|  | ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 14118 |  |  |  |
|  | ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31346 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45464 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделам 1 и 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 153961,4 |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 27713,05 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 181674,45 |  |  |  |
|  | Составление сметы: 3% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5450 |  |  |  |
|  | Итого по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 187124 |  |  |  |

О.Ю. Дивоева А.Г. Будылин

Страница 2