| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром 100мм | 100шт. | 0,06 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 |  | 3699 | 264 | 19 |  | 422 | 25,32 | 4,2 | 0,252 |
| 12 | ТЕРр65-05-1 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100шт. | 0,98 | 3206,24 | 844,83 | 3,7 |  | 3142 | 828 | 4 |  | 81 | 79,38 | 0,05 | 0,049 |
| 13 | ТЕРр65-09-9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 1 00 мм | 100м | 0,28 | 14995,77 | 2437,62 | 343,26 | 8,05 | 4199 | 683 | 96 | 2 | 220,4 | 61,712 | 1,34 | 0,3752 |
| 14 | ТЕРр65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм | 100м | 0,32 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 | 4,32 | 3654 | 619 | 87 | 1 | 174,8 | 55,936 | 0,72 | 0,2304 |
| 15 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 50 мм | 100м | 2,56 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 | 3,6 | 21375 | 3819 | 448 | 9 | 134,9 | 345,344 | 0,6 | 1,536 |
| 16 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 25 мм | 100м | 1,08 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 5408 | 1133 | 69 | 3 | 94,83 | 102,416 | 0,42 | 0,4536 |
| 17 | ТЕРр65-05-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100шт. | 0,48 | 5486,07 | 1074,29 | 8,89 |  | 2633 | 516 | 4 |  | 103 | 49,44 | 0,12 | 0,0576 |
| 18 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром 100мм | 100шт. | 0,12 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 |  | 7399 | 528 | 37 |  | 422 | 50,64 | 4,2 | 0,504 |
| 24 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до 1 00 мм | 100м | 1,28 | 15921,11 | 2701,6 | 85,92 | 10,81 | 20379 | 3458 | 110 | 14 | 233,5 | 298,88 | 1,8 | 2,304 |
| 25 | ТЕРр65-05-8 | Смена арматуры задвижек диаметром 50 мм | 100шт. | 0,1 | 34102,96 | 3212,44 | 118,5 |  | 3410 | 321 | 12 |  | 308 | 30,8 | 1,6 | 0,16 |
| 26 | ТЕР16-07-003- 8 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 3 | 739,55 | 82,51 | 12,23 | 0,31 | 2219 | 248 | 37 | 1 | 7,46 | 22,38 | 0,03 | 0,09 |
| 27 | ТЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 1 раз | 100м2 | 3,64 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 3820 | 2122 | 3 |  | 62,75 | 228,41 | 0,01 | 0,0364 |
| 28 | ТЕРр52-11-1 | Водоотлив из подвала | ЮОмЗ | 0,8 | 1362,69 | 1362,69 |  |  | 1090 | 1090 |  |  | 154,5 | 123,6 |  |  |
| 29 | ТЕРр52-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов | 100 кгё | 0,3 | 5186,54 | 1342,34 | 14,81 |  | 1556 | 403 | 4 |  | 128,7 | 38,61 | 0,2 | 0,06 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 181479 | 33566 | 2738 | 71 |  | 3101,86 |  | 13,3 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7261 | 6713 | 548 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 188740 | 40279 | 3286 | 71 |  | 3101,86 |  | 13,3 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40871 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,00% ФОТ (от 35 713,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36785 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 298,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 546,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,00% ФОТ (от 1 791,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1666 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 20274 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 40 051,60) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20026 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 1 3 ¦ 4 | 5 | 6 ¦ 7 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83,00% ФОТ (от 298,60) |  |  |  | 248 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 249884 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1сревод в текущие цены (249 881,00 х 3,58) |  |  |  | 894574 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 894574 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

гехНАДЗОР ВМУП СЕЗ

'•-М1ПЯПЙНКО Л.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

СОГЛАСОВАНО Технадзор ВМУП СЕЗ

на ремонт подъездов по ул. Кесаева, 137

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	369 924,00

Средства на оплату труда руб.	22286,4

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-1 | Сплошная шпаклевка ранее | 100м2 | 12,2 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 7631 | 2878 | 9 |  | 24,05 | 293,41 | 0,01 | 0,122 |
|  |  | оштукатуренных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРР62-16-3 | Окраска водоэмульсионными | 100м2 | 12,2 | 1740,16 | 272,82 | 6,58 | 1,2 | 21230 | 3328 | 80 | 15 | 27,53 | 335,866 | 0,16 | 1,952 |
|  |  | составами поверхностей стен ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окрашенных известковой или клеевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 8,6 | 1678,81 | 750,09 | 6,58 | 1,2 | 14438 | 6451 | 57 | 10 | 75,69 | 650,934 | 0,16 | 1,376 |
|  |  | окрашенных стен за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-10-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 0,32 | 2030,61 | 948,98 | 6,58 | 1,2 | 650 | 304 | 2 |  | 95,76 | 30,6432 | 0,16 | 0,0512 |
|  |  | окрашенных дверей за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-09-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 0,76 | 2453,67 | 1394,34 | 6,58 | 1,2 | 1865 | 1060 | 5 | 1 | 140,7 | 106,932 | 0,16 | 0,1216 |
|  |  | окрашенных окон за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 1,78 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2090 | 1424 |  |  | 80,73 | 143,699 | 0,01 | 0,0178 |
|  |  | окрашенных металлических решеток и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оград без рельефа за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100м2 | 1,22 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 4494 | 2836 | 17 | 10 | 228,35 | 278,587 | 0,67 | 0,8174 |
|  |  | по камню и бетону цементно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-18-1 | Окраска масляными составами | 100м2 | 0,2 | 2023,69 | 1305,5 | 6,58 | 1,2 | 405 | 261 | 1 |  | 129,9 | 25,98 | 0,16 | 0,032 |
|  |  | деревянных поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ттого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 52803 | 18542 | 172 | 36 |  | 1866,05 |  | 4,49 |

| Г] | 2 1 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 | 7 | 8 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  | 3743 | 3708 | 34 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 56546 | 22250 | 206 | 36 |  | 1866,05 |  | 4,49 |
| Накладные расходы |  |  |  | 17795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 18 873,20) |  |  |  | 15099 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 341 3,20) |  |  |  | 2696 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 22 286,40) |  |  |  | 11143 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 85484 |  |  |  |  |  |  |  |
| перевод в текущие цены (85 484,00 х 3,58) |  |  |  | 306032 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,43% |  |  |  | 1316 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  | 307348 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 6147 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  | 313495 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 56429 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 369924 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

"ХНАДЗОР ЗМУП

-<-—^'-чо Л. 8.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

СОГЛАСОВАНО Технадзор ВМУП СЕЗ

ПОДПИС!

на ремонт подъездов по ул. Кесаева, 137

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	369 924,00

Средства на оплату труда руб.	22286,4

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. | мех. на | мех. |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | ед. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-27-1 | Сплошная шпаклевка ранее | 100м2 | 12,2 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 7631 | 2878 | 9 |  | 24,05 | 293,41 | 0,01 | 0,122 |
|  |  | оштукатуренных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр62-16-3 | Окраска водоэмульсионными | 100м2 | 12,2 | 1740,16 | 272,82 | 6,58 | 1,2 | 21230 | 3328 | 80 | 15 | 27,53 | 335,866 | 0,16 | 1,952 |
|  |  | составами поверхностей стен ранее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | окрашенных известковой или клеевой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр62-07-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 8,6 | 1678,81 | 750,09 | 6,58 | 1,2 | 14438 | 6451 | 57 | 10 | 75,69 | 650,934 | 0,16 | 1,376 |
|  |  | окрашенных стен за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр62-10-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 0,32 | 2030,61 | 948,98 | 6,58 | 1,2 | 650 | 304 | 2 |  | 95,76 | 30,6432 | 0,16 | 0,0512 |
|  |  | окрашенных дверей за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-09-6 | Улучшенная масляная окраска ранее | 100м2 | 0,76 | 2453,67 | 1394,34 | 6,58 | 1,2 | 1865 | 1060 | 5 | 1 | 140,7 | 106,932 | 0,16 | 0,1216 |
|  |  | окрашенных окон за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 1,78 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 2090 | 1424 |  |  | 80,73 | 143,699 | 0,01 | 0,0178 |
|  |  | окрашенных металлических решеток и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оград без рельефа за 2 раза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен | 100м2 | 1,22 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 4494 | 2836 | 17 | 10 | 228,35 | 278,587 | 0,67 | 0,8174 |
|  |  | по камню и бетону цементно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр62-18-1 | Окраска масляными составами | 100м2 | 0,2 | 2023,69 | 1305,5 | 6,58 | 1,2 | 405 | 261 | 1 |  | 129,9 | 25,98 | 0,16 | 0,032 |
|  |  | деревянных поручней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 52803 | 18542 | 172 | 36 |  | 1866,05 |  | 4,49 |

| 1 ¦ 2 3 ¦4¦5¦б¦?¦8¦9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 | 3743 | 3708 | 34 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 56546 | 22250 | 206 | 36 |  | 1866,05 |  | 4,49 |
| Накладные расходы | 17795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 18 873,20) | 15099 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 3 413,20) | 2696 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 22 286,40) | 11143 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 85484 |  |  |  |  |  |  |  |
| перевод в текущие цены (85 484,00 х 3,58) | 306032 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0,43% | 1316 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 307348 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 6147 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 313495 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 56429 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 369924 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

Проверил

(наименование стройки)

Дата

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на сан, тех, работы по ул. Шмулевича, 14/4

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	898 331,00

Средства на оплату труда руб.	40043

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

СОГЛАСОВАНО Технадзор ВМУП СЕЗ

200   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. | Т/з | Т/з |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед изм | Кол |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | раб на | раб | мех на | мех |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  |  | ед. | Всего | сд. | Всего |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром | 100шт. | 0,01 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 |  | 617 | 44 | 3 |  | 422 | 4,22 | 4,2 | 0,042 |
|  |  | 100мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-05-9 | Смена арматуры задвижек диаметром | 100шт. | 0,08 | 61654,42 | 4401,46 | 311,05 |  | 4932 | 352 | 25 |  | 422 | 33,76 | 4,2 | 0,336 |
|  |  | 80мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр65-05-3 | Смена арматуры вентилей и клапанов | 100шт. | 0,12 | 10566,36 | 1387,19 | 19,26 |  | 1268 | 166 | 2 |  | 133 | 15,96 | 0,26 | 0,0312 |
|  |  | обратных муфтовых диаметром до 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр65-05-3 | Смена арматуры вентилей и клапанов | 100шт. | 0,16 | 10566,36 | 1387,19 | 19,26 |  | 1691 | 222 | 3 |  | 133 | 21,28 | 0,26 | 0,0416 |
|  |  | обратных муфтовых диаметром до 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65-05-2 | Смена арматуры вентилей и клапанов | 100шт. | 0,48 | 5486,07 | 1074,29 | 8,89 |  | 2633 | 516 | 4 |  | 103 | 49,44 | 0,12 | 0,0576 |
|  |  | обратных муфтовых диаметром до 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр65-25-2 | Смена пробко-спускных кранов | 100шт. | 0,88 | 3274,24 | 410,06 |  |  | 2881 | 361 |  |  | 41,8 | 36,784 |  |  |
| 7 | ТЕРр65-09-9 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 1,3 | 14995,77 | 2437,62 | 343,26 | 8,05 | 19495 | 3169 | 446 | 10 | 220,4 | 286,52 | 1,34 | 1,742 |
|  |  | стальных труб диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРР65-09-8 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 2,6 | 11418,49 | 1933,29 | 272,27 | 4,32 | 29688 | 5027 | 708 | 11 | 174,8 | 454,48 | 0,72 | 1,872 |
|  |  | стальных труб диаметром 76 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр65-09-6 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 2,2 | 8349,46 | 1491,99 | 175,11 | 3,6 | 18369 | 3282 | 385 | 8 | 134,9 | 296,78 | 0,6 | 1,32 |
|  |  | стальных труб диаметром 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕРр65-09-5 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 1,8 | 6841,57 | 1342,68 | 63,84 | 2,52 | 12315 | 2417 | 115 | 5 | 121,4 | 218,52 | 0,42 | 0,756 |
|  |  | стальных труб диаметром 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И | ТЕРр65-09-4 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 1,6 | 6008,9 | 1273,01 | 63,84 | 2,52 | 9614 | 2037 | 102 | 4 | 115,1 | 184,16 | 0,42 | 0,672 |
|  |  | стальных труб диаметром 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр65-09-3 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 2,3 | 5007,71 | 1048,82 | 63,84 | 2,52 | 11518 | 2412 | 147 | 6 | 94,83 | 218,109 | 0,42 | 0,966 |
|  |  | стальных труб диаметром 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 3,8 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 | 2,52 | 17461 | 3610 | 243 | 10 | 85,9 | 326,42 | 0,42 | 1,596 |
|  |  | стальных труб диаметром 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, | 1 шт | 5 | 90,11 | 30,35 | 9,19 | 0,31 | 451 | 152 | 46 | 2 | 2,91 | 14,55 | 0,04 | 0,2 |
|  | 3 | затворов, клапанов обратных, кранов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | проходных на трубопроводах из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стальных труб диаметром до 1 00 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | сцм-зоо- | Задвижки параллельные фланцевые с | шт | 5 | 525,19 |  |  |  | 2626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1177 | выдвижным шпинделем, для воды и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пара давлением 1 МПа(10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗОЧ6БР диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-300- | Фланцы стальные для соеденений на | компл | 5 | 124,75 |  |  |  | 624 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9506-4 | стальных трубопроводах, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 1 00 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР16-07-003- | Врезки в действующие внутренние | 1 врезка | 3 | 739,55 | 82,51 | 12,23 | 0,31 | 2219 | 248 | 37 | 1 | 7,46 | 22,38 | 0,03 | 0,09 |
|  | 8 | сети трубопроводов отопления и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водоснабжения диаметром 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕРр65-23-4 | Осмотр отремонтированных приборов | 100 | 1,81 | 232,5 | 232,5 |  |  | 421 | 421 |  |  | 23,7 | 42,897 |  |  |
|  |  | отопления при наполнении системы | отремонти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | водой | рованных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр65-07-2 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 1,24 | 15921,11 | 2701,6 | 85,92 | 10,81 | 19742 | 3350 | 107 | 13 | 233,5 | 289,54 | 1,8 | 2,232 |
|  |  | чугунных канализационных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром до 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр65-07-1 | Смена внутренних трубопроводов из | 100м | 0,86 | 11800,76 | 2554,66 | 47,74 | 6,01 | 10149 | 2197 | 41 | 5 | 220,8 | 189,888 | 1 | 0,86 |
|  |  | чугунных канализационных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром до 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр62-32-1 | Окраска масляными составами ранее | 100м2 | 3,2 | 1049,34 | 582,95 | 0,74 |  | 3358 | 1865 | 2 |  | 62,75 | 200,8 | 0,01 | 0,032 |
|  |  | окрашенных поверхностей стальных и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чугунных труб стальных за 1 раз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр52-11-1 | Водоотлив из подвала | 100 мЗ | 0,82 | 1362,69 | 1362,69 |  |  | 1117 | 1117 |  |  | 154,5 | 126,69 |  |  |
| 23 | ТЕРр52-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен | 100 м2 | 0,26 | 5186,54 | 1342,34 | 14,81 |  | 1349 | 349 | 4 |  | 128,7 | 33,462 | 0,2 | 0,052 |
|  |  | подвалов в 2 слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 174538 | 33314 | 2420 | 75 |  | 3066,64 |  | 12,9 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7137 | 6654 | 483 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 181675 | 39968 | 2903 | 75 |  | 3066,64 |  | 12,9 |

| '1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладные расходы | 42424 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,00% ФОТ (от 28 339,20) | 29189 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00% ФОТ (от 7 662,60) | 9808 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 2 238,00) | 1790 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,00% ФОТ (от 1 759,20) | 1636 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 22528 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 32 336,40) | 16168 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00% ФОТ (от 7 662,60) | 6360 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 246628 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (246 010,00 х 3,58) | 880717 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 17614 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 898331 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 898331 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

ТЕХНАДЗОР В1ЮПС» П.В..

Проверил

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ремонт подъездов по ул. Кутузова, 80/1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	278741,00

Средства на оплату труда руб.	19288,2

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

СОГЛАСОВАНО

Технадзор ВМУП СЕЗ

200   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-16-3 | Окраска поверхностей стен ранее окрашенных известковой или клеевой краской | 100 м2 | 12,86 | 1740,16 | 272,82 | 6,58 | 1,2 | 22378 | 3508 | 85 | 15 | 27,53 | 354,036 | 0,16 | 2,0576 |
| 2 | ТЕРр62-07-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен | 100 м2 | 6,4 | 1678,81 | 750,09 | 6,58 | 1,2 | 10744 | 4801 | 42 | 8 | 75,69 | 484,416 | 0,16 | 1,024 |
| 3 | ТЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа | 100 м2 | 1,5 | 1174,12 | 800,03 | 0,74 |  | 1761 | 1200 | 1 |  | 80,73 | 121,095 | 0,01 | 0,015 |
| 4 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей | 100м2 | 0,78 | 915 | 409,04 | 6,58 | 1,2 | 714 | 319 | 5 | 1 | 40,7 | 31,746 | 0,16 | 0,1248 |
| 5 | ТЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) | 100м2 | 0,28 | 641,71 | 188,14 | 0,74 |  | 180 | 53 |  |  | 18,72 | 5,2416 | 0,01 | 0,0028 |
| 6 | ТЕРр62-09-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза | 100м2 | 0,64 | 2453,67 | 1394,34 | 6,58 | 1,2 | 1570 | 892 | 4 |  | 140,7 | 90,048 | 0,16 | 0,1024 |
| 7 | ТЕРр62-10-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза | 100 м2 | 0,48 | 2030,61 | 948,98 | 6,58 | 1,2 | 975 | 456 | 3 |  | 95,76 | 45,9648 | 0,16 | 0,0768 |
| 8 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 1,36 | 3683,22 | 2324,6 | 14,34 | 8,05 | 5009 | 3161 | 20 | И | 228,35 | 310,556 | 0,67 | 0,9112 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ТЕРр62-11-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов | 100м2 | 1,8 | 1469,48 | 550,2 | 6,58 | 1,2 | 2645 | 990 | 12 | 2 | 55,52 | 99,936 | 0,16 | 0,288 |
| 10 | ТЕРр62-27-1 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей | 100м2 | 2,8 | 625,5 | 235,93 | 0,74 |  | 1751 | 661 | 2 |  | 24,05 | 67,34 | 0,01 | 0,028 |
| Итого | прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 47727 | 16041 | 174 | 39 |  | 1610,38 |  | 4,63 |
| Стесненные условия ОЗП=1,2,ЭМ=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3243 | 3208 | 35 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 50970 | 19249 | 209 | 39 |  | 1610,38 |  | 4,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15393 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 15 484,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12387 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00% ФОТ (от 3 804,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3005 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 19 288,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9644 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 76007 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевод в текущие цены (76 007,00 х 3,58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 272105 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0 |  | 43% |  |  |  |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 273275 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5466 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 278741 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 278741 |  |  |  |  |  |  |  |

Составил

--чадзор вму

^,,г,Л~,л.."'э Л-В

X

Проверил