Гранд-СМЕТА

Смета 339-2009

на восстановление линии ВЛ 6кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ

349,256 тыс.руб.

3,971 тыс.руб.

68,46 чел.час

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. наед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРЗЗ-04-009-05 | Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж провода ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; Т3=0,5; ТЗМ=0,5 HP, (134,94руб): 105% от ФОТ (128,51 руб.) СП. (П.ЧтЛЛ: 60%от ФОТf 128.51 ov6.) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,3 | 1236,72 | 290,58 | 946,14 | 137,81 | 371,02 | 87,17 | 283,85 | 41,34 | 26,88 | 8,06 | 11,055 | 3,32 |
| 2 | СЦМ-507- 0074 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 | т | 0,6 | 73886,86 |  |  |  | 44332,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРЗЗ-04- 009-06 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов HP. (296.48руб.): 105% от ФОТ (282,36руб.) СП. (169,42руб.): 60%от ФОТ(282.36руб.) | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0,3 | 3183.72 | 626,1 | 2169,56 | 315,11 | 955,12 | 187.83 | 650,87 | 94,53 | 57,23 | 17,17 | 25.24 | 7,57 |

Страница 1

•Гранд-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | II | 12 | 13 | 14 | 15 | 1(1 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 4 | ТЕР06-01- 013-01 | УСТРОЙСТВО 01 МОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ III', (1250,62руб): 105%от ФОТ СП, (774,2 руб.): 65% от ФОГ | ! 00 м2 подливки под оборудова нис | 0,47 |  | 472.45 | ! 4,83 | 1,24 | 1027,08 | 272,05 | 6,97 | 0 58 | 45 7К | 71,52 | о 13 | 0 06 |
| 5 | ТЕР27-07- 001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см HP. (578,98руб.): 142%от ФОТ СП, (387,34 руб.): 95% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,47 | 404199 | 161,48 | 17,92 | 0.66 | 1901,15 | 75,9 | НА? | 0,31 | 15,12 | 7,11 | 0.07 | 0,03 |
| Итого но разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266555,81 |  |  |  |  | 53,86 |  | 10,98 |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-01-102-01 | Шкаф управления и регулирования HP, (165,21 руб.): 95% от ФОТ СП, (113,04 руб.): 65% от ФОТ | шкаф | 1 | 535,63 | 161,48 | 197,08 | 12,42 | 535,63 | 161,48 | 197,08 | 12,42 | 14,6 | 14,6 | 1,6 | 1.6 |
| 7 | Счет №212 ог21 | Панель ЩО-70-1-71 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ 1.0867: ОЗП 1,0867; ЭМ= 1,0867; ЗИМ 1,0867;МАТ 1,0867; 13 1,0867; ТЗМ 1,0867 | шт | 1 | 5694,31 |  |  |  | 5694,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 18807,9 |  |  |  |  | 14,6 |  | 1,6 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 54816,43 | 734,43 | 1147,19 | 149,18 |  | 68,46 |  | 12.58 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 278467,37 | 3226,77 | 5280,17 | 744,08 |  | 68,46 |  | I >,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4302,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2593,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги но смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линии электропередачи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45658,26 | 275 | 934,72 | 135,87 |  | 2i,23 |  | 10,89 |
| Всего с учетом "к на СМР П3=5,35; ОЗП=5,35; ЭМ=5,35; ЗПМ=5,35; МАТ=5,35" |  |  |  |  |  |  |  |  | 244271,69 | 1471,25 | 5000,75 | 726,9 |  | 25,23 |  | 10,89 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 198,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2308,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 198,15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1318,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 247898,64 |  |  |  |  | 25,23 |  | 10,89 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027,08 | 222,05 | 6,97 | 0,58 |  | 21,52 |  | 0,06 |
| Всего с учетом "к на СМР 113=5,35; 0311-5.35; ЭМ=5,35; ЗПМ=5,35; МАТ=5,35" |  |  |  |  |  |  |  |  | 5494.88 | 1187.97 | 37.29 | 3.1 |  | 21,52 |  | 0,06 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 191,07) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1250,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 191,07) |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 7519,7 |  |  |  |  | 21,52 |  | 0,06 |
| Автомобильные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1901,15 | 75,9 | 8,42 | 0,31 |  | 7,11 |  | 0,03 |
| Всего с учетом "к на СМР П3=5,35; ОЗП-5.35; ЭМ=5,35; ЗПМ=5,35; МАТ-5,35" |  |  |  |  |  |  |  |  | 10171,15 | 406,07 | 45,05 | 1,66 |  | 7,11 |  | 0,03 |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 407,73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 578,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95% ФОТ (от 407.73) |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,34 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| I 2 | 3 4 5 6 | 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | I I | 12 | 13 | 14 15 |  | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 11137,47 |  |  |  |  | 7,11 |  | 0,03 |
| Итого |  |  | 266555,81 |  |  |  |  | 53,86 |  | 10,98 |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 11оз. 6 |  |  | 535,63 | 161,48 | 197,08 | 12,42 |  | 14,6 |  | 1,6 |
| Накладные расходы 95% ФОТ1 (от 173,90) |  |  | 165,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 173,90) |  |  | 113,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  | 813,88 |  |  |  |  | 14,6 |  | Кб |
| Итоги по Оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7 |  |  | 5694,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "к на оборудование П3=3,16; ОЗП=3,16; ЭМ=3,16; ЗПМ=3,16; МАТ=3,16" |  |  | 17994,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 285363,71 |  |  |  |  | 68,46 |  | 12,58 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  | 251966,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  | 5280,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  | 3970,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  | 17994,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  | 4302,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  | 2593,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат |  |  | 267369,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Временные 1,8% |  |  | 4812,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 272182,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием (17 994,02) |  |  | 290176,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  | 5803,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  | 295979,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  | 53276,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  | 349256,27 |  |  |  |  | 68,46 |  | 12,58 |