## Локальная смета
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| на | Замена ветхих теплотрасс 2ф219-2380м
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ТЕР01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 3 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (6848 руб.): 95% от ФОТ (7208 руб.) СП, (3604 руб.): 50% от ФОТ (7208 руб.) | 1000 м3 грунта | 5.38 | 6233.93 | 284.98 | 5937.74 | 880.17 | 33539 | 1533 | 31945 | 4735
2 | ТЕР01-01-087-03 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 (410) кВт (л.с.), 3 группа грунта Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР, (117 руб.): 95% от ФОТ (123 руб.) СП, (62 руб.): 50% от ФОТ (123 руб.) | 1000 м3 грунта | 4.302 | 407.66 |  | 407.66 | 24.83 | 1754 |  | 1754 | 107
3 | ТЕР24-01-021-07 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб: 200 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (59920 руб.): 130% от ФОТ (46092 руб.) СП, (41022 руб.): 89% от ФОТ (46092 руб.) | 1 км трубопроводов | 2.38 | 73267.38 | 14529.98 | 24329.49 | 2310.66 | 174376 | 34581 | 57904 | 5499
Н | цена договорная | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции | м | 2380 | 370 |  |  |  | 880600
| цена договорная | Отводы стальные в изоляции из ППУ | шт | 24 | 753.23 |  |  |  | 18077.52
| цена договорная | Муфты ф 219 | шт | 476 | 209.61 |  |  |  | 99774.36
4 | ТЕР22-06-005-05 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 200 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР, (5273 руб.): 130% от ФОТ (4056 руб.) СП, (3610 руб.): 89% от ФОТ (4056 руб.) | 1 врезка | 46 | 409.55 | 51.7 | 255.5 | 24.98 | 18839 | 2378 | 11753 | 1149
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1226959.88 | 38492 | 103356 | 11490
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 236005 | 44266 | 105079 | 13213
Накладные расходы | [8 empty] | 72156
Сметная прибыль | [8 empty] | 48298
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 46879
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 309580
Итого | [8 empty] | 356459
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 86660
Машины и механизмы | [8 empty] | 105079
ФОТ | [8 empty] | 57479
Накладные расходы | [8 empty] | 72156
Сметная прибыль | [8 empty] | 48298
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1347413.88
ВСЕГО по смете с коэф. 5,41 | [8 empty] | 7289509.0908
ВСЕГО по смете с НДС 18 % | [8 empty] | 8601620.7271
Составил
Проверил