Согласовано :                                                                                                  Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«___»______Гадиев Э.Б.

Г. Владикавказ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Текущий ремонт асфальтового покрытия ул, Кисловодская

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 499 244,00 руб.

- Средства  на оплату труда 1811 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000_ г.

С пересчетом на 4 кв.2009 г

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,07 | 11452,90 | 2323,99 | 9128,91 493,05 | 802 | 163 | 639 35 | 243,35 17,0345 | 41,39 2,8973 |
| 2 | ТЕР1-02-057-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-погрузка | 100 м3 грунта | 0,07 | 1381,38 | 1381,38 |  | 97 | 97 |  | 154 10,78 |  |
| 3 | ССЦ 01/2006 г. т.2.8 | Перевозка на 10 км мусора | т | 14 | 15,48 |  | 15,48 | 217 |  | 217 |  |  |
| 4 | ТЕРр66-22-1 | Поднятие горловин без замены люков 348,68 = 967,72 - 619,04 | 1 люк | 5 | 348,68 | 44,44 | 7,41 | 1743 | 222 | 37 | 4,53 22,65 | 0,1 0,5 |
| 5 | ТЕР27-04-005-1 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,24 | 54539,68 | 349,78 | 5713,44 799,97 | 13090 | 84 | 1371 192 | 37,29 8,9496 | 49,92 11,9808 |
| 6 | СЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -3,6 | 282,18 |  |  | -1016 |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -45,36 | 233,74 |  |  | -10602 |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-408-0055 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм (расход на 10 см) | м3 | 33,84 | 134,84 |  |  | 4563 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР27-04-005-4 ПЗ*5; ОЗП*5; ЭМ*5; ЗПМ*5; МАТ*5; ТЗ*5; ТЗМ*5 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-1 по 27-04-005-3 258,27 = 3 203,39 - 233,74 x 12,6 | 1000 м2 основания | -0,24 | 1291,35 |  | 1291,35 184,45 | -310 |  | -310 -44 |  | 12,55 -3,012 |
| 10 | ТЕР27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,24 | 3810,03 | 224,73 | 3569,69 335,77 | 914 | 54 | 857 81 | 24,19 5,8056 | 20,6 4,944 |
| 11 | РЦЦ РСО-А от 31.03.2009 г.№24 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм (410:5,24) | м3 | 30,24 | 78,25 |  |  | 2366 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,9 | 3244,82 | 423,60 | 2566,00 320,91 | 2920 | 381 | 2309 289 | 38,3 34,47 | 19,12 17,208 |
| 13 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00972 | 2565,31 |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 86,94 | 347,02 |  |  | 30170 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР27-06-021-1 ПЗ*6; ОЗП*6; ЭМ*6; ЗПМ*6; МАТ*6; ТЗ*6; ТЗМ*6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-020-1 | 1000 м2 покрытия | 0,9 | 23,46 | 6,00 | 17,46 | 21 | 5 | 16 | 0,54 0,486 |  |
| 16 | СЦМ-101-1559 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,00756 | 2565,31 |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-410-0006 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 65,34 | 347,02 |  |  | 22674 |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-07-001-4 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1,55 | 3918,28 | 112,92 | 14,51 0,31 | 6073 | 175 | 22 | 10,21 15,8255 | 0,04 0,062 |
| 19 | ТЕР27-07-001-2 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1 | 100 м2 покрытия | 1,55 | 1302,62 | 49,56 | 3,66 | 2019 | 77 | 6 | 4,64 7,192 |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 75785 | 1258 | 5164 553 | 123,19 | 34,58 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 2545 | 385 | 676 35 | 39,68 | 3,40 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2545 | 385 | 676 35 | 39,68 | 3,40 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1484 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 676 |  | 676 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 385 | 35 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 370 |  |  |  |  |
| 104,00% ФОТ (от 198,00) |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  |
| 74,00% ФОТ (от 222,00) |  |  |  |  |  |  |  | 164 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 198,00) |  |  |  |  |  |  |  | 119 |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 222,00) |  |  |  |  |  |  |  | 111 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3145 |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 73023 | 873 | 4271 518 | 83,51 | 31,18 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 73023 | 873 | 4271 518 | 83,51 | 31,18 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 67880 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 4271 |  | 4271 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1391 | 873 | 518 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 1723 |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 97,00) |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 142,00% ФОТ (от 1 159,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1646 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 973 |  |  |  |  |
| 45,00%*0,85 ФОТ (от 97,00) |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 95,00%*0,85 ФОТ (от 1 159,00) |  |  |  |  |  |  |  | 936 |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 75719 |  |  |  |  |
| ИТОГО Перевозка |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 75785 | 1258 | 5164 553 | 123,19 | 34,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 2094 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1203 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 79081 |  |  |  |  |
| Перевод в цены 4 кв.2009 г (79 082,00 х 5,35) |  |  |  |  |  |  |  | 423088 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 76156 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 499244 |  |  |  |  |