Гранд-СМЕТА

Автономное теплоснабжение школы №6 по ул.Маркова,44 в г.Владикавказе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1

(локальная смета)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	71 183,71

Средства на оплату труда руб.	3528,4

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2001   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМек | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР1-01-013- | Разработка грунта с погрузкой на автомобили- | 1000 мЗ | 0.015 | 6233,93 | 284,98 | 5937,74 | 880,17 |  | 93,51 | 4,27 | 89,07 | 13.2 | 31,77 | 0,4766 |
|  | 15 | самосвалы экскаваторами с ковшом | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР1-02-056-3 | Доработка грунта вручную в траншеях | ЮОмЗ | 0,015 | 3898.42 | 3898.42 |  |  |  | 58,48 | 58,48 |  |  | 404,4 | 6,066 |
|  | ОЗП* 1.2; | шириной более 2 м и котлованах площадью | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13*1,2 | сечения до 5 м2 с креплениями, глубина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обоснования коэф-в: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. 187 Доработка вручную, зачистка дна и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | стенок с выкидкой грунта в котлованах и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | траншеях, разраоотанных механизированным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | способам (ОЗП* 1,2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР1-01-013- | Погрузка от доработки на автомобили- | 1 000 мЗ | 0,015 | 4785,46 | ГН Л | 4641.23 | 688.07 |  | 71,78 | 2,03 | 69,62 | 10.32 | 15,08 | 0,2262 |
|  | 14 | самосвалы | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Стройцена- | Перевозка грунта на расстояние 3 км | т | 24 | 6.28 |  |  |  |  | 150,72 |  |  |  |  |  |
|  | 05/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 1-0 1-01 6-2 | Работа на отвале, группа грунтовО 2-3 | ЮООмЗ | 0.015 | 410,29 | 32,74 | 368,59 | 65.74 |  | 6.15 | 0,49 | 5,53 | 0,99 | 3,65 | 0,0548 |
|  |  | • | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР1-02-061-2 ОЗП*1Д; ЭМ*1,2; ЗИМ* 1,44; Т3*1,2; ТЗМ*1,44 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,2; ЗА'/*/,-'; ЗИМ* 1,2) | ЮОмЗ грунта | 0,08 | 1003,1 | 1003,1 | - |  |  | 80,25 | 80.25 |  |  | 116,64 | 9,3312 |
| 7 | ТЕР1-02-005-2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3. 4 | 1 00 мЗ уплотнены о! о грунта | 0,23 | 588,23 | 146,76 | •И 1,47 | 42 |  | 135.29 | 33,75 | 101,54 | 9,66 | 14.96 | 1,4. 10! |
| 8 | Стройцена- 05/2005 | Перевозка грунта на расстояние 3 км | Т | 13 | 6,28 |  |  |  |  | 8 1 ,64 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,82 | 179,27 | 265,76 | 34,17 |  | Iе», |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,82 | /79,27 | 265,76 | 34,17 |  | 19.1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677.82 | 179,27 | 265,76 | 34,17 |  | 19, |
| Накладные расходы 97,00%*0,94 ФОТ (от 213,44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,61 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 213,44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Обшестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,15 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,82 | 179,27 | 265,76 | 34,17 |  | 19 |
| Накладные расходы 97.00%*0,94 ФОТ (о г 213,44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,61 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 21 3,44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,15 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР8-0 1-002-1 | Устройство основания под фундаменты песчаного | 1 мЗ основания | 1,8 | 210,21 | 8,07 | 25,19 | 2,43 |  | 378,38 | 14,53 | 45.34 | 4,37 | 0,9 | 1,< |
| 10 | ТЕР6-01-001- 20 | Устройство ленточных фундаментовО бетонных | ЮОмЗ бетона, бутобетона и железобег она в деле | 0,062 | 74862,98 | 3344,43 | 2141,93 | 339,97 |  | 4641,5 | 207.35 | 132,8 | 21,08 | 337,48 | 20,92 |
| 11 | ТЕРИ-01-039- 2 | Устройство армошва | 100 м шва | 0,17 | 220,96 | 115.02 | 2,96 |  |  | 37,56 | 19,55 | 0,5 |  | 10,4 | и |
| 12 | СЦМ-204-0001 | "орячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 6 мм | т | 0,007 | 8024.15 |  |  |  |  | 54,56 |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-204-0034 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм | т | 0.007 | 2614.14 |  |  |  |  | 17,78 |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-! диамефом 10 мм | т | 0.037 | 7371,33 |  |  |  |  | 274,2 1 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | ••> .3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | СЦМ-204-0036 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм | Т | 0,037 | 1514.% |  | 1 |  |  | 56.36 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР8-0 1-003-4 | 'идроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом | 1 00 м2 изолируем ой поверхнос т и | 0,062 | 2772,45 | 937,73 | 29.62 |  |  | 171.89 | 58,14 | 1,84 |  | 88,8 | 5,5056 |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5632,24 | 299,57 | 180,48 | 25.45 |  | 29,82 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5632,24 | 299,57 | 180,4В | 25,45 |  | 29,82 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5632,24 | 299,57 | 180,48 | 25,45 |  | 29,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,56 |  |  |  |  |  |
| 112,00%*0,94 ФОТ (от 77,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,11 |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 228,43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239,85 |  |  |  |  |  |
| )23,00%*0,94ФОТ(от 19,55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,6 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,22 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 305,47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,56 |  |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 19,55) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,66 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Обшестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6189,02 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5632,24 | 299,57 | 180.48 | 25.45 |  | 29,82 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213.22 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6189,02 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Фундаменты под оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Т ЕР6-0 1-005-1 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 мЗ | 100мЗ бетона и железобет она в деле | 0,02 | 78781.83 | 4289.24 | 3861,8 | 535,96 |  | 1575,64 | 85,78 | 77,24 | 10,72 | 441,28 | 8.8256 |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575,64 | 85,78 | 77,24 | 10,72 |  | 8,83 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575,64 | 85,7» | 77,24 | 10,72 |  | 8,83 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575,64 | 85,78 | 77,24 | 10,72 |  | 8.83 |
| Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 96,50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 96,50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739,69 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1575.64 | 85,78 | 77,24 | 10.72 |  | 8.83 |
| Накладные расходы 05,00% ФОТ (от 96,50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.32 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 96.50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛ УЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1739,69 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Монолитные сердечники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР6-0 1-026-4 | Устройство железобетонных монолитных сердечников | 1«ЮмЗ железобет они в деле | 0,00! | 114074.18 | 15772.47 | 10610,06 | 1496,18 |  | 114,07 | 15,77 | 10,61 | 1,5 | 1569,4 | 1..5694 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | СЦМ-204-0029 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 4 мм | т | 0,004 | 9143,91 |  |  |  |  | 32.92 |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-204-0046 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 4мм | т | 0,014 | 3923,63 |  |  |  |  | 54,93 |  |  |  |  |  |
| Тгого прямые затраты но разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 | 15,77 | 10,61 | 1,5 |  | 1,57 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 | 15, 77 | 10,61 | 1,5 |  | 1,57 |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 | 15.77 | 10,61 | 1,5 |  | 1,57 |
| Накладные расходы 105,00%*0,94 ФОТ (от 17,27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,05 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 7,27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,23 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,19 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,92 | 15,77 | 10.61 | 1,5 |  | 1,57 |
| Накладные расходы 105,00%*0,94 ФОТ (от 17,27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,05 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 17,27) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,23 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230,19 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР8-02-001-4 | Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного | 1 мЗ кладки | 15 | 1089,16 | 55,48 | 32,6 | 5.44 |  | 16337,4 | 832,2 | 489 | 81,6 | 5,52 | 82,8 |
| 22 | ТЕР8-02-007-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металличе ских изделий | 0,02! | 7746,56 | 581,22 | 44,38 | 3,57 |  | 162,68 | 12,21 | 0,93 | 0.08 | 63,73 | 1,3383 |
| 23 | ТЕР8-02-006-1 | Расшивка швов кладки из кирпича | 100м2 стен без вычета проемов | 0,24 | 242,2 | 242,2 |  |  |  | 58,13 | 58,13 |  |  | 21,9 | 5,25( |
| 24 | ТЕР7-01-021-1 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0.7 т | 100шт. сборных конструкц ИИ | 0,09 | 4443,19 | 972,34 | 3337,78 | 556,6 |  | 399,89 | 87,51 | 300,4 | 50,09 | 96,75 | 8.707. |
| 25 | СЦМ-442-5000 | Перемычки железобетонные | мЗ | 0.26 | 2624.82 |  |  |  |  | 682,45 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР6-01-035-1 | Устройство поясов в опалубке | ЮО'мЗ железобет она в деле | 0,018 | 105637,56 | 10487,8 | 8665,32 | 1102,8 |  | 1859,22 | 184,59 | 152.5 | 19,41 | 1016.26 | 17.886 |
| 27 | С ЦМ -204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 6 мм | т | 0,022 | 8024,15 |  |  |  |  | 173,32 |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-204-0046 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных л.иаметро!» 5-6 мм | т | 0.022 | 3923.63 |  |  |  |  | 84,75 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | СЦМ-204-0002 | "орячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 8 мм | т | 0,011 | 6717,61 |  |  |  |  | 76,58 |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-204-0047 | Надбавки к пенам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 8 мм | т | ).0 1 ! | 2622,88 |  |  |  |  | 29,9 |  |  |  |  |  |
| 31 | С ЦМ -204-0003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 10 мм | т | 1,038 | 7371,33 |  |  |  |  | 280,85 |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-204-0048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 1 0 мм | т | 0,038 | 2365,86 |  |  |  |  | 90,14 |  |  |  |  |  |
| 4того прямые затраты по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20235,31 | 1174,64 | 942,84 | 151,18 |  | 115,99 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20235,31 | 1174,64 | 942,84 | 151,18 |  | 115,99 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20235,31 | 1 1 74,64 | 942,84 | 151,18 |  | 115,99 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1593,83 |  |  |  |  |  |
| 122,00% ФОТ (от 984,22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200,75 |  |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 137,60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,88 |  |  |  |  |  |
| 105,00% ФОТ (от 204,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,2 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036,94 |  |  |  |  |  |
| 80,00% ФОТ (от 984,22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,38 |  |  |  |  |  |
| 85,00% ФОТ (от 137,60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,96 |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 204,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,6 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Офщестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22866,07 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20235.31 | 1174,64 | 942,84 | 151,18 |  | 115.99 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1593,83 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036,94 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22866,07 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Покрытие и кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕР9-03-015-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 1 2 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкц ИИ | 0,228 | 564,19 | 158,69 | .308,81 | 25,82 |  | 128,75 | 36,21 | 70,47 | 5,89 | 15,79 | 3,6033 |
| 34 | СЦМ-201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений е преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0.228 | 8299,23 |  |  |  |  | 1893,88 |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР9-04-002-3 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готонности при высоте до 50 м | 100м2 покрытия | 0,2? | 2277,79 | 471,4' | 1629,9 | 150.55 |  | 615 | 127,29 | 440.07 | 40,65 | 45.2 | 12,204 |
| 36 | СЦМ-201-0285 | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит | м2 | 77 | 773,3 |  |  |  |  | 20879, |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23516,73 | 163,5 | 510,54 | 46.54 |  | 15,8! |
| Мои та ж м еталл окон струкц ни |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255/6,7.-? | 163,5 | 310,54 | 46,54 |  | Н,81 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | т | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23516.73 | 163,5 | 510,54 | 46.54 |  | 15.: |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 210,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 89,04 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 210.04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,53 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23884,3 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23516,73 | 163,5 | 510,54 | 46,54 |  | 15,1 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 2 1 0,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,04 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 2 10,04) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,53 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23884,3 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР9-06-001-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкц НИ | 0,08 | 1050,78 | 877.9 | 128,95 | 7,61 |  | 84,06 | 70,23 | 10,32 | 0,61 | 89,49 | 7,15' |
| 38 | СЦМ-201-0251 | Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1 | шт | 1 | 3713,81 |  |  |  | . | 3713,81 |  |  |  |  |  |
| 39 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 | 83,15 |  |  |  |  | 83,15 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3881,02 | 70.23 | 10,32 | 0,61 |  | 7, |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,06 | 70,23 | 10,32 | 0,61 |  | 7,; |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,06 | 70,23 | 10,32 | 0,61 |  | 7, |
| Накладные расходы 90,00%*0.94 ФОТ (от 70,84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 70,84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,2 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,2 |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3796,96 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3796,96 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3796,96 |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3881,02 | 70.23 | 10,32 | 0,61 |  | 7, |
| Накладные расходы 90.00%*0,94 ФОТ (от 70.84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.93 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 70,84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,2 1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4001,16 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР10-01-028-I | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконныд с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до 5м2 | 100 м2 проемов | 0,045 | 5647.29 | 1386,66 | 787,07 | 79.05 |  | 254.13 | 62,4 | 35,42 | 3.56 | 145,2 | 6,5 |
| 41 | СЦМ-203-0030 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками лвустворные. с форточной створкой ОР 15-13,5, ил. 1.93 м2: ОР 15-15. пл.2. 15 м2 | м2 | 4,5 | 561.49 |  |  |  |  | 2526,7 ! |  |  |  |  |  |

Страница б

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | ТЕРЮ-01-029- 2 | Установка приборов оконных | 100 комплекте в | 0,02 | 459,39 | 447,23 | 12,16 |  |  | 9,19 | 8,94 | 0,24 |  | 44,5 | 0,89 |
| 43 | СЦМ-10 1-0897 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одно-створных высотой до 1.5 м | КОМ11Л | 2 | 24,91 |  |  |  |  | 44,82 |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕР15-05-001- з | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,045 | 4737,31 | 233,38 | 35,28 | 2,8 |  | 213,18 | 10,73 | 1,59 | 0,13 | 24,3 | 1,0935 |
| 45 | ТЕР9-06-001-2 | Монтаж металлоконструкций решеток | 1т конструкц ИИ | 0,05 | 729,91 | 498,25 | 140,44 | 1,86 |  | 36.5 | 24,91 | 7,02 | 0,09 | 50,79 | 2.5395 |
| 46 | СЦМ-101-1895 | Решетки на окна стальные | т | 0,05 | 10693,6 |  |  |  |  | 534,68 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3624,21 | 106,98 | 44,27 | 3,78 |  | 11,06 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3053,03 | 82,07 | 37,25 | 3,69 |  | 8,52 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3053.03 | 82,07 | 37,25 | 3,69 |  | 8,52 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,21 |  |  |  |  |  |
| 1 20.00%*0,94 ФОТ (от 74,90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,49 |  |  |  |  |  |
| Ю5.00%*0,94 ФОТ (от 10,86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,72 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,16 |  |  |  |  |  |
| 63.00% ФОТ (от 74,90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,19 |  |  |  |  |  |
| 55,00% ФОТ (от 10.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,97 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Обшестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3201,4 |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,18 | 24,91 | 7,02 | 0,09 |  | 2,54 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,18 | 24.9! | 7,02 | 0,09 |  | 2,54 |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 25,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,5 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 25,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.25 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,93 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3624.21 | 106.98 | 44,27 | 3.78 |  | 1 1 ,06 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.71 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,41 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3816,33 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9, Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| I | — "— — | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | у | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | ТЕРП-01-001- 2 | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 площади унлотнени я | 0,092 | 1479.32 | 74,23 | 92,98 | 10.55 |  | 136,1 | 6.83 | 8,55 | 0,97 | 7,7 | 0,7084 |
| 48 | ТЕР1 1-01-002- 9 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 мЗ подстилаю щего слоя | 0,74 | 787,39 | 35,28 | 0,24 |  |  | 582,67 | 26,11 | 0,18 |  | 3,66 | 2,7084 |
| 49 | ТЕР11-01-011- 1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 стяжки | 0,092 | 1712.98 | 360,33 | 31,82 | 15,25 |  | 157,59 | 33,15 | 2,93 | 1,4 | 39,51 | 3,6349 |
| 50 | ТЕР1 1-01-027-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 М2 покрытия | 0,092 | 10014,68 | 1203,79 | 104,62 | 31,79 |  | 921,35 | 110,75 | 9,63 | 2,92 | 119,78 | 11,0198 |
| 51 | ТЕР1 1-01-039- 4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м плинтусов | 0,14 | 2936,05 | 258,18 | 4,44 |  |  | 411.05 | 36,15 | 0,62 |  | 23,6 | 3,304 |
| Лтого прямые затраты по разделу 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208,76 | 212,99 | 21,91 | 5.29 |  | 21,38 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208,76 | 212,99 | 21,91 | 5,29 |  | 21,38 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208,76 | 212,99 | 21,91 | 5,29 |  | 21,38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,91 |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0.94 ФОТ (от 7.80) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |
| 123,00% ФОТ (от 2 10,48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.89 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75,00% ФОТ (от 218.28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,71 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640,38 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2208,76 | 212,99 | 21,91 | 5,29 |  | 21,38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,91 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75.00% ФОТ (от 21 8,28) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,71 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640,38 |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ТЕР15-02-016- 3 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатур иваемой пояерхиос ти | 0,32 | 2383, | 927,93 | 135,16 | 63,5 |  | 762.59 | 296,94 | 43,25 | 20,32 | 85,84 | 27,4688 |
| 53 | ТЕР 15-04-002-1 | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 10()м2 окрашивав мои поверхиос ти | 0,17 | 127,86 | 95,77 | 1,7 | 0.12 |  | 21.74 | 16.28 | 0,29 | 0,02 | 10,21 | 1,7357 |

Страница 8

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | ТЕР 15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 окрашивав мой поверхнос т и | 0,2! | 1583,52 | 532,03 | 8,36 | 0.12 |  | 332,54 | 111,73 | 1,76 | 0,03 | 51,01 | 10,71; |
| 55 | ТЕР15-04-030- 2 | Масляная окраска металлических дверей( кроме кровель), количество окрасок 2 | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,104 | 721,02 | 124,3 | 2.44 | 0,12 |  | 74.99 | 12,93 | 0,25 | 0,01 | 12,21 | 1,26' |
| 56 | ТЕР15-04-025- 5 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,126 | 2144.08 | 1445.6 | 6,88 | 0,12 |  | 270,15 | 182,15 | 0,87 | 0,02 | 138.6 | 1 7,46: |
| 57 | ТЕР15-04-030-3 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100м2 окрашивае мой поверхнос ти | 0,1 | 944,69 | 413,21 | 2,44 | 0,12 |  | 94,47 | 41,32 | 0,24 | 0,01 | 40,59 | 4,0: |
| 58 | ТЕР13-06-003-1 | Очистка поверхности щетками | 1м2 очищаемо и поверхнос ти | 20,4 | 8,83 | 8,83 |  |  |  | 180,13 | 180,13 |  |  | 0,9 | 18,: |
| Итого прямые затраты по раздел}' 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1736,6! | 841,48 | 46,66 | 20,41 |  | 81,1 |
| Общестроител ьн ы е работ ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1736,61 | 841,48 | 46,66 | 20,41 |  | 91,1 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1736.61 | 841,48 | 46,66 | 20.41 |  | 81,1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857.98 |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,94 ФОТ (от 3 17.26) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,14 |  |  |  |  |  |
| 105.00% ФОТ (01 364.50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382,72 |  |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 180. 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,12 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,06 |  |  |  |  |  |
| 55.00% ФОТ (от 68 1.76) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,97 |  |  |  |  |  |
| 70.00% ФОТ (от 180.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 26,09 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3095,65 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1736.61 | 841,48 | 46,66 | 20.41 |  | 81, |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857.98 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 1 ,06 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ НО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3095,65 |  |  |  |  |  |

Раздел П. Прочие работы

Страница 9

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | ТЕР27-07-002-1 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичною или известнякового шебня | 100 м 2 дорожек и тротуаров | 0.17 | 5184,19 | 255,05 | 302.37 | 44.84 |  | 881.31 | 43.36 | 51.4 | 7,62 | 26.24 | 4.4608 |
| 60 | ТЕР27-07-001-1 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальт о-бетонной смеси толщиной 3 см | 100м2 покрытия | 0.17 | 4044.49 | 161,48 | 17,92 | 0.66 |  | 687.65 | 27.45 | 3.05 | 0.11 | 15.12 | 2.5704 |
| Итого прямые затраты |  | по раздел) 1 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1568,96 | 70.81 | 54.45 | 7.73 |  | 7.03 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1568,96 | 70,81 | 54,45 | 7.7.? |  | 7,*?.? |
| ИТОГ | "0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 568.90 | 70.81 | 54.45 | 7.73 |  | 7.03 |
| Накладные расходы 133.00%*0.94 ФОТ (ог 78.54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.19 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95.(.)()°/о ФОТ (ог 78.54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.61 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1741,76 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 568,96 | 70.8 1 | 54,45 | 7.73 |  | 7.03 |
| Накладные расходы 133.00%*0.94 ФОТ (от 78;54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,19 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 95.00% ФОТ (от 78.54) / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,61 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1741,76 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | прямые затраты | по смете |  |  |  |  |  |  |  | 64859.22 | 3221.02 | 2165.08 | 307.38 |  | 319.3 |
| Общестроительные |  | работы |  |  |  |  |  |  |  | 40687,25 | 2962.38 | 1637,2 | 260,14 |  | 293, 79 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40687.25 | 2962.38 | 1637.2 | 260.14 |  | 293.79 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3569.66 |  |  |  |  |  |
| 97.00%*0.94 ФОТ (от 213.44) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.61 |  |  |  |  |  |
| 112.00%*0.94ФОТ |  | (от 77.04) |  |  |  |  |  |  |  | 81.11 |  |  |  |  |  |
| 105.00% ФОТ (от 893.43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938.1 |  |  |  |  |  |
| 123.00%*0.94ФОТ |  | (от 27.35) |  |  |  |  |  |  |  | 3 1 .62 |  |  |  |  |  |
| 105.00%*0.94ФОТ |  | (от 345.39) |  |  |  |  |  |  |  | 340.9 |  |  |  |  |  |
| 122.00% ФОТ (от 984.22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.75 |  |  |  |  |  |
| 130,00% ФОТ (от 137.60) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.88 |  |  |  |  |  |
| 120.00%*0.94ФОГ |  | (01 74.90) |  |  |  |  |  |  |  | 84.49 |  |  |  |  |  |
| 123.00%ФОГ(()1 2 |  | 10.48) |  |  |  |  |  |  |  | 258.89 |  |  |  |  |  |
| 90.00% ФОГ(ог 180.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,12 |  |  |  |  |  |
| 133.00%*0.94Ф()Т |  | (от 78.54) |  |  |  |  |  |  |  | 98.19 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2223.37 |  |  |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 2 |  | 3.44) |  |  |  |  |  |  |  | 106.72 |  |  |  |  |  |
| 65.00% ФОТ (01 ('23.24) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 405.1 |  |  |  |  |  |
| 75.00% ФОТ (от 237.83) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.37 |  |  |  |  |  |
| 80.00% ФОТ (от 984.22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787.38 |  |  |  |  |  |
| 85.00% ФОТ (от 13 |  | 7.60) |  |  |  |  |  |  |  | 1 16.96 |  |  |  |  |  |
| 63.00% ФОТ (от 71 |  | 90) |  |  |  |  |  |  |  | 47.19 |  |  |  |  |  |

Страница 10

Гранд-СМЕТА

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ] 5 6 7 ¦ 8 9 ! 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55.00% ФОТ (от 692,62) | 380,94 |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 180, 13) | 126,09 |  |  |  |  |  |
| 95,00% ФОТ (от 78.54) | 74,61 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы | 46480,28 |  |  |  |  |  |
| Монтазкметйплоконструщий | 24171,47 | 2!Ш,М | .527,»» | 47,24 |  | 25,5/ |
| ИТОГО | 24171,47 | 258,64 | 527,88 | '17,24 |  | 25,51 |
| 1 1акладпые расходы | 271,47 |  |  |  |  |  |
| 90,00% ФОТ (от 235,04) | 21 1,54 |  |  |  |  |  |
| 90.00%*0,94 ФОТ (от 70,84) | 54,'):) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 305,88) | 260 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций | 24703,43 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | ' 64859,22 | 3221,02 | 2165,08 | 307,38 |  | 319,3 |
| Накладные расходы | 3841,13 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 2483,36 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 71183,71 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 71)83,71 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | СЦМ-300-9232 | Сраны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм | шт | 1 | 223,07 |  | 1 |  |  | 223,07 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 1 | 47,03 | 15,33 | 3,82 |  |  | 47,03 | 15,33 | 3,82 |  | 1,47 | 1,47 |
| 10 | ТЕРм11-02- 022-5 | 'отаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 80 | шт. | 1 | 83,61 | 41,41 | 11,85 |  |  | 83,61 | 41,41 | 11,85 |  | 4,12 | 4,12 |
| И | ССЦ-300-9340-013 стр535 | Счетчик газа 0-10 | шт | 1 | 5409,26 |  |  |  | 5409,26 | 5409,26 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР19-01-009-1 | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм | 1 фильтр | 1 | 152,92 | 43,27 | 10,97 |  |  | 152,92 | 43,27 | 10,97 |  | 3,74 | 3,74 |
| 13 | ССЦ-300-9501-043 стр 536 | Фильтр газовый диам 50мм | шт | 1 | 1397,59 |  |  |  |  | 1397,59 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-05-001- 2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 1 | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  |  | 47,35 | 15,33 | 4,56 |  | 1,47 | 1,47 |
| 15 | ССЦ-300-9170 245 стр 294 | Клапан термозапорный диам 50мм | шт | 1 | 202,8 |  |  |  |  | 202,8 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм 11-02-022-6 | Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-2 | шт. | 1 | 115,68 | 62,11 | 22,96 |  |  | 115,68 | 62,11 | 22,96 |  | 6,18 | 6,18 |
| 17 | ССЦ-300-9170 190 | Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-2 | шт | 1 | 6209,28 |  |  |  | 6209,28 | 6209,28 |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-534-0009 | Отводы 90град. с радиусом кривизны К=1,5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 7 | 27,03 |  |  |  |  | 54,06 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР16-07-003-4 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 1 | 118,19 | 50,84 | 5,08 |  |  | 118,19 | 50,84 | 5,08 |  | 4,46 | 4,46 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15558,93 | 377,19 | 92,64 | 0, |  | 35,32 |
| ( "антехни ческие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3741,1 | 273,67 | 57,83 | 0,5 |  | 25,02 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3741, | 273,6 | 57,83 | 0, |  | 25,02 |
| 1 1акладныс расходы 128,00% ФОТ (от 274,17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 274,17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,5 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4319, | 1 |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 12 3 ¦45¦678910 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы | /99,29 | 103,52 | 34,81 |  |  | 10,- |
| ИТОГО | 199,29 | 103,52 | 34,81 |  |  | ю,: |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 03,52) | 82,82 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 103,52) | 62,11 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 344,22 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 11618,54 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 11618,54 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) | - |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 11618,54 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 15558,93 | 377,19 | 92,64 | 0,5 |  | 35,3 |
| Закладные расходы | 433,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 289,67 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 16282,36 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| ттого прямые затраты по смете | 15558,93 | 377,19 | 92,64 | 0,5 |  | 35,3 |
| Сантехни ческие работы | 3741,1 | 273,67 | 57,83 | 0,5 |  | 25,0. |
| ИТОГО | 3741, | 273,67 | 57,83 | 0,5 |  | 25,0 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 274, 17) | 350,94 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 274,17) | 227,56 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 4319,6 |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы | /99,29 | 103,52 | 34,81 |  |  | 10,. |
| ИТОГО | 199,29 | 103,52 | 34,81 |  |  | 10, |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 103,52) | 82,82 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 103,52) | 62,1 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 344,22 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 11618,54 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 11618,54 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 11618,54 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 15558,93 | 377,19 | 92,64 | 0,5 |  | 35,3 |
| Накладные расходы | 433,75 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 289,67 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 16282,36 |  |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования | 4663,82 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 11618,54 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием | 16282,ЗС |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 16282,ЗС |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

Автономное тегоюснабжение.Щкола №6 по ул.Маркова 44 г.Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-5

(локальная смета)

на Газоходы,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заказ 103/06-ТМ9

Сметная стоимость руб.	2 768,95

Средства на оплату труда руб.	139,74

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200 1 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | . раб. на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| Г | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Газоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРмб-02-014- | 'азопровод с фасонными частями, | т | 0,125 | 3481,31 | 601,64 | 1539,17 | 164,71 |  | 435,16 | 75,21 | 192,4 | 20,59 | 52 | 6,5 |
|  | 5 | компенсаторами, клапанами, опорами и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | подвесками, поставляемый блоками, щитами и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эулонами котлов на газомазутном топливе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | паропроизводительностью, т/ч 1 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пр1905-14144 | Стоимость газоходов | т | 0,125 | 11880 |  |  |  | 1485 | 1485 |  |  |  |  |  |
|  | к=1,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-101-0089 | Болты с шестигранной головкой диаметром | т | 0,005 | 15783,94 |  |  |  |  | 78,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | резьбы 8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-02-004- | Прокладка трубопроводов отопления и | 100м | 0,01 | 40862,04 | 2830,4 | 853,92 | 30,9 |  | 408,62 | 28,3 | 8,54 | 0,31 | 258,72 | 2,5872 |
|  | 9 | газоснабжения из стальных бесшовных труб | трубопров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | диаметром 300 мм | ода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР16-05-001- | Установка вентилей, задвижек, затворов, | 1 шт | 1 | 47,03 | 15,33 | 3,82 |  |  | 47,03 | 15,33 | 3,82 |  | 1,47 | 1,4" |
|  | 1 | клапанов обратных, кранов проходных на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трубопроводах из стальных труб диаметром до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 1 | 87,39 |  |  |  |  | 87,39 |  |  |  |  |  |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 12 3 456789 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого прямые затраты по разделу 1 | 2542,12 | 118,84 | 204,76 | 20,9 |  | 10,56 |
| Монтажные работы | 514,08 | 75,27 | 192,4 | 20,59 |  | 6,5 |
| ИТОГО | 514,08 | 75,21 | 192,4 | 20,59 |  | 6,5 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 95,80) | 76,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 95,80) | 57,48 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 648,2 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 1485 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1485 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 1485 |  |  |  |  |  |
| Сантехни ческие работы | 543,04 | 43,63 | 12,36 | 0,31 |  | 4,06 |
| ИТОГО | 543,04 | 43,63 | 12,36 | 0,31 |  | 4,06 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 43,94) | 56,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 43,94) | 36,47 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 635,75 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2542,12 | 118,84 | 204,76 | 20,9 |  | 10,56 |
| Закладные расходы | 132,88 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 93,95 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 2768,95 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Дтого прямые затраты по смете | 2542,12 | 118,84 | 204,76 | 20,9 |  | 10,56 |
| Монтажные работы | 514,08 | 75,2/ | 192,4 | 20,59 |  | 6,5 |
| ИТОГО | 514,08 | 75,21 | 192,4 | 20,59 |  | 6,5 |
| Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 95,80) | 76,64 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 95,80) | 57,48 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 648,2 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 1485 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1485 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0,00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 1485 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы | 543,04 | 43,63 | 12,36 | 0,31 |  | 4,06 |
| ИТОГО | 543,04 | 43,63 | 12,36 | 0,31 |  | 4,06 |
| Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 43,94) | 56,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 43,94) | 36,47 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы | 635,75 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 2542,12 | 118,84 | 204,76 | 20,9 |  | 10,56 |
| Накладные расходы | 132,88 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 93,95 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 2768,9? |  |  |  |  |  |

Страница 2

Гранд-СМЕТА

| 1 | 1 | 3 1 4 | 5 ¦ 6 | 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | без учета оборудования |  |  |  |  | 1283,95 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  | 1485 |  |  |  |  |  |
| Итого | с оборудованием |  |  |  |  | 2768,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2768,95 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

Авч-ономное тебплоснабжение школа №6 по ул.Маркова 44 г.Владикавказа (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / - 6

(локальная смета)

на Изоляционные работы,

(наименованиеработ и затрат, наименование объекта)

Основание: 103/06-ТМ

Сметная стоимость руб.	.	11363,31

Средства на оплату труда руб.	1074,3

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2001   г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осн. | Т/з осн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  | Ст-ть |  | В том числе |  |  | раб.на | раб. |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | обор-я |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех | ед. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Изоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР26-01-011- | Изоляция фасонных поверхностей матами | 1мЗ | 1,76 | 433,82 | 208,48 | 39,44 |  |  | 763,52 | 366,92 | 69,41 |  | 18,85 | 33,176 |
|  | 2 | минераловатными прошивными и в обкладках | изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | из стеклоткани или металлической сетки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плитами минераловатными на синтетическом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | связующем марки М- 125, плитами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | полужесткими из стеклянного штапельного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | волокна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СЦМ-104-0008 | Маты минераловатные прошивные без | мЗ | 2,18 | 497,63 |  |  |  |  | 1084,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | обкладок М- 100, толщина 80 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-101-1990 | Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного | м2 | 18,33 | 39,15 |  |  |  |  | 717,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | кручения с шестиугольными ячейками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | размером 60x100 мм оцинкованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР26-01-003- | Изоляция трубопроводов цилиндрами и | 1мЗ | 0,62 | 1022,53 | 198,53 | 30,76 |  |  | 633,97 | 123,09 | 19,07 |  | 18,8 | 11,656 |
|  | 1 | полуцилиндрами из минеральной ваты на | изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | синтетическом связующем . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-104-9166 | Цилиндры, полуцилиндры и сегменты из | мЗ | 0,64 | 1321,48 |  |  |  |  | 845,75 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ТЕР26-0 1-049- 2 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной | 100м2 поверхнос ти покрытия изоляции | 0,35 | 2638,09 | 1669,36 | 112,78 |  |  | 923,33 | 584,28 | 39,47 |  | 148,52 | 51,982 |
| 7 | СЦМ-101-1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | 0,27 | 16918,5 |  |  |  |  | 4568 |  |  |  |  |  |
| 4того прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9537,02 | 1074,29 | 127,95 |  |  | 96,81 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9537,02 | 1074,29 | 127,95 |  |  | 96,81 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9537,02 | 1074,29 | 127,95 |  |  | 96,81 |
| Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 074,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074,29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 074,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11363,31 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9537,02 | 1074,29 | 127,95 |  |  | 96,8! |
| Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 074,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074,29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 074,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11363,31 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9537,02 | 1074,29 | 127,95 |  |  | 96,81 |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9537,02 | 1074,29 | /27,95 |  |  | 96,81 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9537,02 | 1074,29 | 127,95 |  |  | 96,81 |
| Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 074,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074,29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 074,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11363,31 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9537,02 | 1074,29 | 127,95 |  |  | 96,81 |
| Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 074,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1074,29 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 074,29) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11363,31 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11363,31 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

Автономное теплоснабжение школы №6 по ул.Маркова.44 в г. Владикавказе

(наименование стройки/

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1-? (локальная смета)

на электроосвещение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	2 916,05

Средства на оплату труда руб.	275,43

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2001   г.

| ЛГ» 11 П | Обоснование | Наименование | Ед. юм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/ч осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм8-03-603-1 | Яшик с понижающим трансформатором | шт. | 1 | 56,3 | 16.3 | 5.34 | 0.31 |  | 56,3 | 16.3 | 5,34 | 0,31 | 1,43 | 1 43 |
| 2 | СЦМ-5 14-0031 | Ящик ЯТП-0.25 | шт | 1 | 314.82 |  |  |  | 314.82. | 314.82 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм8-03-591- 2 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.02 | 401.12 | 367.08 | 9.85 | 0.62 |  | 8.02 | 734 | 0,2 | 0.01 | 32.2 | 0,644 |
| 4 | ССЦ/05-888-9777-104 | Выключатель одноклавишный | шт | 2 | 28,2 |  |  |  |  | 56.4 |  |  |  |  |  |
| N | ТЕРм8-03-593- 2 | Светильник для ламп накаливания с подвеской ча крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностыо | ! 00 шт. | 0.03 | 3926.55 | 713,64 | 1886,48 | 752.59 |  | 117,8 | 21,4! | 56.59 | 22.58 | 62.6 |  |
| 6 | СЦМ-546-0521 | Светильники НСП 11 7-200-0 13 | шт | 3 | 65.11 |  |  |  |  | 195,33 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРМ8-03-593-9 | Светильник для ламп накаливания местного освещения | 1 00 шт. | 0.03 | 4872.5! | 472.42 | 264.44 | 2,48 |  | 146.18 | 29.17 | 7.93 | 0,07 | 85,3 | 2.559 |
| 8 | СЦМ-546- 052 1пр | Светильники с лампами накаливания ПСХ-60М | шт | 1 | 68,9 |  |  |  |  | 68.9 |  |  |  |  |  |
| 9 | СЦМ-546- 052 1пр | Светильники с лампами накаливания РВО-42УЗ | шт | 1 | 88.9 |  |  |  |  | 88;9 |  |  |  |  |  |
| 10 | СЦМ-546-0034 | Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60 | ! Ошт | 0,1 | 64,04 |  |  |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | СЦМ-546-0020 | Лампы концентрированного светораспределения типа Б 230-240-200 | 10шт | 0,3 | 2!4,33 |  |  |  |  | 64.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип Б230-240-60 | 10шт | 0,1 | 20,09 |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм8-02-401-1 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100м | 0,2 | 4619.24 | 557.8 | 911.46 | 333,38 |  | 923,85 | 1 1 1 .56 | 182,29 | 66,68 | 51.6 | 10.32 |
| 14 | СЦМ-502-0102 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки ВВГ нг. с числом жил -3 и сечением 2.5 мм 2 | 1 000м | 0.02 | 21307,29 |  |  |  |  | 426,15 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затрать |  | по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2475,36 | 185,78 | 252,35 | 89.65 |  | 16,83 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160,54 | 185,78 | 252,55 | «9,65 |  | 16,83 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160.54 | 185.78 | 252,35 | 89.65 |  | 16,83 |
| Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 275.43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 275,43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,03 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные |  | работы |  |  |  |  |  |  |  | 2601,23 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,82 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,82 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0 |  | 00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0.00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,82 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475.36 | 185,78 | 252,35 | 89.65 |  | 16,83 |
| Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 275.43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 275.43 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,03 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2916,05 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475.36 | 185.78 | 252,35 | 89,65 |  | 1 6,83 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160,54 | /85,7* | 252,35 | 89,65 |  | 16,83 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2160,54 | 185.78 | 252,35 | 89.65 |  | 16,83 |
| Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 275.43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 275.43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179.03 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2601,23 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,82 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,82 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0.00% (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,82 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2475.36 | 185,78 | 252.35 | 89.65 |  | 16.83 |
| Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 275.43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261.66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 275.43) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,03 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| \ | 1 | 3 ¦ 4 | ^ | 6 | 7 | 8 | 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2916,05 |  |  |  |  |  |
| Итого | оез учета оборудования |  |  |  |  |  |  | 2601.23 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 3 14,82 |  |  |  |  |  |
| Итого | с оборудованием |  |  |  |  |  |  | 2916.05 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 2916,05 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

Автономное теплоснабжение школы №6 по ул.Маркова,44 в г.Владикавказе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-&

(локальная смета)

на силовое электрооборудование

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость руб.	9 998,77

Средства на оплату труда руб.	1058,5

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2001   г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Т/з осы. раб. на ед. | Т/'з осн. раб. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Ст-ть обор-я | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |
| ! | •^ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм8-03-633- 8 | Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ-А | шт. | 1 | 1494.62 | 498.18 | 5.54 |  |  | 1494.62 | 498.18 | 5.54 |  | 43,7 | 43,7 |
| 2 | пр1517-1998 | Щит распределительный МП650х500х220 | шт | 1 | 1809,72 |  |  |  | 1809.72 | 1809.72 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм8~03-591-3 | Выключатель полугерметический и герметический автоматический | 100 шт. | 0.06 | 1607.02 | 866.4 | 65.42 | 1.55 |  | 96.42 | 51.98 | З.ЧЗ | 0.09 | 76 | 4,56 |
| 4 | СС Ц/05-888-97777-1 04 | Стоимость выключателя МЭК-С20 | шт | 6 | 317,05 |  |  |  |  | 1902.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм8-02-401-I | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм 2 | 100м | 0.12 | 4619.24 | 557,8 | 911,46 | 333.38 |  | 554.31 | 66,94 | 109,38 | 40,01 | 51,6 | 6.192 |
| 6 | СС Ц/08-500-900 1-931 | Кабель ВВГ Зх2.5мм2 | 1000м | 0,025 | 3978.8 |  |  |  |  | 99,47 |  |  |  |  |  |
| "7 | ССЦ/08-501-0662-001 | Кабель ВВГ 4х2.5мм2 | 1000м | 0.015 | 4094,67 |  |  |  |  | 61,42 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм8-02-394-1 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 6 | 100м линии | 0.05 | 4058.38 | 307 | 637,27 | 217.7 |  | 202,92 | 15,35 | 31,86 | 10,89 | 28,4 | 1,42 |
| 9 | ТЕРм8-02-412- 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2, до 6 | 100м | 0.23 | 237,75 | 72.86 | 4,93 | 0,31 |  | 54,68 | 16,76 | 1.13 | 0.07 | 6,74 | 1.5502 |

Страница 1

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТЕРм8-02-407-I | Груба стальная по установленным конструкциям, но стенам с креплением скобами, диаметр, мм. до 25 | -100м | 0,23 | 2447.06 | 332,95 | 845.23 | 274.! |  | 562.82 | 76.58 | 194,4 | 63,04 | 30,8 | 7,084 |
| 1! | С ЦМ- 103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм | м |  | 16.1 |  |  |  |  | 48.3 |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм8-02-412- 2 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2. до 6 | 100м | ОД | 237,75 | 72.86 | 4.93 | 0.31 |  | 47,55 | 14.57 | 0,99 | 0.06 | 6,74 | 1 .348 |
| 13 | ТЕРм8-02-412- 3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2. до 16 | 100м | 0,35 | 272.13 | 84,97 | 9,85 | 0,62 |  | 95.25 | 29,74 | 3.45 | 0.22 | 7,86 | 2,751 |
| 14 | СЦМ-507-0251 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2 | 1 000м | 0.03 | 5193.64 |  |  |  |  | 155.81 |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм8-02-409-1 | Груба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм. до 25 | 100м | 0,3 | 2399.24 | 257.28 | 582.44 | 212.48 |  | 719.77 | 77.18 | 174,73 | 63,74 | 23.8 | 7,14 |
| 16 | СЦМ-530-0042 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10м | 0.3 | 87.62 |  |  |  |  | 26.29 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм8-01-068-1 | Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 250 | 100 м | 0.02 | 905,16 | 580.65 | 172.7 | 71.75 |  | 18.1 | 11,61 | 3,45 | 1.44 | 52,5 | 1.05 |
| 18 | СЦМ-516-0507 | Ленты медные общего назначения марок М2 и VI 3 твердые, нормальной точности, шириной 20 50 мм. толщиной 0.60 мм | т | 0.002 | 74048.9 |  |  |  |  | 148,1 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм8-02-471-1 | Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5 | 10 шт. | 0.03 | 920.47 | 115,67 | 62,19 | 2.95 |  | 27,61 | 3,47 | 1,87 | 0.09 | 10,7 | 0,321 |
| 20 | ТЕРм8-02-472- 2 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100м | 0,09 | 1997.37 | 1 79.45 | 81.71 | 3.42 |  | 179,76 | 16.15 | 7.35 | 0.31 | 16.6 | 1,494 |
| Итого прямые затраты по разделу ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8305,22 | 878,51 | 538.08 | 1 79,96 |  | 78.61 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6495,5 | 8 78, 5/ | 538,08 | 179,96 |  | 78,61 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6495.5 | 878.51 | 538.08 | 1 79,96 |  | 78,6' |
| Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 1 058.47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 1 058.47) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 688.01 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8189,05 |  |  |  |  |  |

Гранд-СМЕТА

| I ¦ 2 3 ¦ 4 ¦ 5 6 ¦ 7 ¦ 8 (» ¦ 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | 1809, 72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1809.72 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0,00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 1809,72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 8305.22 | 878.51 | 538.08 | 179.96 |  | 78.61 |
| Накладные расколы 95.00% ФОТ (от 1 058.47) | 1005.55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 1 058.47) | 688.01 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | 9998,77 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 8305,22 | 878.51 | 538,08 | 179.96 |  | 78,61 |
| Монтажные работы | 6495,5 | 878,51 | 538,08 | 179,96 |  | 78,61 |
| ИТОГО | 6495,5 | 878.5! | 538.08 | 179.96 |  | 78,61 |
| Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 1 058.47) | 1005.55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 1 058.47) | 688.01 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтажные работы | 8189,05 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 1809,72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 1809,72 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 0.00% (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Оборудование | 1809,72 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 8305,22 | 878,51 | 538.08 | 1 79.96 |  | 78.61 |
| Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 1 058.47) | 1005,55 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 058.47) | 688.01 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 9998,77 |  |  |  |  |  |
| Итого без учета оборудования | 8189,05 |  |  |  |  |  |
| Оборудование | 1809.72 |  |  |  |  |  |
| Итого с оборудованием | 9998,77 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 9998,77 |  |  |  |  |  |