Муниципальное Дошкольное Образовательное Учреждение Детский Сад №17

■о?

(наименование стройки)

^8^4,	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 91-2007

__ ,ii %.- '"\	(локальная смета)

~-:=д*%Йк|)емо^тные работы

*г }i      ]f	(наименованиеработ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 97 916,90 руб.

Средства на оплату труда 3086,33 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

/до/лфсность, подписъ( инициалы, фамилия)]

олжностъ, подписъ( инициалы, фамилия)]

| № | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ 3/пМех. | Мат. |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | ■у | 8. | 9. | 10. | II. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-2 | Смена внутренних трубопроводов из стальных груб диаметром 20 мм (стояки отопления) | 100 м трубопроводов | 1,1 | 4594,94 | 950,05 | 63,84 2,52 | 3581,05 | 5054,43 | 1045,06 | 70,22 2,77 | 3939,16 | 85,9 94,49 | 0.42 0,462 |
| 2 | СЦМ-300- 1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч 18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 20 | 22,91 |  |  | 22,91 | 458,20 |  |  | 458,20 |  |  |
| 3 | ТЕРр65-09-7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 57 мм (регистры) | 100 м трубопроводов | 1.16 | 10125,21 | 1753,01 | 272 27 4,32 | 8099,93 | 11745,24 | 2033,49 | 315,83 5,01 | 9395,92 | 158,5 183,86 | 0,72 0,8352 |
| Итого прямые закаты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 17257.87 | 3078,55 | 386.05 7.78 | 13793,28 | 278,35 | 1,30 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17257,87 | 3078,55 | 386,05 7,78 | 13793,28 | 278,35 | 1,30 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 17257,87 | 3078,55 | 386.05 7.78 | 13 793.28 | 278,35 | 1,30 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13793,28 |  |  | 13 793,28 |  |  |
| Итого маш и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,05 |  | 386,05 |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3086,33 | 3078.55 | 7,78 |  |  |  |
| Накладные расходы 103.00% ФОТ (от 3 086,33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3178,92 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 3 086.33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1851,80 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22288,59 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 17257,87 | 3078,55 | 386,05 7,78 | 1.3793,28 | 278,35 | 1,30 |
| Накладные расходы 10.3,00% ФОТ (от 3 086,33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3178,92 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 3 086,33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1851,80 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22288,59 |  |  |  |  |  |
| В ценах 2 квартала 2007г к=3,65 (распор. Правительства РСО-А от 18 апреля 2007г за Х»77-р) (22 288,59 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 81353,35 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы (22 288,59 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 81353,35 |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб (22 288,59 х 3,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 81353,35 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 81353,35 |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. 2. 3. | 4. 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в гч Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I [епредвиденные итраты 2°о |  |  |  |  |  | 1627,07 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 82980,42 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 14936,48 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 97916,90 |  |  |  |  |  |